Proyecto:

“CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: CAMBIO DE COLECTOR EN URBANIZACIÓN GERMAN ASTETE – LA PERLA”

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3º INFORME

- GENERALIDADES

El presente informe brinda las herramientas para la implementación del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional, para la ejecución de la obra: Cambio de Colector en la Urbanización German Astete – La Perla,  según las bases especificadas y Términos de referencia de la ADS N° 003-2015-SEDAPAL. Para el desarrollo del presente informe se toma como referencia a la Norma G-050 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION”, del Reglamento Nacional de Edificaciones, La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley N° 29783, y el "Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo": DS N° 005-2012-TR, así como también las disposiciones consideradas en la Especificación Técnica GPO-ET004: ESPECIFICACION SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS EJECUTADAS POR SEDAPAL.

El contratista de obra usara de modelo el presente Plan, el mismo que servirá de base para que elabore, presente y ejecute en obra el "Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Obra Específica", el mismo que deberá cumplir todos los aspectos de seguridad y salud en el Trabajo, establecidos en las normas legales:

- Ley N° 29783: "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo"

- D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo"

- Ley N° 30222: Ley que modifica la "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo".

- D.S. N° 006-2014-TR: Modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo"

- RNE G.050: Seguridad durante la Construcción

- Especificación GPO-ET004.

  - Objeto

Especificar las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en la ejecución de la Obra: Cambio de Colector en la Urbanización German Astete – La Perla. Establecer los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Ley N° 29783, que el contratista de obra deberá considerar, durante la ejecución del proyecto.

  - Campo de Aplicación

El presente Plan se aplica a todas las actividades de construcción, a desarrollar por el contratista de obra, durante la construcción, y también a las actividades de operación y mantenimiento del proyecto: Cambio de Colector en la Urbanización German Astete – La Perla. El control del cumplimiento de la aplicación de las exigencias de la presente Plan estará a cargo de la Supervisión de la obra, por parte de SEDAPAL y el Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional de la Gerencia de Recursos Humanos de SEDAPAL.

La aplicación de las presentes herramientas para la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, no interfieren con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto, así como para su Ejecución.

Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas a los  procedimientos constructivos descritos en el presente documento, los que deberán ser aprobados por la Supervisión, con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto.

  - Desarrollo De Procesos, Actividades Operaciones Que Son Objeto Del Contrato / Unidades Constructivas Que Componen La Obra

El proyecto contempla las obras de: Reposición de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias en mal estado por tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) COLOR NARANJA.

En el sector conformado por el polígono formado por las calles: Jr. Lisandro Montero, Av. Los Insurgentes, Jr. Elías Chunga, Jr. Pinta Lomitos, Jr. José Pardo, Calle sin nombre, Jr. Grito de Huara y Calle Cumana. En la Urb. Germán Astete, que puede apreciarse en el Grafico N° 01.

El sistema proyectado de alcantarillado comprende la rehabilitación de los colectores y cámaras de inspección en la Urb. Velasco Astete ubicado en el distrito de La Perla.

Dado la complicación para instalar las tuberías en otro lado al de las existentes por el tema de interferencias con otros servicios, por molestias creadas a la población,  interrupción de la vía de alto tránsito vehicular y a la rotura de vistas y veredas sumado a la imposibilidad de instalar las tuberías en los jardines por la presencia de árboles, se ha optado que la rehabilitación de la tubería sea por el método de instalación con zanja en las zonas donde las tuberías estén fuera del límite de propiedad y aquellas tuberías que están pegadas o pasan por propiedad privada   se proyecta su reubicación y esta será instalada por el método convencional; es decir a zanja abierta, donde se harán rotura de pistas o veredas, excavación y reposición de veredas y pavimentos.

Las tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para desagüe que se instarán en la rehabilitación serán de PE100, clase SDR 33 –S16 para profundidades de hasta 3 metros y de clase SDR 26 –S12.5 para profundidades mayores a 3metros y solo hasta 5m, bajo la Norma ISO 8772-2009. Y tuberías de PVC-U para acometidas de desagüe, esta deberá cumplir la norma técnica peruana NTP ISO 21138:2010 y será de rigidez SN4.

La reubicación de algunos tramos se debe a que la tubería existente de alcantarillado o parte de ella pasa por propiedad privada y pegado al límite de propiedad. Dado esta circunstancia se plantea la reubicación de la tubería.

El resumen de obras a implementar es el siguiente:

Metas a ejecutar:

Conexiones domiciliarias de alcantarillado:          485 conex.

Colectores de Alcantarillado:              		3,665.13m

Buzones (instalación y/o reconstrucción):	Numero de buzones por determinar

Grafico 01: Sector German Astete – Área de Proyecto

- POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

  - Definir, publicar y dar a Entender la Política de SST de la Obra

La Alta Dirección de SEDAPAL ha aprobado la política siguiente:

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: "Declaramos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades de Lima y Callao; brindando un servicio eficiente de agua potable y alcantarillado; gestionando la calidad, seguridad y los riesgos ante desastres en nuestros procesos; garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; sobre la base de la mejora continua del desempeño, la prevención de la contaminación ambiental, los daños y deterioros de la salud de los trabajadores; y cumpliendo los requisitos del cliente, la legislación, reglamentación y otras regulaciones aplicables".

En el marco del DS N° 005-2012-TR, el contratista de obra, deberá elaborar su Política de en Materia de Seguridad y salud en el Trabajo, la misma que debe ser coherente, y apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos inherentes a la obra, y debe ser comunicada a SEDAPAL, y exhibida en un lugar visible y de acceso al público.

- PLANIFICACIÓN

Establece las bases del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para para la ejecución de la obra: Cambio de Colector en la Urbanización German Astete – La Perla,  para cada frente de trabajo  y el establecimiento de los responsables de las actividades que se realizarán; la identificación de peligros y la creación de los respectivos procedimientos o instructivos para su control y  minimización en caso éstos sean significativos. Finalmente, se considera la identificación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, así como la evaluación de su cumplimiento.

  - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO: METODOLOGIA IPER

Alcanzamos una forma práctica y sencilla de identificación de peligros y evaluación de riesgos para que la empresa contratista pueda acceder a una herramienta útil para evaluar y controlar sus riesgos. Existen distintas formas de llevar a cabo un IPER, diseñadas y validadas para ello por entidades nacionales e internacionales.

Cualquiera que realice una evaluación de riegos de una obra de agua y alcantarillado deberá tener conocimientos sobre los siguientes aspectos:

- Características de los lugares de trabajo, actividades concretas realizadas por los trabajadores, sustancias químicas, herramientas, máquinas, instalaciones y sistemas de transporte utilizados en la obra, así como conocimientos sobre sus propiedades y estado y sobre las instrucciones para su manejo.

- Conocimientos  sobre  los  distintos  peligros  existentes  en  las  obras  de  agua potable  y alcantarillado, sus causas más comunes y sus efectos más probables.

- Requisitos legales y disposiciones, reglamentos y normas relativos al sector.

Esquema Ilustrativo

El siguiente esquema ayudará a la empresa contratista a comprender el contenido de una evaluación de riesgos y a calibrar las posibilidades de realizarla con sus propios medios.

A.  Información.

La información previa es esencial sobre todo la referente a:

- Normas legales y reglamentos relativos a la prevención de riesgos laborales.

- Peligros conocidos característicos a una obra de agua potable y alcantarillado.

- Datos  sobre  accidentes  y  enfermedades  profesionales  a  una  obra  de  agua potable  y alcantarillado; Así mismo sus causas.

- Datos sobre lesiones y enfermedades en obras de agua potable y alcantarillado realizadas anteriormente por la empresa contratista.

Así mismo se puede conseguir la información:

Organismos competentes en prevención de riesgos laborales

- Centro de Prevención de Riesgos de Trabajo (CEPRIT) – ESSALUD

- Ministerio de Salud: Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional (DESO), Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

Estadísticas oficiales.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Asociaciones empresariales.

- Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

- Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)

- Servicio Nacional de  Normalización, Capacitación e  Investigación para  la  Industria de la Construcción (SENCICO)

- Instituto de Seguridad Minera (ISEM)

Publicaciones técnicas

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT)

- Occupational Safety and Health Organization (OSHA)

- National Institute Occupational Safe and Health (NIOSH) entre otros.

- Sus propios trabajadores y/o representantes.

B.  Identificación de peligros

Es necesario identificar los peligros relacionados con todos los aspectos del trabajo:

- Ambiente general de los locales de trabajo.

- Maquinaria, herramientas. Instalaciones generales.

- Medios de transporte interior.

- Productos químicos

- Organización del trabajo.

Como identificarlos:

- Conocimiento teórico (ver apartado anterior: información).

- Inspecciones planeadas

- Observaciones planeadas

- Análisis de la Tarea (AST)

- Investigación de Accidentes

- Consulta a sus trabajadores y/o representantes.

C. Identificación de trabajadores expuestos.

Es necesario identificar a los siguientes trabajadores:

- Trabajadores fijos (Residente de Obra, Maestro de Obra, Capataz, Operarios)

- Trabajadores que realizan tareas de apoyo (limpieza, mantenimiento...)

- Subcontratistas.

- Independientes.

- Temporales.

- Estudiantes, aprendices, trabajadores en prácticas.

- Personal administrativo.

Como identificarlos.

- Análisis de las tareas realizadas por cada trabajador.

- Peligros a los que está sometido cada trabajador en las tareas que realiza.

- Consulta a sus trabajadores y/o representantes.

D. Valoración global de riesgos.

Es necesario valorar la probabilidad de que los elementos peligrosos identificados produzcan a los trabajadores un daño (lesiones, enfermedad etc.), así como su gravedad en las condiciones en que se utilizan habitualmente en la empresa.

Como valorar:

Se considerarán los siguientes criterios:

- Número de personas expuestas: indica la cantidad de personas del área de trabajo que están expuestas al peligro

- Procedimientos existentes: indica si existe un estándar o procedimiento de cómo realizar la tarea y cuan satisfactorio es éste.

- Capacitación: indica el grado de conocimiento por parte del personal de la tarea y sus riesgos involucrados.

- Exposición al riesgo: indica la frecuencia con que el trabajador se expone al peligro.

E. Evaluación específica de ciertos riesgos.

Si considera que no dispone de conocimientos y medios para la evaluación en casos tales como:

- Riesgos de tecnologías nuevas.

- Riesgos de equipos o instalaciones complejas.

- Riesgos para la salud de determinados productos químicos.

Recurra a un Servicio de Consultoría externa.

La evaluación de riesgos es el punto de partida de la acción preventiva en la empresa y no es un fin en sí misma, sino un medio, con el objetivo último de controlar los peligros en la obra, siendo prioritario actuar antes de que aparezcan las consecuencias. Así pues, una vez realizada la evaluación, si ésta pone de manifiesto situaciones de riesgo, habrá que llevar a cabo las siguientes actuaciones.

Establecer las prioridades preventivas: Definir un orden de actuación sobre los riesgos en función de los criterios establecidos en el punto “D” del acápite anterior.

Una vez establecido el orden de actuación, deben adoptarse las medidas preventivas con el orden de prioridad siguiente:

- Combatir los riesgos en su origen.

- Eliminar los riesgos (sustitución de elementos peligrosos por otros seguros).

- Reducir los riesgos que no puedan ser eliminados, implantando los sistemas de control adecuados.

- Aplicar medidas de protección colectiva antes que individuales.

Recuerde que estas actuaciones no deben considerarse accesorias sino que deben englobarse en la actividad habitual de la empresa contratista, ya que las situaciones de riesgo en el lugar de trabajo pueden generar daños a las personas, pero también desviaciones en la ejecución de la obra, averías y diversidad de incidentes todos ellos generadores de pérdidas para la empresa contratista.

METODO PRÁCTICO DE IPER

A continuación se mostrará un método práctico para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos resumido en un  formato que recoge la  información sobre la tarea y  los criterios utilizados para la evaluación de los riesgos, su priorización y control.

DESCRIPCION FORMATO 1

1. 2. y 3. Registrar la información solicitada

4. Definir un proceso / subproceso / actividad que realiza el área, en el cual se va a analizar los peligros existentes (¿qué hacemos?)

5. Definir la zona física donde se lleva a cabo las actividades del trabajo (¿dónde lo hacemos?)

6. Se definen las actividades requeridas para el desarrollo del trabajo (¿cómo hacemos la labor?)

7. Se enumeran para cada actividad los peligros o factores (situaciones con potencial de daño: lesión y enfermedad) que podrían afectar al trabajador. Consultar tabla 1(lista de peligros y factores)

8. Se verifica según leyenda respectiva apoyándose en la tabla 1 (I Mecánico, II Eléctrico, III Físico, IV Químico, V Biológico, VI Factor Ergonómico, VII Factor Psicosocial)

9. Es la consecuencia para el trabajador que está expuesto al peligro

10. Verificar los riesgos de acuerdo a la leyenda respectiva (S: seguridad ‐ accidentes, SO: salud ocupacional – enfermedad).

11. Definir si la actividad es: R= rutinario (labor habitual), NR= no rutinario (esporádico)y E= emergencia (imprevista)

DESCRIPCIÓN FORMATO 2

- Trasladar los peligros preseleccionados en el Formato 1

- Trasladar los riesgos asociados a los peligros preseleccionados en el Formato 1

- Trasladar la verificación del Riesgo del Formato 1

- Índice que señala el número de personas expuestas al riesgo.

4. Índice Personas expuestas (A)

| INDICE | Personas Expuestas |
| --- | --- |
| 1 | De 1 a 3 |
| 2 | De 4 a 12 |
| 3 | Más de 12 |

5. Índice de Procedimientos existentes (B): Índice que señala la existencia de procedimientos para el control del riesgo

| INDICE | Personas Existentes |
| --- | --- |
| 1 | Existen y son satisfactorios y suficientes |
| 2 | Existen participantes y no son satisfactorios o suficientes |
| 3 | No existen |

6. Índice de Capacitación (C): Índice que señala el grado de capacitación del personal para controlar los riesgos

| INDICE | CAPACITACION |
| --- | --- |
| 1 | Personal entrenado, conoce el peligro y lo previene |
| 2 | Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control |
| 3 | Personal no entrenado, no conoce peligros por lo tanto no toma acciones de control accidental |

7. Índice de Exposición (D):  Dependiendo si el riesgo es de seguridad (S) o de salud ocupacional (SO), se utilizarán los valores de cada escala para determinar el nivel de exposición. Ver Tabla 3.

| INDICE | EXPOSICION AL RIESGO |
| --- | --- |
| 1 | Al menos 1 vez al año (S) |
|  | BAJA (SO) ver tabla 3 |
| 2 | Al menos 1 vez al mes (S) |
|  | MEDIA (SO) ver tabla 3 |
| 3 | Al menos 1 vez al día (S) |

8. INDICE DE PROBABILIDAD (P): Es el resultado de sumar los indices anteriores: A,B,C y D.

P= A+B+C+D

9. Severidad (S): Índice que señala el grado de severidad dependiendo si el riesgo es de seguridad(S) o de salud ocupacional (SO).

| INDICE | SEVERIDAD |
| --- | --- |
| 1 | Lesión sin incapacidad (S) |
|  | Disconfort / Incomodidad (SO) |
| 2 | Lesión con Incapacidad Temporal (S) |
|  | Daño a la Salud Reversible (SO) |
| 3 | Lesión con Incapacidad Permanente / Muerte |
|  | Daño a la Salud Irreversible |

10. Probabilidad por Seguridad (PxS): Es el resultado de multiplicar el índice de probabilidad con el índice de severidad.

11. Nivel de Riesgo: En esta columna se colocará el grado de riesgo, el cual puede ser: Trivial, Tolerable, Moderado, Importante o Intolerable, de acuerdo al valor numerico obtenido en la columna PxS.

| NIVEL DEL RIESGO | INTERPRETACIÓN/SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| Intolerable 25-36 | No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. |
| Importante 17-24 | No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. |
| Moderado 9-16 | Se debe hacer esfuerzos por reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para establecer, con más presicion, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. |
| Tolerable 5-8 | No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. |
| Trivial 4 | No se necesita adoptar ninguna acción. |

12. Riesgo Significativo:

Un riesgo se valorará como significativo si el nivel de riesgo es intolerable o importante, en cuyo caso se colocara "Si" en la columna 12.

En caso contrario colocar "No".

Esta columna nos ayuda a identificar aquellos riesgos calificados como significativos, los cuales se requiere que sean reducidos a un nivel tolerable.

Por lo tanto las actividades de control, priorizaran los riesgos significativos identificados.

13. Descripción del Control: Describir medidas de control propuestas, indicando si estas son en la fuente (F),(M) o en la persona (P), ver tabla 2.

DESCRIPCIÓN FORMATO 3

1 Trasladar las tareas (formato 1) sólo de aquellos peligros y riesgos que han sido seleccionados como SIGNIFICATIVOS (formato 2).

2   Trasladar  los   peligros   asociados  a   los   riesgos  que   han   sido   seleccionados como SIGNIFICATIVOS (formato 2)

3 Trasladar los riesgos que han sido seleccionados como SIGNIFICATIVOS (formato 2)

4 Se debe precisar si la medida de control se tomará inmediatamente o requiere evaluación y programación para su ejecución.

5 Trasladar los puntajes (formato 2), ordenándolos de mayor a menor valor dentro de cada tarea.

TABLA 1

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y FACTORES

Proceso / Actividad:                               FECHA:      /       /

Realizado por                                    Área de Trabajo

Marcar con X

|  |  |  |  | LISTADO DE RIESGOS SSOA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No |  | TIPO DE PELIGRO | SUBDIVISION |  | SITUACION | FUENTE |  | EFECTO O CONSECUENCIA sin control |  |
|  | 1 |  | Físicos | Ruido |  | Exposición A Ruido Provenientes De.. |  |  | Enfermedades Sistema Auditivo, Fatiga. Pérdida de atención, de concentración y de rendimiento, Trastornos del sueño |  |
|  | 2 |  | Físicos | Vibración |  | Exposición A Vibraciones Provenientes De.. |  |  | Traumas Osteo Musculares, Dolor de espalda, Debilitación de la capacidad de agarre, Disminución de la sensación y habilidad de las manos, Blanqueo de los dedos o “dedos blancos”, Síndrome del túnel carpiano |  |
|  | 3 |  | Físicos | Temperatura Ambiental Alta |  | Exposición a Temperatura ambiental alta proveniente De.. |  |  | Deshidratación, Disconfort, Quemaduras En La Piel, calambres, insolación, golpe de calor |  |
|  | 4 |  | Físicos | Temperatura Ambiental Baja |  | Exposición a Temperatura ambiental baja proveniente De.. |  |  | Deshidratación, Disconfort, Quemaduras En La Piel, Agotamiento • Oliguria (disminución de la orina) • Depleción salina • Calambres en pantorrillas, abdomen y miembros superiores • Anhidrosis (sudoración insuficiente) • Erupciones por calor • Fatiga crónica leve • Pérdida aguda del control emocional (inquietud, laxitud, irritabilidad, somnolencia) • Posibilidad de contraer enfermedades respiratorias y pulmonares graves. hipotermia, |  |
|  | 5 |  | Físicos | Temperatura Ambiental Cambios |  | Cambios Bruscos De Temperatura Ambiental debidos A… |  |  | Desmayos, Calambres, Etc. |  |
|  | 6 |  | Físicos | Presión ambiental |  | Exposición a presiones anormales o diferentes a la presión atmosférica durante… | Ej.: Trabajos como buzo industrial, trabajos en cámaras o cabinas presurizadas. |  | Perdida Del Conocimiento, Lesiones Temporales O Permanentes. |  |
|  | 7 |  | Físicos | Radiaciones No Ionizantes |  | Exposición a Radiaciones No Ionizantes Provenientes De… - Campos eléctricos y magnéticos estáticos. - Ondas electromagnéticas de baja, muy baja y de radio frecuencia. - Microondas (MO). - Infrarrojos (IR). - Luz Visible. - Ultravioleta (UV). |  |  | Depende Del Tipo De Radiación |  |
|  | 8 |  | Físicos | Radiaciones Ionizantes |  | Exposiciones A Radiaciones Ionizantes Provenientes De… ■Electromagnéticas (rayos X y rayos Gamma). ■Corpusculares (partículas componentes de los átomos que son emitidas, partículas Alfa y Beta). |  |  | Depende Del Tipo De Radiación |  |
|  | 9 |  | Físicos | Iluminación |  | Iluminación sub estándar En Sitio De Trabajo Debido A… |  |  | Cansancio, Fatiga Visual, Accidentes De Trabajo |  |
|  | 10 |  | Físicos | Otros |  | Indique la situación | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |  |
|  | 11 |  | Químicos | Solidos, Líquidos Y Gases |  | Exposición Y/O Contacto Con Producto(S) Químicos Peligrosos…(Solidos, Líquidos, Gases, Polvos, vapores O Una Combinación De Los Anteriores) | Indique el nombre de los productos químicos |  | Dermatitis, Intoxicación, Enfermedades Respiratorias, Incendios Y Explosiones |  |
|  | 12 |  | Químicos | Polvos |  | Exposición al polvo por la naturaleza propia de la actividad | Excavación de zanjas |  | Irritación en los ojos y vías respiratorias |  |
|  | 13 |  | Biológicos | Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos |  | Exposición A Virus, Bacterias, Hongos O Parásitos Presentes En… | Ej. basuras y/o equipos contaminados (equipos que laboran en basureros o transportan basura o manipulan residuos con riesgo biológico) |  | Enfermedades Virales, Hongos, Parasitismo, Eda Etc. |  |
|  | 14 |  | Biológicos | Picaduras |  | Picaduras De Animales |  |  | Depende |  |
|  | 15 |  | Biológicos | Mordeduras |  | Mordeduras De Animales |  |  | Depende |  |
| No |  | TIPO DE PELIGRO |  | SUBDIVISION | SITUACION |  |  | FUENTE |  | EFECTO O CONSECUENCIA sin control |
| 16 |  | Biológicos |  | Fluidos O Excrementos | Contacto Con aguas residuales y excretas |  |  |  |  | Infección de piel o adquisición de enfermedades infecciosas |
| 17 |  | Biológicos |  | Alimentos o bebidas | Consumo de alimentos o bebidas potencialmente contaminados provistos por la organización |  |  | Ej. Casino |  | EDA, intoxicación, vómito, infecciones gastrointestinales, varias incapacidades, una o varias muertes. |
| 18 |  | Biológicos |  | Alimentos o bebidas | Consumo de alimentos o bebidas potencialmente contaminados NO provistos por la organización (solo incluye a trabajadores en misión) |  |  |  |  | EDA, intoxicación, vómito, infecciones gastrointestinales, incapacidades, muerte |
| 19 |  | Biológicos |  | Otros | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |
| 20 |  | Ergonómico |  | Postura Sentado | Posturas Prolongadas O Sostenidas Sentado durante.. |  |  |  |  | Lesiones Osteo Musculares (cuello, lumbar, dorsal, etc.), Cansancio, Hernias discales, Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores. |
| 21 |  | Ergonómico |  | Postura De Pie | Posturas Prolongadas O Sostenidas De Pie durante.. |  |  |  |  | Lumbalgias, fatiga |
| 22 |  | Ergonómico |  | Distribución Del Puesto | Distribución/Organización Inadecuada Del Puesto De Trabajo |  |  |  |  | Lesiones Osteo Musculares (cuello, lumbar, dorsal, etc.), Cansancio, Hernias discales, Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores. |
| 23 |  | Ergonómico |  | Hábitos Posturales | Hábitos Posturales Inadecuados Durante… |  |  |  |  | Lesiones Osteo Musculares (cuello, lumbar, dorsal, etc.), Cansancio, Hernias discales, Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores. |
| 24 |  | Ergonómico |  | Diseño | Diseño Inadecuado Del Puesto De Trabajo |  |  |  |  | Lesiones Osteo Musculares (cuello, lumbar, dorsal, etc.), Cansancio, Hernias discales, Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores. |
| 25 |  | Ergonómico |  | Posturas Forzadas | Posturas forzadas o sostenidas o posturas incómodas debido a: |  |  | Ej.: Trabajos en equipos que requieren de manera obligatoria adoptar posturas incómodas para acceder |  | Lesiones Osteo Musculares (cuello, lumbar, dorsal, etc.), Cansancio, Hernias discales, Degeneración de sistema músculo esquelético y circulatorio a nivel de miembros superiores e inferiores. |
| 26 |  | Ergonómico |  | Movimientos Repetitivos | Movimientos Repetitivos Al… |  |  |  |  | Lesiones Osteo Musculares |
| 27 |  | Ergonómico |  | Manipulación De Cargas | Manipulación De Cargas Manual Por Encima De 12.5(Mujeres) 25 Kg (Hombres) durante.. |  |  |  |  | Lesiones Osteo Musculares Lesiones dorsolumbares, Lumbalgia, Ciática, Hernia discal, Distensiones o roturas musculares, Contusiones, Heridas, cortes y quemaduras |
| 28 |  | Ergonómico |  | Caminatas | Desplazamientos Por Largas Jornadas A Pie.. |  |  |  |  | Lesiones Osteo Musculares |
| 29 |  | Ergonómico |  | Otros | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |
| 30 |  | Psicolaborales |  | Estilo de mando | Ordenes e instrucciones impartidas en tonos inadecuados provenientes de… |  |  |  |  | Irritabilidad, respuestas ofensivas, desarmonización del ambiente de trabajo |
| 31 |  | Psicolaborales |  | Trabajo en equipo | Incompatibilidad de caracteres en el equipo de trabajo |  |  |  |  | Conflictos personales, alteraciones de geno, agresiones físicas |
| 32 |  | Psicolaborales |  | Relación de autoridad | Desconocimiento de las líneas de mando |  |  |  |  | Irrespeto, susceptibilidad |
| 33 |  | Psicolaborales |  | Relaciones informales | Chanzas y bromas pesadas |  |  |  |  | Conflictos personales, alteraciones de geno, agresiones físicas |
| 34 |  | Psicolaborales |  | Canales de comunicación | Débiles canales de comunicación |  |  |  |  | Mal entendidos, confusiones que desencadenan malestar social |
| 35 |  | Psicolaborales |  | Trabajo repetitivo o en cadena | Mecanización de las actividades realizadas |  |  |  |  | Exceso de confianza en las actividades realizadas, accidentes de trabajo |
| 36 |  | Psicolaborales |  | Carga de trabajo | Sobre carga de trabajo |  |  |  |  | Estrés, cansancio, mal genio, accidentes de trabajo |
| 37 |  | Psicolaborales |  | Complejidad Responsabilidad | Complejidad de las actividades propias del cargo y alto grado de responsabilidad por errores y toma de decisiones |  |  |  |  | Estrés, irritabilidad |
| 38 |  | Psicolaborales |  | Supervisión Técnica | Estricta supervisión y vigilancia de superiores |  |  |  |  | Incomodidad, desconfianza |
| 39 |  | Psicolaborales |  | Reconocimiento | Poco reconocimiento por los logros alcanzados |  |  |  |  | Frustración y desmotivación |
| 40 |  | Psicolaborales |  | Acoso Laboral | Conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. |  |  |  |  | Maltrato laboral. Persecución laboral. Discriminación laboral. Entorpecimiento laboral. Inequidad laboral. Desprotección laboral: |
| 41 |  | Psicolaborales |  | Apremio De Tiempo | Trabajo Bajo Presión O Con Apremio De Tiempo |  |  |  |  | Cansancio, Fatiga Accidentes De Trabajo |
| 42 |  | Psicolaborales |  | Factor Humano | Estrés - Angustia - Problemas familiares / Trabajo |  |  | Persona |  | Trastornos emocionales - aumenta el grado de accidentalidad - Deteriora el estado de salud |
| 43 |  | Psicolaborales |  | Atención al público | Trabajos que requieren la atención al cliente interno/externo |  |  |  |  | Generación de conflictos. |
| 44 |  | Psicolaborales |  | Otros | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |
| 45 |  | Aptitudes o comportamiento inadecuada |  | Física | Deficiencia en la capacidad ... del trabajador para… |  |  |  |  | Accidentes de trabajo, daños a la propiedad y/o al ambiente, daños al producto.etc |
| 46 |  | Aptitudes o comportamiento inadecuada |  | Física | hipersensibilidad a…. del trabajador para… |  |  |  |  | Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales daños a la propiedad y/o al ambiente, daños al producto.etc |
| 47 |  | Aptitudes o comportamiento inadecuada |  | Otros | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |
| 48 |  | Aptitudes o comportamiento inadecuada |  | Actos inseguros o incumplimiento de estándares o normas. | Actos inseguros del trabajador como… |  |  | Incumplir los procedimientos o normas o no usar EPP o no atender la señalización ó retirar dispositivos de seguridad ó hacer bromas ó trabajar bajo el efecto del alcohol etc. |  | Accidentes de trabajo, enfermedades, daños a la propiedad y/o al ambiente |
| 49 |  | Aptitudes o comportamiento inadecuada |  | Otros | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |
| 50 |  | Seguridad |  | Eléctrico | Trabajos Con Posibilidad De Contactos Eléctricos Directos O Indirectos Durante.. |  |  |  |  | Electrocución, Daños A Equipos, Incendio. • Muerte por fibrilación ventricular (es la causa del mayor número de muertes). • Muerte por asfixia. • Tetanización muscular. • Paro Respiratorio • Quemaduras internas y externas (mortales o no). • Embolias por efecto electrolítico en la sangre. • Quemaduras por arco eléctrico, proyecciones de partículas, etc. • Lesiones oftalmológicas por arcos eléctricos (conjuntivitis, cegueras) • Incendios y explosiones. |
| 51 |  | Seguridad |  | Eléctrico | Presencia de Instalaciones o equipos Eléctricos En Mal Estado O Sin Mantenimiento |  |  |  |  | Electrocución, Daños A Equipos, Incendio. • Muerte por fibrilación ventricular (es la causa del mayor número de muertes). • Muerte por asfixia. • Tetanización muscular. • Paro Respiratorio • Quemaduras internas y externas (mortales o no). • Embolias por efecto electrolítico en la sangre. • Quemaduras por arco eléctrico, proyecciones de partículas, etc. • Lesiones oftalmológicas por arcos eléctricos (conjuntivitis, cegueras) • Incendios y explosiones. |
| 52 |  | Seguridad |  | Mecánico Atrapamiento | Atrapamientos Entre Mecanismos En Movimiento Durante… o por |  |  |  |  | Amputaciones, Machucones, Fracturas, Luxaciones. |
| 53 |  | Seguridad |  | Mecánico Ser golpeado por | Ser Golpeado Por.. Durante…. |  |  |  |  | Politraumatismos |
| 54 |  | Seguridad |  | Mecánico Choques y Atropellos (incluye vehículos) | Choques Y/o Atropellos Con… durante… |  |  | Ej. Equipo liviano, mediano o pesado u otros. |  | Politraumatismos, Muerte , daños a terceros, daños a la propiedad |
| 55 |  | Seguridad |  | Mecánico Aéreo | Desplazamientos en aeronaves durante |  |  |  |  | Politraumatismos, Muerte |
| 56 |  | Seguridad |  | Mecánico Caída De Objetos | Posibilidad De Caída De Objetos Desde…. Durante…. |  |  |  |  | Politraumatismos |
| 57 |  | Seguridad |  | Mecánico Caídas Al Mismo Nivel | Caídas Al Mismo Nivel Por O Durante… |  |  |  |  | Politraumatismos |
| 58 |  | Seguridad |  | Mecánico Caídas A Diferente Nivel | Caídas A Diferente Nivel O Alturas Superiores A 1,50 Ms. Durante.. |  |  | Indique la altura de caída y cuando se presenta el peligro. |  | Politraumatismos |
| 59 |  | Seguridad |  | Mecánico Proyección Partículas | Proyección De Partículas (Sólidas, Líquidas O Gases) Provenientes De… |  |  |  |  | Daños Oculares, Incrustación De Objetos Extraños. |
| 60 |  | Seguridad |  | Mecánico Corto Punzante | Trabajos Con Elementos o componentes Cortantes O Cortopunzantes durante |  |  |  |  | Heridas, Cortaduras, lesiones Punzantes. |
| 61 |  | Seguridad |  | Mecánico Herramientas | Manejo de herramientas inadecuado debido a… |  |  |  |  | Trauma en tejidos blandos y óseos, golpes, heridas cortopunzantes, caídas |
| 62 |  | Seguridad |  | Mecánico Equipos | Manejo de equipos inadecuado debido a… |  |  |  |  | Atrapamiento, colisiones, atropellamiento, caída de equipos, daño a estructuras, lesiones a personas |
| 63 |  | Seguridad |  | Mecánico otros | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |
| 64 |  | Seguridad |  | Energías peligrosas Eléctrica | Trabajos con equipos o componentes que acumulan energía eléctrica |  |  | Ej. Bancos de condensadores, baterías, UPS o similares |  | Choque eléctrico, daños a equipos, muerte |
| 65 |  | Seguridad |  | Energías peligrosas Mecánica | Trabajos con equipos o componentes que acumulan energía mecánica |  |  | Ej. Resortes, o elementos que al ser desacoplados liberan este tipo de energía. |  | Heridas, cortaduras, golpes, muerte, daños a la propiedad. |
| 66 |  | Seguridad |  | Energías peligrosas Hidráulica | Trabajos con equipos o componentes que acumulan energía hidráulica |  |  | Ej. bombas y circuitos de inyección de combustible o aceite hidráulico. |  | Heridas, cortaduras, golpes, muerte, daños a la propiedad. |
| 67 |  | Seguridad |  | Energías peligrosas Neumática | Trabajos con equipos o componentes que acumulan energía neumática |  |  | Ej. Carga o mantenimiento de martillos neumáticos, suspensiones cargadas con nitrógeno u otros. Mantenimiento llantas. |  | Heridas, cortaduras, golpes, muerte, daños a la propiedad. |
| 68 |  | Seguridad |  | Energías peligrosas Térmica | Trabajos con equipos que acumulan energía térmica (alta temperatura) o que pueden generar quemaduras por contacto durante.. |  |  |  |  | Quemaduras calórica. |
| 69 |  | Seguridad |  | Energías peligrosas Térmica | Trabajos con equipos que acumulan energía térmica (baja temperatura) o que pueden generar quemaduras por contacto durante.. |  |  |  |  | Quemaduras criogénicas. |
| 70 |  | Seguridad |  | Energías peligrosas Reacción Físico Química | Reacciones fisicoquímicas provenientes de… |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Seguridad |  | Energías Peligrosas - otras | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |
| 72 |  | Seguridad |  | Natural Descargas Eléctricas | Fenómenos Naturales, Zona Con Alta Probabilidad De Descargas Eléctricas. |  |  |  |  | Electrocución, Daños A Equipos, Incendio. |
| 73 |  | Seguridad |  | Natural Derrumbes Inundación | Fenómenos Naturales, Trabajos En Zonas De Derrumbes O Inundación |  |  |  |  | Atrapamientos |
| 74 |  | Seguridad |  | Natural Vientos | Fenómenos Natrales, Trabajos En Zonas Con Vientos Fuertes O Cambiantes. |  |  |  |  | Caída De Estructuras O Volcamiento De Equipos. |
| 75 |  | Seguridad |  | Natural Sismos | Fenómenos naturales, riesgo de temblores |  |  |  |  | Atrapamientos, politraumatismos, muerte, Caída De Estructuras O Volcamiento De Equipos. |
| 76 |  | Seguridad |  | Naturales - otros | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |
| 77 |  | Seguridad |  | Público | Traslados O Trabajos En Zonas De Conflicto O Inseguras. |  |  |  |  | Secuestro, Robo, Atraco |
| 78 |  | Seguridad |  | Público | Intrusión de personas no deseadas |  |  |  |  | Secuestro, Robo, Atraco |
| 79 |  | Seguridad |  | Público - otros | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |
| 80 |  | Seguridad |  | Locativo Emergencias | Falta Equipo Para Atención De Emergencias |  |  |  |  | Depende Del Tipo De Emergencia |
| 81 |  | Seguridad |  | Locativo Vías | Vías En Mal Estado |  |  |  |  | Accidentes De Trabajo Diversos |
| 82 |  | Seguridad |  | Locativo Orden | Orden Y Aseo Deficiente Del Sitio De Trabajo |  |  |  |  | Accidentes De Trabajo Diversos |
| 83 |  | Seguridad |  | Locativo Espacios Confinados | Trabajos En Espacios Confinados O En Presencia De Atmosferas Enrarecidas. |  |  |  |  | Asfixia, Atrapamientos, Etc. |
| 84 |  | Seguridad |  | Locativo Señalización | Señalización Inadecuada O Insuficiente En.. |  |  |  |  | Accidentes De Trabajo Diversos |
| 85 |  | Seguridad |  | Locativo Estado Instalaciones | Instalaciones Locativas En Mal Estado Por Presencia De.. |  |  |  |  | Accidentes De Trabajo Diversos |
| 86 |  | Seguridad |  | Locativo Voladuras | Trabajos o tránsito en zonas de influencia de voladuras durante… |  |  |  |  | Una o varias muertes, laceraciones en varias zonas del cuerpo, amputaciones. |
| 87 |  | Seguridad |  | Locativo Ahogamiento | Trabajos con riesgo de ahogamiento por… |  |  | Ej.: trabajos en barcazas, pozos de bombas, etc. |  | Ahogamiento, muerte |
| 88 |  | Seguridad |  | Locativo por derrumbes | Trabajos con riesgo de derrumbamiento o atrapamiento por materiales que caen durante.. |  |  | Ej.: Trabajos cerca a taludes, trabajos en fosos o excavaciones sin entibar |  | Atrapamiento, asfixia, muerte |
| 89 |  | Seguridad |  | Locativo - otros | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |
| 90 |  | Seguridad |  | Externos | Otros Peligros que se originan fuera del lugar de trabajo pero que pueden afectar la salud y seguridad de las personas dentro del lugar de trabajo como…. |  |  |  |  | Accidentes De Trabajo Diversos |
| 91 |  | Seguridad |  | Internos | Otros Peligros que se originan dentro del lugar de trabajo pero que pueden afectar la salud y seguridad de los vecinos como… |  |  |  |  | Accidentes De Trabajo Diversos ó contaminación del agua ó aire ó suelo ó flora ó fauna. |
| 92 |  | Ambiental |  | Emisiones | Generación de humos, gases o vapores provenientes de… |  |  |  |  | Contaminación del aire |
| 93 |  | Ambiental |  | Emisiones | Generación de material particulado proveniente de… |  |  |  |  | Contaminación del aire |
| 94 |  | Ambiental |  | Vertimientos | Vertimiento de aguas industriales provenientes de… |  |  |  |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 95 |  | Ambiental |  | Vertimientos | Vertimiento de aguas residuales domésticas provenientes de… |  |  |  |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 96 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos sólidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • Restos de aceites y grasas |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 97 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos sólidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • Residuos líquidos diversos nocivos, ácidos, corrosivos, inflamables y tóxicos |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 98 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • Restos sólidos impregnados de aceite |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 99 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • Envases metálicos con restos de productos químicos |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 100 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • Envases que han contenido residuo peligroso |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 101 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • Lodos de plantas de tratamiento de aguas caracterizados como peligrosos |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 102 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • Disolventes usados |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 103 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • PCBs/PCTs |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 104 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • Baterías y pilas |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 105 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • Residuos biosanitarios |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 106 |  | Ambiental |  | Residuos peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos peligrosos provenientes de… |  |  | • EPP usados catalogados como peligrosos |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 107 |  | Ambiental |  | Residuos no peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos provenientes de… |  |  | Residuos convencionales |  |  |
| 108 |  | Ambiental |  | Residuos no peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos provenientes de… |  |  | • Escombros (inertes) |  |  |
| 109 |  | Ambiental |  | Residuos no peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos provenientes de… |  |  | • Chatarra |  |  |
| 110 |  | Ambiental |  | Residuos no peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos provenientes de… |  |  | • Madera (estibas, huacales) |  |  |
| 111 |  | Ambiental |  | Residuos no peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos provenientes de… |  |  | • Cartón/papel |  |  |
| 112 |  | Ambiental |  | Residuos no peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos provenientes de… |  |  | • Plásticos de embalajes |  |  |
| 113 |  | Ambiental |  | Residuos no peligrosos | Generación de residuos solidos o líquidos provenientes de… |  |  | • EPP usados catalogados como no peligrosos |  |  |
| 114 |  | Ambiental |  | Ruido | Generación de ruido ambiental diurno proveniente de… |  |  |  |  | Contaminación del aire |
| 115 |  | Ambiental |  | Ruido | Generación de ruido ambiental nocturno proveniente de… |  |  |  |  | Contaminación del aire |
| 116 |  | Ambiental |  | Consumos | Consumo de agua potable generado por… |  |  |  |  | Agotamiento de recurso hídrico |
| 117 |  | Ambiental |  | Consumos | Consumo de agua de pozo o rio… |  |  |  |  | Agotamiento de recurso hídrico |
| 118 |  | Ambiental |  | Consumos | Consumo de electricidad generado por… |  |  |  |  | Agotamiento de recurso |
| 119 |  | Ambiental |  | Consumos | Consumo de gas natural generado por… |  |  |  |  | Agotamiento de recurso |
| 120 |  | Ambiental |  | Consumos | Consumo de combustibles (gasolina, ACPM, etc.) generado por… |  |  |  |  | Agotamiento de recurso |
| 121 |  | Ambiental |  | Consumos | Consumo de papel generado por…. |  |  |  |  | Agotamiento de recurso |
| 122 |  | Ambiental |  | Manejo químicos | Manejo y almacenamiento de productos químicos |  |  |  |  | Contaminación del suelo y del agua |
| 123 |  | Ambiental |  | Publicidad exterior | Avisos, vallas |  |  |  |  | Contaminación visual |
| 124 |  | Ambiental |  | Uso del suelo | Ordenamiento territorial |  |  |  |  | Afectación a comunidades |
| 125 |  | Ambiental |  | Otros | Indique la situación |  |  | Indique la fuente |  | Indique las consecuencias |

NA: No Aplicable al Proceso / Actividad

TABLA 2

MEDIDAS GENERALES PARA CONTROL DE RIESGOS

F Control en la fuente

- Eliminación completa del riesgo

- Sustitución Contención física

M Control en el medio

- Instalación de equipos de seguridad

- Sistemas de trabajo seguro – señalización

- Procedimientos escritos

- Supervisión adecuada

- Protección Colectiva (Cinta delimitadora, Barreras, Conos de Señalización

R Control en el receptor

- Capacitación del personal

- Información

- Equipo de protección personal

TABLA 3

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO EN SALUD OCUPACIONAL

| Peligro | 1 (BAJO) | 2 (MEDIO) | 3 (ALTO) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iluminación | Ausencia de sombras | Percepción de algunas sombras el ejecutar una actividad (escribir) | Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras evidentes de dificultad para leer |
| Ruido | No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más de 2 metros | Escuchar la conversación a una distancia de 2 m en tono normal | No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 40 a 50 cm |
| Radiaciones Ionizantes | Rara vez, casi nunca sucede la exposición | Ocasionalmente y/o ubicación cercana a la fuente | Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más) |
| Radiaciones No Ionizantes | Menos de 2 horas por jornada o turno | Entre 2 y 6 horas por jornada de turno | Seis horas o más de exposición por jornada o turno |
| Temperaturas extremas | Sensación de confort térmico | Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 min | Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos en el sitio |
| Vibraciones | Existencia de vibraciones que no son percibidas | Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo | Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo |
| Polvos y Humos | Presencia de fuentes de emisión de polvos / humos No percibidas | Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre superficies pero si evidenciable en luces, ventanas, rayos solares, etc. | Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie previamente limpia al cabo de 15 min |
| Gases y vapores detectables organolépticamente | Percepción de olor a menos de 1 metro del foco | Percepción de olores entre 1-3 m del foco emisor | Percepción de olor a más de 3 m del foco emisor |
| Gases y vapores No detectables organolépticamente | Cuando en el proceso que se valora existe un contaminante no detectable organolépticamente se debe considerar sólo el grado de riesgo por su posible severidad |  |  |
| Productos químicos, líquidos / sólidos | Rara vez u ocasionalmente se manipulan | Se manipulan una vez por jornada o turno | Manipulación permanente (varias veces en la jornada o turno) |
| Virus | Exposición a virus No patógenos Sin casos detectados en trabajadores | Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis Sin casos positivos entre los trabajadores el último año. Manipulación de material contaminado y/o pacientes o exposición a virus altamente patógenos Sin casos detectados en trabajadores en el último año | Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis Con casos positivos entre los trabajadores en el último año. Manipulación de material contaminado y/o pacientes a exposición a virus altamente patógenos Con casos detectados en trabajadores en el último año |
| Bacterias | Tratamiento físico-químico del agua con análisis bacteriológico periódico. Manipulación de muestra o material contaminado y/o pacientes Sin casos de trabajadores anteriormente detectados. | Tratamiento físico-químico del agua Sin prueba en el último semestre. Manipulación de material contaminado y/o paciente Sin casos detectados en trabajadores en el último año | Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-químico. Manipulación de material contaminado y/o pacientes Con casos detectados en trabajadores en el último año |
| Hongos | Ambiente seco o manipulación de muestras o material contaminado Sin casos previos de micosis en los trabajadores | Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras con material contaminado y/o pacientes Sin antecedentes de micosis en los trabajadores | Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material contaminado y/o pacientes Con antecedentes de micosis en los trabajadores |
| Sobrecarga y esfuerzos | Manejo de cargas menores de 15 Kg | Manejos de cargas entre 15 - 25 Kg | Manejo de cargas mayores a 25 Kg |
| Postura habitual | De pie o sentado indistintamente | Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinación menor de 15 grados | De pie con una inclinación superior a los 15 grados |
| Diseño del puesto de trabajo | Sentado y buen diseño del asiento | Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie pero con mal diseño del asiento | Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie |
| Monotonía | Con poco trabajo repetitivo | 8 horas de trabajo repetitivo y en grupo | Ocho horas de trabajo repetitivo y sólo en la cadena |
| Sobretiempo | Menos de 4 horas semanales | De 4 - 12 horas / semana durante 4 semanas | Más de 12 horas / semana durante 4 semanas o más |
| Horario de trabajo | Turno 1x8 | Turno 2x8 | Turno 3x8 |

FORMATO 1

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

PLANTA: ...1.... AREA: ....2...... FECHA: ....3......... PROCESO / SUBPROCESO / ACTIVIDAD:

.................4............... LUGAR DE TRABAJO: ...........5................

| TAREA | PELIGRO | CLASIFICACION PELIGRO | RIESGO | VERIF. RIESGO | ACTIVIDAD R NR/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Al listar los peligros: Considerar peligros potenciales o reales existentes en el trabajo o que puedan existir por futuros cambios en el proceso. Considerar también los posibles peligros vinculados a las actividades no rutinarios y los que pudieran suceder (R: Rutinario, NR: No rutinario, E: Emergencia)

| I Mecánico | II Locativo | III Eléctrico | IV Físico Químico | V Físico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VI Químico | VII Biológico | VIII Ergonómico | IX Psicosocial |  |

Criterios de Verificación de Riesgos (Ver Tabla 1)

S: Seguridad (Accidentes)        SO: Salud Ocupacional (Enfermedad)

| Preparado por: (Nombre y Firma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

FORMATO 2

SELECCIÓN DE PELIGROS / RIESGOS SIGNIFICATIVOS

| 5.NUMERO DEL PELIGRO ASOCIADO | TIPO DE PELIGRO/ASPECTO | SUBDIVISION (Identificación del Peligro) | Ámbito | SITUACION REALES O POTENCIALES | PELIGRO (FUENTE DEL RIESGO - GENERADO POR) | RIESGO (DAÑO EFECTO O CONSECUENCIA) SIN CONTROL | REQUISITO LEGAL | Probabilidad (P) P=A+B+C+D |  |  |  |  | Severidad (S) | P x S | Nivel Riesgo | Riesgo significativo | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL ACTUAL | RIESGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Índice de personas expuestas (A) | Índice de procedimientos existentes (B) | Índice de capacitación (C) | Índice de exposición (D) | Índice de probabilidad P= ( A+B+C+D) |  |  |  |  |  |  |

| IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS | RIESGO |  | MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES (F, M, R ) | PROBABILIDAD |  |  |  |  | Índice de severidad | Probabilidad x Severidad | Grado del riesgo | Riesgo significativo | Requisitos legales | MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS ( F, M, R ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | VERIFICACIÓN |  | Índice de personas expuestas (A) | Índice de procedimientos existentes (B) | Índice de capacitación (C) | Índice de exposición (D) | Índice de probabilidad ( A+B+C+D) |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 3

CUADRO RESUMEN DE PELIGRO / RIESGO SIGNIFICATIVO

PLANTA:…………….   ÁREA: …………………………..  FECHA: …………………………  PROCESO / SUBPROCESO / ACTIVIDAD:

………………………

| TAREA | PELIGRO SIGNIFICATIVO | RIESGO SIGNIFICATIVO | OBSERVACIONES | PUNTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| LUGAR DE TRABAJO: …………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparado por (nombre y firma) |  |  | BºVº Jefe de Unidad Orgánica |

B. DESARROLLO DEL IPER

De acuerdo a los Procesos constructivos y las tareas especificas del proyecto, se ha desarrollado la Matriz IPER, para el proyecto, a nivel de estudio, la misma que servirá de Guía, para la formulación de la Matriz IPER definitiva a nivel de obra, la misma que deberá ser desarrollada por el Contratista.

MATRIZ IPER A3

MATRIZ IPER A3

MATRIZ IPER A3

  - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

El ente rector encargado de la administración del trabajo es el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, que tiene como funciones prevenir y velar por la seguridad y salud de todas las personas que trabajan en los centros laborales, estableciendo lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales, en especial de aquellas actividades que implican un mayor riesgo, como es el caso de la industria de construcción.

A continuación se mostrarán los requisitos legales y se detallarán los puntos más relevantes:

- LEY Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

### Tiene por objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado, y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

Establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en la presente norma.

La ley establece las obligaciones de los empleadores de implementar sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,

Título IV

Capítulo III Organización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

    - Art. 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y de ser el caso, de resarcimiento.

    - Art.28. Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El empleador implementa los registros y documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad.

- Reglamento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo –D. S. Nº 005-2012-TR

El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Art. 01

Reglamenta el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementado por la Ley N° 29783.

Reglamenta el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, implementado por la Ley N° 29783.

Establece la obligatoriedad de elaborar un Reglamento Interno de Trabajo, establece normas para la evaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y las acciones para la mejora continua. Establece derechos y obligaciones de los empleadores, de los trabajadores, y establece el sistema de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

La norma establece también la obligación de los empleadores de ejercer un firme liderazgo a las actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Art. 48.

Así mismo establece las normas que deben cumplir los trabajadores en la prevención de accidentes.

- Reglamento Nacional de Edificaciones

Norma G.050

La Norma especifica las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción civil. Asimismo, en los trabajos de montaje y desmontaje, incluido cualquier proceso de demolición, refacción o remodelación.

La Norma se aplica a todas las actividades de construcción, es decir, a los trabajos de edificación, obras de uso público, trabajo de montaje y desmontaje y cualquier proceso de operación o transporte en las obras, desde su preparación hasta la conclusión del proyecto; en general a toda actividad de construcción comprendidas en los códigos: 451100, 451103, 452100, 452103, 452200, 452201, 452202, 452105, 453006, 453008, 453003, 452002, 453001 de la tercera revisión Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

De acuerdo al actual ordenamiento jurídico peruano, la Ley N° 29783 y su reglamento, son normas de carácter general y de obligatorio cumplimiento, pero cuando existen normas específicas de seguridad y salud como es el caso de la G.050 para las actividades de construcción, estas últimas deben aplicarse de manera supletoria, es decir de forma complementaria en aquellos aspectos específicos que la Ley N° 29783 y su Reglamento, no se han establecido.

    - Art.8. Comité Técnico de Seguridad y Salud

Para una obra con menos de 25 trabajadores

En las obras con menos de 25 trabajadores se debe designar un Supervisor de prevención de riesgos en la obra, elegido entre los trabajadores de nivel técnico superior (capataces u operarios), con conocimiento y experiencia certificada en prevención de riesgos en construcción. Este Supervisor representará a los trabajadores en todo lo que esté relacionado con la seguridad y salud, durante la ejecución de la obra y será elegido por los trabajadores, entre aquellos que se encuentren trabajando en la obra.

En toda obra de construcción con 25 o más trabajadores debe constituirse un Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo (CTSST), integrado por:

- El Residente de obra, quién lo presidirá.

- El Jefe de Prevención de Riesgos de la obra, quién actuará como secretario ejecutivo y asesor del Residente.

- Dos representantes de los trabajadores, de preferencia con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, elegidos entre los trabajadores que se encuentres laborando en la obra.

    - Art.9. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Toda obra de construcción debe contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajos adicionales que se deriven del contrato principal.

    - Art.12. Calificación de las Empresas Contratistas

Para efectos de la adjudicación de obras públicas y privadas, la calificación técnica de las empresas contratistas debe considerar:

- Evaluación del plan de seguridad y salud de la obra

- Índice frecuencia anual

- Desempeño de la empresa en seguridad y salud.

- Ley N° 302222: Ley que Modifica la Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Modifica diversos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad y reduciendo los costos para las unidades productivas y los incentivos a la informalidad.

Modifica la composición de los Concejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, modifica la forma de llevar los Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y establece el privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras frente a la sanción, por el lapso de 03 años.

- DS N° 006-2014-TR: Modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Reglamenta las modificaciones establecidas a la Ley N° 29783.

- RM N° 050-2013-TR: Aprueba los Formatos referenciales  que contempla la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:

A: Registro de Accidentes de Trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes:

A1. Registro de Accidentes de Trabajo

A2. Registro de Enfermedades Ocupacionales

A3. Registro de Incidentes peligrosos e incidentes

B: Registro de Exámenes Ocupacionales

C: Registro del Monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, Psicosociales y factores de Riesgos Disergonomicos.

D. Registro de Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

E. Registro de Estadísticas de Seguridad y Salud

E1: Formato de Datos Para Registro de Estadisticas de seguridad y salud en el Trabajo

E2. Registro de Estadisticas de Seguridad y Salud

E3. Registro de Equipos de seguridad o Emergencia

G. Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia

H. Registro de Auditorias

Adicionalmente, aprueba el Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales tienen carácter referencial.

- Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Construcción de Obras Ejecutadas por SEDAPAL: GPOET004.

La Especificación GPOET004 considera la Aplicación de la Norma G.050 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION”, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por R.M.290-2005-VIVENDA así como de Disposiciones Complementarias y Específicas para el desarrollo y aplicación de PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL en las Obras que SEDAPAL Ejecuta.

- Otras Normas Legales a tener en cuenta:

Ley General de Salud: LEY26842

Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud: LEY26790

Reglamento Ley Modernización de Seguridad Social en Salud: DS 009-97-SA

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.	DS 003-98-SA

Registro de Empresas de Alto Riesgo: RM090-97-TR

Manual de Salud Ocupacional: RM10-2005-MINSA

Protocolo de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnostico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad: RM312-2011-MINSA.

  - OBJETIVOS

En el marco del DS N° 005-2012-TR, el contratista de obra, deberá elaborar, establecer, implementar y mantener  los objetivos en Materia de Seguridad y salud en el Trabajo, los mismos que deberá quedar plasmado documentariamente, deberá ser coherente, y apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos inherentes a la obra, y debe ser comunicada a SEDAPAL, y exhibida en un lugar visible y de acceso al público. Los objetivos serán formulados por niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.

  - PROGRAMA DE GESTIÓN

El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá ser organizado de acuerdo a la ley N° 29783 y su Reglamento.

3.4.1. Principios del Sistema

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se rige por los siguientes principios:

a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de los trabajadores.

b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.

c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo garantice.

d) Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores.

e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros.

f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y viceversa.

g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo.

h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral.

i) Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros.

j) Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.

3.4.2. Documentación del Programa de Gestión

La documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe

exhibir el empleador es la siguiente:

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.

d) El mapa de riesgo.

e) La planificación de la actividad preventiva.

f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.4.3. Registros del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo

Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

h) Registro de auditorías

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima

establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

mediante Resolución Ministerial.

3.4.4. Prioridad de las Medidas de Prevención del Sistema de Gestión

Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:

a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.

b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.

c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.

d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.

e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

4. IMPLEMENTACION Y OPERACION

De acuerdo a las condiciones y magnitud del proyecto, se prevé que la obra tendrá más de 100 trabajadores, por lo cual le es aplicable la conformación del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación de 04 integrantes, de acuerdo al ítem 8.2 De la Norma G.050 del RNE.

El Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, que estará conformado por:

- 01 Residente de obra, quién lo presidirá.

- 01 Jefe de Prevención de Riesgos de la obra, quién actuará como secretario ejecutivo y asesor del Residente.

- 02 representantes de los trabajadores, de preferencia con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, elegidos entre los trabajadores que se encuentres laborando en la obra.

El Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo (CTSST), asumirá las funciones establecidas en Titulo III Capitulo IV del Reglamento de la Ley N° 29783, para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, adicionalmente a las funciones establecidas en el RNE G.050.

El CTSST, se reunirá cada 30 días, quedando a decisión de sus miembros, frecuencias menores en función a las características de la obra.

Objetivos del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo

El Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador.

Funciones del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:

a) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de seguridad y salud en el trabajo.

b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador.

c) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d) Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales.

f) Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo.

g) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.

h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

i) Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención

de los riesgos en el lugar de trabajo.

j) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, el

entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.

k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fi n de reforzar la gestión preventiva.

l) Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos.

m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.

n) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su efi ciencia.

o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador.

p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.

q) Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador.

r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:

r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.

r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días de ocurrido.

r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.

r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

s) Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.

t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD (FUNCIONES)

4.1.1. RESIDENTE DE OBRA

Es el profesional especializado (ingeniero) colegiado y habilitado designado por el Contratista, previa conformidad con la Entidad, para ser su representante en los efectos diarios de la obra, no estando facultado para hacer modificaciones al contrato.

Funciones del Residente de Obra: En el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo

- Preside el Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al art. 8.2 de la G.050 del RNE.

- El Presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Art. 57 del Reglamento de la Ley 29783.

- Representa al comité ante el empleador.

- Gestiona los recursos físicos y financieros ante el Contratista de Obra, para la adecuada ejecución del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional.

- Vigila y controla el desarrollo de los trabajos en los aspectos de calidad, costo y seguridad.

- Controla la calidad de los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos, velando porque cumplan con las especificaciones técnicas y de seguridad.

El Ingeniero residente de obra, en su calidad de Integrante del Comité Técnico de Seguridad y Salud, tiene las siguientes funciones:

- Revisar los asuntos a tratar en base a las estadísticas o a los accidentes significativos que se hayan producido durante el mes.

- Apoyar las medidas correctivas.

- Gestionar los informes del área y otros asuntos de interés.

- Asegurarse de que el jefe de la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo revise las estadísticas.

- Asegurarse de que el jefe de la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo realice un seguimiento del resumen de las medidas correctivas de los reportes del área.

- Aprobará las sanciones que se aplicarán en caso de que algún miembro no cumpla con los acuerdos establecidos o no asista a la reunión programada.

- Garantizar que se constituyan mensualmente comités de seguridad.

- Garantizar que los representantes de trabajadores participen en los comités.

4.1.2. JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS DE LA OBRA (Ing. De Seguridad)

Es el ingeniero especialista en seguridad, contrato por el contratista específicamente para realizar los trabajos de organización, gestión y control de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, en la obra. Actúa como secretario ejecutivo y asesor del Ing. Residente de Obra.

Funciones del Jefe de Prevención de Riesgos de la Obra: En el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo

- Está encargado de las labores administrativas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 58 del Reglamento de la Ley 29783.

- Dirige las actividades de seguridad y salud en el trabajo.

- Ejecuta las actividades del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a la normativa legal vigente.

- Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud ocupacional.

- Hacer cumplir fielmente los Controles dispuestos y Determinados (en las Matrices de SST), según el Proceso de Planificación.

- Dirige y Promover las Buenas Prácticas de Trabajo y el Uso adecuado de Check list Pre uso.

- Promover el cuidado y uso de los sistemas de protección. Ej. Resguardos ,aislantes, barandas, etc.

- Realizar la retroalimentación a los Ejecutores de la Planificación para Actualizar los formularios respectivos en caso de haber cambios de medidas preventivas en el desarrollo del trabajo.

- Dirige, participa, y fomenta el cumplimiento de las Reuniones Grupales de 5 min y Reuniones Semanales, orientando los temas tocados a las necesidades del proyecto en relación a la Seguridad, Salud, y a las Operaciones.

- Promover la Comunicación de Accidente/Incidentes al Personal Trabajador

- Tiene la facultad de detener la obra en caso de falta de las condiciones de seguridad.

- Participa como secretario técnico del comité de seguridad.

Funciones del Jefe de Seguridad, como Secretario Técnico

- Mantendrá los archivos de todas las actas del comité, toma nota o registra los acuerdos tomados, además, de realizar su respectivo seguimiento y  control.

- Es responsable de llevar el “acta de reunión de comité de seguridad”.

- Garantizar que los miembros del comité sean notificados a las próximas reuniones.

- Garantizar que se preparen actas de las reuniones y que éstas se distribuyan inmediatamente a los miembros del comité luego de la reunión.

- Garantizar que las recomendaciones del comité sean registradas y monitoreadas en conformidad con el sistema de acciones correctivas.

- Coordinar con los representantes de trabajadores para asistir al comité.

- Proporcionar a los miembros del comité estadísticas de accidentes de sus áreas, antes de la reunión.

4.1.3. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores que se encuentran laborando, elegirán entre ellos a 02 representantes, de preferencia trabajadores con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, quienes formaran parte del Comité Técnico de Seguridad y Salud, y velaran por los interés de lso trabajadores en temas de salud y seguridad.

Los miembros, entre otras funciones, aportan iniciativas propias o del personal del empleador para ser tratadas en las sesiones y son los encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 59 del Reglamento de la Ley 29783.

4.1.4. OTROS INTEGRANTES DEL COMITE

Adicionalmente, asistirán en calidad de invitados los ingenieros que tengan asignada la dirección de las diferentes actividades de la obra en cada frente de trabajo, con la finalidad de mantenerse informados de los acuerdos adoptados por el Comité Técnico y poder implementarlos así como el administrador de la obra quien facilitará la disponibilidad de recursos.

Los acuerdos serán sometidos a votación sólo entre los miembros del Comité Técnico, los invitados tendrán derecho a voz pero no a voto.

4.1.4.1. PREVENCIONISTA DE OBRA

Es el profesional o técnico, asistente del Jefe de Prevención de Riesgos.

Funciones:

- Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos, estándares, objetivo y Plan de seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones de la obra.

- Realizar los ATS y Charla de 5 min.

- Preparar y reportar al Jefe de Seguridad: la capacitación semanal.

- Supervisar y controlar que los trabajadores cumplan con el uso de los EPPs adecuados en cada labor a realizar, asimismo, velar por el cumplimiento de los PTS Procedimientos de Trabajo Seguro, y los estándares de trabajo

- Supervisar las prácticas de trabajo diario del personal, evaluando el cumplimiento de los requisitos del Plan de Seguridad Salud y Medio Ambiente.

- Exigir el Uso y cuidado de los Equipos de Protección Personal

- Participa, y fomenta el cumplimiento de las Reuniones Grupales de 5 min y Reuniones Semanales, orientando los temas tocados a las necesidades del proyecto en relación a la Seguridad, Salud, y a las Operaciones.

4.1.5. FUNCIONES DE PERSONAL DE OBRA NO CONFORMANTE DEL COMITÉ TECNICO DE SEGURIDAD

A pesar de no formar parte del Comité Técnico de Seguridad y salud en el Trabajo, es necesario establecer las funciones que están ligadas a la seguridad y salud en el trabajo, de los responsables de la obra y trabajadores, tales como:

4.1.5.1. EMPLEADOR O CONTRATISTA DE OBRA

Se denomina empleador a la persona natural o jurídica que contrata de forma directa o indirecta a los trabajadores de la obra y que mantiene la titularidad del contrato de ejecución de obra, es el máximo responsable de la obra, ya que provee los recursos necesarios para su implementación, con el propósito de obtener una utilidad empresarial.

El empleador es el responsable de la contratación de todos los ingenieros de obra, incluido el residente de obra y el ingeniero de seguridad. Al ser el proveedor de los recursos económicos de la obra, es el principal responsable de la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

- El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y en el Reglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de exposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos.

- El empleador está obligado a:

- Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la organización.

b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

d) Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, incluidos los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales, a fi n de aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización en forma eficiente.

e) Cumplir los principios de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo señalados en el artículo 18° de la Ley y en los programas voluntarios sobre

seguridad y salud en el trabajo que adopte el empleador.

f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo con objetivos medibles y trazables.

g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo.

h) Establecer los programas de prevención y promoción de la salud y el sistema de monitoreo de su cumplimiento.

i) Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes en la ejecución de la Política de Seguridad y

Salud en el Trabajo y en los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.

j) Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo, incluido el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, puedan cumplir los planes y programas preventivos establecidos.

- El empleador debe establecer y mantener disposiciones y procedimientos para:

a) Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.

b) Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.

c) Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada.

- El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su participación.

4.1.5.2. SUPERVISORES/JEFE DE GRUPOS/CAPATAZ

Son los técnicos que dirigen y vigilan a un grupo de trabajadores de una obra civil, bajo la supervisión del Residente de Obra, para conseguir terminar la obra con el nivel de seguridad requerido, según las especificaciones del proyecto, en el plazo previsto y optimizando los recursos para maximizar los beneficios.

- Participa de manera activa en el cumplimiento de las políticas, procedimientos, estándares, objetivo y Plan de seguridad y Salud Ocupacional en las operaciones de la obra.

- Verifica que los trabajadores cumplan con el uso de los EPPs adecuados en cada labor a realizar, asimismo, velar por el cumplimiento de los PTS Procedimientos de Trabajo Seguro, y los estándares de trabajo

- Participa y da cumplimiento de las Reuniones Grupales de 5 min y Reuniones Semanales, orientando los temas tocados a las necesidades del proyecto en relación a la Seguridad, Salud, y a las Operaciones.

- Elaborar y apoyar en la elaboración de procedimientos de Seguridad.

- Participar en actividades para mantener un buen clima laboral y ambiente adecuado.

- Es responsable por las lesiones que puedan sufrir sus subordinados durante el trabajo.

- Asegurar que se tomen todas las medidas de seguridad necesarias y que las condiciones de trabajo no representen una amenaza para la salud o la vida de los empleados.

- Instruir a los trabajadores sobre cómo usar los equipos y cómo operar la maquinaria de manera segura para el operador y para los demás empleados.

- Asegurar el orden y limpieza del área de trabajo antes y después de cada trabajo.

- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

- Conocer perfectamente su actividad, buscando el perfeccionamiento constante y la actualización técnica. Tener en mente que su actividad profesional exige una gama de conocimientos que no se agotan, por lo que deber estar en constante aprendizaje.

4.1.5.3. TRABAJADORES

En esta categoría están los operarios, oficiales y peones, que laboran en la obra.

- Cumplir las disposiciones ofrecidas por los superiores: Supervisores/Capataces y poner en práctica las medidas preventivas recibidas por parte de la Empresa.

- Participar en las reuniones grupales y semanales

- Comunicar las incidencias ocurridas dentro de la obra al Supervisor

- Participar en la revisión de los Equipos, Maquinas, Herramientas, etc.

- Comunicar las deficiencias encontradas.

- Usar el Equipo de Protección Personal Adecuado.

4.2. COMPETENCIA, CAPACITACION Y TOMA DE CONCIENCIA

4.2.1. COMPETENCIAS

El Contratista definirá los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo

y adoptará disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias establecidas.

El empleador considera las competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las

labores.

4.2.2. CAPACITACION

Es la actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de

competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los

riesgos, la seguridad y la salud.

4.2.3. PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

El registro de Inducción, Capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencias, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista de obra, el cual se realizará de acuerdo a la RM N° 050-2013-TR. Adicionalmente a dicha norma legal, se tomaran de referencia los siguientes lineamientos:

      - CHARLAS DE INDUCCION

A cada trabajador nuevo que la empresa contrata se le debe ambientar en sus funciones de manera que se sienta completamente capaz de realizar la tarea, la inseguridad es un factor de riesgo que debe ser neutralizado.

Las charlas de inducción deben de realizarse haciendo uso de formatos preestablecidos, para las distintas tareas o especialidades de obra.

En dichos formatos se debe incluir, un resumen de las tareas a realizar, riesgos presentes, medidas preventivas y métodos correctos de trabajo. El formato debe llevar la firma del Personal que da la Charla, el trabajador informado y la fecha. Se deberá tener tantos formatos como trabajadores nuevos hayan ingresado a la empresa, los formatos constituyen el registro de asistencia.

      - CHARLAS DIARIAS (05 MIN)

Las charlas diarias de 05 minutos, quedarán registrados en un formato que el contratista de obra debe establecer, el formato consignara como mínimo la siguiente información: Nombre del supervisor que da la charla, fecha, hora, sección o grupo de trabajo, tema tratado, nómina de asistentes con nombre y firma, comentarios u observaciones.

Los formatos deberán ser conservados y constituyen el registro de la charla.

      - CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas o capacitaciones de seguridad, que el contratista de obra realice a los trabajadores, ya sea por un tema específico o a exigencia de la autoridad competente, deberá ser registrada mediante un informe de capacitación, suscrito por el especialista que da la charla y el Jefe de seguridad, el informe deberá contener como mínimo los siguientes datos: Personal que da la charla, temas tratados, lugar y fecha, nómina de asistentes con firma, conclusiones y recomendaciones, y registro fotográfico. El informe constituye el registro solicitado.

      - CHARLAS OPERACIONALES

Las charlas o capacitaciones en temas operacionales, que el contratista de obra realice a los trabajadores, ya sea por un tema específico o a exigencia de la autoridad competente, deberá ser registrada mediante un informe de capacitación, suscrito por el especialista que da la charla y el Jefe de seguridad, el informe deberá contener como mínimo los siguientes datos: Personal que da la charla, temas tratados, lugar y fecha, nómina de asistentes con firma, conclusiones y recomendaciones, y registro fotográfico. El informe constituye el registro solicitado.

La identificación de las necesidades de Inducción, Capacitación y Entrenamiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional se determina en la Identificación y Evaluación de Riesgos.

La “Matriz de Formación” debe contener los temas en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aprobados; Así mismo, mediante la Matriz de Formación el Jefe de Seguridad  debe llevar periódicamente un seguimiento del cumplimiento del Plan y el Nivel de Formación que vienen recibiendo los trabajadores de la obra. Análogamente la organización deberá hacer cumplir el programa de capacitación para emergencia.

- Al  concluir  la  Inducción  a  la  Empresa,  Inducción  a  la  Seguridad  e  Inducción  al Puesto cada  trabajador  nuevo  debe  firmar  el  formato  “Control  de  Asistencia  a  la Capacitación” SGSST

- Los Contratistas antes de iniciar sus actividades al interior de la obra deben de recibir la Inducción  en   Seguridad  y   firmar   el   formato   “Control  de   Asistencia  a   la Capacitación” SGSST.

- Los  temas  principales  en  la  Inducción  para  Contratistas  son  las  Normas Generales de Seguridad y Normas específicas a los riesgos inherentes al trabajo a realizar.

| MATRIZ DE FORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: “” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisión: 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprobado por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 1 de 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I |  | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| Plan de seguridad en obas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de Peligros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevención de accidentes por trabajo en altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevención de accidentes por trabajo en espacios confinados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevención de accidentes por contacto eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso y mantenimiento adecuado de Equipos de Protección Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación de Accidentes de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN REFERENCIA A EMERGENCIA

| ITEM | ACTIVIDAD | QUINCENAL | MENSUAL | TRIMESTRE | SEMESTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formación de brigadas (Quince días antes del inicio del periodo) |  |  |  |  |
| 2 | Capacitación en el uso y manejo de los extintores (De preferencia en el primer mes del período) |  |  |  |  |
| 3 | Simulacro contra incendios |  |  |  |  |
| 4 | Curso de primeros auxilios (En cualquiera de los meses del período) |  |  |  |  |
| 5 | Curso de rescate y evacuación (En cualesquiera de los meses del período) |  |  |  |  |
| 6 | Entrega de manuales (En la oportunidad de su respectiva aprobación) |  |  |  |  |
| 7 | Publicación de recomendaciones de cómo actuar en caso de sismos e incendios (En la oportunidad de su respectiva aprobación) |  |  |  |  |
| 8 | Simulacro contra sismos |  |  |  |  |

4.2.4. TOMA DE CONCIENCIA

La toma de consciencia se entiende como la motivación oportuna y necesaria para que toda la organización trabaje por el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema, el mejoramiento continuo, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, y sobretodo el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

Esto se logrará en base a charlas, cursos, difusiones u otros métodos similares de comunicación del contratista hacia el personal de obra.

Se podrá usar cualquiera de los siguientes métodos:

- Inducciones en las áreas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional.

- Difusión de procedimientos operacionales

- Charlas de Riesgos Específicos

- Programa personalizado de actividades en Seguridad y Salud Ocupacional

- Difusión de la normativa legal aplicable y su cumplimiento

- Difusión de Política integrada de gestión

- Charlas y cursos dictados

- Exposición de material audiovisual o videos relativos a la prevención y la seguridad.

- Murales con información de Seguridad y salud ocupacional.

4.3. COMUNICACION / CONSULTA

La participación de los trabajadores es un elemento esencial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la organización. El contratista de obra deberá establecer los mecanismos y procedimientos que aseguren que los trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a situaciones de emergencia.

Las actividades de consulta deberán incluir:

- Aspectos de seguridad y salud en el trabajo

- La Política en materia de seguridad y salud en el trabajo,

- Los cambios en las operaciones, los procesos y en la organización del trabajo que puedan tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores.

- La evaluación inicial de riesgos laborales

- La identificación de peligros

Son mecanismos de consultas, las actas de asambleas informativas , encuestas aplicadas a los trabajadores, reuniones técnicas de trabajo.

4.4. DOCUMENTOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Por medio del presente procedimiento se establecen las pautas para la elaboración y control de los documentos, asociados a la implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto.

4.4.1. Responsable del control de documentos

El Jefe de Seguridad

4.4.2. Registros Obligatorios

Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.

b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.

c) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.

d) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.

f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.

g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.

h) Registro de auditorías

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima

establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

mediante Resolución Ministerial.

4.4.3. Registros Complementarios

Son todos aquellos documentos, que se generan como parte de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya registro es necesario para acreditar la ejecución de actividades.

4.4.4. Control de Documentos

El responsable (Residente de Obra, Jefe de Seguridad, Prevencionista u otro), genera el documento, el Prevencionista encargado de la gestión documentaria del Proceso lo codifica, ordena y registra, y los 5 últimos  días del mes, envía al Jefe de Seguridad, de forma física todo el acervo documentario, para su custodia.

Aquellos documentos que requieren de aprobación por parte del Comité de Seguridad, serán elevados para su aprobación a este por parte del Jefe de seguridad, y una vez aprobados recibirán un código diferente, a los otros documentos que no requieren aprobación.

Una vez aprobados los documentos, si es necesario sacar copia del mismo, se realizará el proceso de fotocopiado y se sellará como COPIA CONTROLADA.

Es responsabilidad del Jefe de seguridad, conservar los Documentos, hasta la liquidación de obra, momento en el cual todo el acervo documentario de la ejecución del Plan de Seguridad y salud, pasara a manos de la entidad dueña del proyecto: SEDAPAL.

Los documentos registrados, podrán ser consultados o facilitarse las copias necesarias, al supervisor de obra o funcionarios de SEDAPAL, en cualquier momento durante la ejecución de obra.

4.5. CONTROL OPERACIONAL

El contratista de obra, al inicio de la obra debe establecer las medidas de control operacional que implementará para reducir el riesgo de accidentes y exposición de la salud de los trabajadores.

De forma enunciativa, se exponen algunas medidas de control operacional que se deben tener en cuenta para el presente proyecto:

4.5.1. MEDIDAS DE INGENIERIA

- En las excavaciones, la determinación y diseño de un sistema de soporte de la tierra se basará en un análisis detallado de los siguientes factores: profundidad del corte, cambios previstos del suelo debidos al aire, sol, agua, y movimiento del terreno por vibraciones originadas por vehículos o voladuras, y empuje de tierras.

- En las excavaciones se deben instalar los entibamientos, apuntalamientos o tablaestacadados para evitar riesgos en la zona de trabajo y en zonas colindantes (edificaciones, vías públicas, etc.) De acuerdo al análisis de trabajo y/o estudio de suelos practicado.

- Establecer listas de chequeo antes de proceder al uso de maquinaria o equipos.

4.5.2. MEDIDAS DE SEÑALIZACION DE LOS RIESGOS

- El contratista deberá señalar los sitios indicados por el responsable de seguridad, de conformidad a las características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, etcétera.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

- En horas nocturnas se utilizarán, complementariamente balizas de luz roja, en lo posible intermitentes.

- En horas nocturnas queda prohibido colocar balizas de las denominadas de fuego abierto.

- En las horas diurnas se utilizarán barreras, o carteles indicadores que permitan alertar debidamente el peligro.

- Las áreas de carga y descarga deben estar claramente definidas. Se demarcarán con una línea amarilla de 4” de ancho previa coordinación con el  Supervisor de su Contrato.

- Señalización: a 150 m del frente de trabajo deben colocarse letreros suficientemente visibles, que alerten sobre la ejecución de trabajos en la zona.

- Todos los equipos contarán con instrumentos de señalización y alarmas que permitan ubicarlos rápidamente durante sus operaciones

- En las actividades de demolición, se colocará la señalización correspondiente alrededor de la zona peligrosa en torno a la construcción.

4.5.3. MEDIDAS DE PROCEDIMIENTOS O INSTRUCCIONES DE OPERACION Y SEGURIDAD

De acuerdo a la Matriz IPER y los riesgos identificados, se desarrollan los estándares y procedimientos, a considerar en el desarrollo de la obra:

4.5.3.1. Accesos, Circulación y Señalización dentro de la Obra

- Toda obra de edificación contará con un cerco de protección que limite el área de trabajo. Este cerco deberá contar con una puerta con elementos adecuados de cerramiento, la puerta será controlada por un vigilante que registre el ingreso y salida de materiales y personas de la obra.

- El acceso a las oficinas de la obra, deberá preverse en la forma más directa posible desde la entrada, buscando en lo posible que la ubicación de las mismas sea perimétrica.

- Si para llegar a las oficinas de la obra, fuera necesario cruzar la zona de trabajo, el acceso deberá estar cubierto para evitar accidentes por la caída de herramientas o materiales.

El área de trabajo estará libre de todo elemento punzante (clavos, alambres, fierros, etcétera.)  y de sustancias tales como grasas, aceites u otros, que puedan causar accidentes por deslizamiento. Asimismo se deberá eliminar los conductores con tensión, proteger las instalaciones públicas existentes: agua, desagüe etcétera.

- La circulación se realizará por rutas debidamente señalizadas con un ancho mínimo de 60 cm.

- Se deberá alertar adecuadamente la presencia de obstáculos que pudieran originar accidentes.

4.5.3.2. Almacenamiento y Manipuleo de Materiales

- La zona de almacenaje tendrá la menor cantidad de elementos contaminantes que hagan variar las propiedades de los materiales apilados.

- Los productos contaminantes estarán almacenados sobre bandejas de HDPE.

- Los estantes, anaqueles y estructuras nunca se sobrecargarán.

- Cuando la altura del anaquel exceda tres veces su ancho, se arriostrará.

- Los anaqueles y estantes contarán con indicaciones sobre el peso máximo que pueden soportar.

- Cuando se colocan pequeñas cajas de almacenamiento (con clavos, pernos, tuercas, etc.) en los anaqueles, estos tienen un labio para prevenir caídas accidentales de las cajas.

- Prohibido escalar los anaqueles.

- Los cuartos con controles eléctricos no se usan nunca como depósitos o almacenes.

- El almacenamiento debe ser limpio y ordenado. Debe permitir fácil acceso al personal y los equipos.

- Se emplean escaleras para alcanzar los niveles de los anaqueles que tengan más de 1.80 m. de altura.

- Los materiales deben ser apilados en áreas niveladas (horizontales) y estables (que no se hundan).

- La altura total de la ruma no debe exceder tres veces la dimensión más pequeña de la base. En ningún caso tendrá una altura superior a 2.40 metros.

- El máximo peso de la ruma depende de la capacidad que tenga el item más bajo para soportar el peso de la columna.

- A menos que se utilicen soportes especiales, las filas deben acomodarse de modo que los contenedores se ajusten entre sí. Se debe poner especial énfasis en las esquinas.

- Las pilas adyacentes no deben soportarse entre sí.

- Se debe dejar espacio suficiente entre filas como para que pase cómodamente una persona y debe mantenerse libre de obstrucciones.

- Deben tomarse las precauciones del caso como señales barricadas y otras, para evitar que los vehículos choquen contra las pilas, si éstas se encuentran cerca de su tránsito o de lugares por donde circulan vehículos, a fin de que no se afecte la estabilidad de la pila.

- Las parihuelas usadas para apilar deben estar en buena condición. Los encargados del apilamiento serán responsables de asegurar su buena condición.

- Las pilas cuya altura sea mayor que tres veces el lado menor de la base, deberán ser aseguradas en las esquinas apilando artículos en forma alternada.

- Las pilas de ladrillos deberán estibarse en forma cruzada uno con otro y su altura no podrá exceder de 2,40 mts.

4.5.3.3. Protección en Trabajos Con Riesgos de Caída

- Uso de Escaleras

- Antes de usar una escalera, ésta será inspeccionada visualmente

- Si tiene rajaduras en largueros o peldaños, o los últimos están flojos, no deberán ser usadas.

- La altura del contrapaso de las escaleras será uniforme e igual a 30 cm.

- Estarán apoyadas sobre piso firme y nivelado.

- Se atará la escalera en el punto de apoyo superior. Para ello cada escalera contará con una soguilla de nylon de ½”

- Sobresaldrá del apoyo superior por lo menos 0.60 m.

- La inclinación de la escalera será tal que la relación entre la distancia del apoyo al pie del paramento y la altura será de 1:4.

- La altura máxima a cubrir con una escalera portátil, no excederá de 5m.

- Antes de subir por una escalera deberá verificarse la limpieza de la suela del calzado.

- Para el uso de este tipo de escalera, se deberá exigir que el personal obrero se tome con ambas manos de los peldaños.

- Las herramientas se llevarán en bolsos especiales o serán izadas.

- Subirá o bajará una sola persona a la vez.

- Se deberá desplazar la escalera para alcanzar puntos distantes, no inclinarse exageradamente (no saliéndose de la vertical del larguero más de medio cuerpo).

- Estarán provistas de tacos antideslizantes en la base de los largueros.

- Las escaleras provisionales deberán tener como máximo 20 contrapasos, cuya altura no excederá de 20 cm; para alturas mayores se preverá descansos.

- Las escaleras provisionales deberán contar con barandas de seguridad.

- El ancho útil de las escaleras provisionales será de 60 cm. como mínimo.

- Las escaleras provisionales serán construidas con madera en buen estado de conservación, sin nudos que puedan alterar su resistencia.

- En caso de emplearse escaleras de tijeras, no se empleará el último peldaño para pararse ni para colocar las herramientas de trabajo sobre ellas.

4.5.3.4. Trabajos Con Equipo De Izaje

- Todo equipo de elevación y transporte será operado exclusivamente por personal que cuente con la formación adecuada para el manejo correcto del equipo y la certificación respectiva.

- Los equipos de elevación y transporte deberán ser operados de acuerdo a lo establecido en el manual de operaciones correspondientes al equipo. La tabla de carga de las grúas debe encontrarse siempre en el interior de la misma.

- El ascenso de personas sólo se realizará en equipos de elevación habilitados especialmente para tal fin.

- Las tareas de armado y desarmado de las estructuras de los equipos de izar, serán realizadas bajo la responsabilidad de un Técnico competente, y por personal idóneo, con experiencia y certificación.

- Para el montaje de equipos de elevación y transporte se seguirán las instrucciones estipuladas por el fabricante.

- Los puntos de fijación y arrostramiento serán seleccionados de manera de asegurar la estabilidad del sistema de izar con un margen de seguridad.

- Los equipos de izar que se construyan o importen, tendrán indicadas en lugar visible las recomendaciones de velocidad y operación de las cargas máximas y las condiciones especiales de instalación tales como contrapesos y fijación.

- No se deberá provocar sacudidas o aceleraciones bruscas durante las maniobras.

- El levantamiento de la carga se hará en forma vertical

- No se remolcará equipos con la pluma.

- No levantar cargas que se encuentren trabadas.

4.5.3.5. Obras De Movimientos De Tierra Sin Explosivos

- El acceso directo al frente de trabajo deberá estar cerrado con tranqueras debidamente pintadas para permitir su identificación, las que contarán además con sistemas luminosos que permitan su visibilidad en la noche.

- En las tranqueras de acceso principal deberá permanecer personal de seguridad con equipo de comunicación que permita solicitar la autorización para el pase de personas extrañas a la obra.

- En los casos que hubiera exigencia de tránsito temporal en el frente de trabajo, se deberá contar con personal debidamente instruido para dirigir el tráfico en esta zona, premunido de dos paletas con mango de 30 cm, color rojo y verde.

- Las rutas alternas que sea necesario habilitar para el tránsito temporal, deberán ser planificadas y proyectadas antes de la ejecución de las obras. Estas rutas alternas formarán parte del proyecto de las obras.

- Cada equipo contará con el espacio suficiente para las operaciones de sus maniobras. Estos espacios no deben traslaparse.

- La operación de carga de combustible y mantenimiento de los equipos será programada preferentemente fuera de las horas de trabajo.

- Cada equipo será accionado exclusivamente por el operador asignado. En ningún caso deberá permanecer sobre la máquina personal alguno, aun cuando esté asignado como ayudante del operador del equipo.

- El equipo que eventualmente circule en zonas urbanas e interurbanas, estará equipado con las luces reglamentarias para este efecto y, en los casos que sea necesario, será escoltado con vehículos auxiliares.

- Los equipos pesados deberán respetar las normas indicadas en los puentes. Si su peso sobrepasara la capacidad de carga del puente, se procederá al refuerzo de la estructura del puente o a la construcción de un badén.

- En los trabajos de excavación deberá conservarse el talud adecuado, a fin de garantizar la estabilidad de la excavación.

- Toda excavación será planificada y realizada teniendo en cuenta las estructuras existentes o en preparación, adyacentes a la zona de trabajo, los cuales deberán estar convenientemente señalizadas.

4.5.3.6. Obras De Infraestructura: Excavaciones

- Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra con experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas.

- Antes de empezar la excavación el perímetro de la superficie se limpiará de materiales sueltos. Se eliminarán todos los objetos que puedan desplomarse y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como: árboles, rocas, rellenos, etc.

- No se permitirá, por ningún motivo, la presencia de personal en una excavación durante la realización de operaciones con equipo mecánico, durante la operación de relleno de la zanja ni bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse.

- En los momentos de nivelación y compactación de terreno, el equipo de colocación del material de relleno, trabajará a una distancia no menor de 20 m de la zona que se esté nivelando o compactando.

- Las tareas para efectuar taludes y apuntalar se harán cumpliendo con el siguiente procedimiento:

- En excavaciones donde el personal trabaje a 1,20 metros o más de profundidad, se deberá proporcionar una escalera de mano u otro medio de acceso equivalente. Se deberá proporcionar una escalera adicional por cada tramo de (7,60 metros) en zanjas y excavaciones. Dichas escaleras deberán sobresalir por lo menos (1,00 metro) sobre la superficie del terreno y deberán sujetarse para evitar movimientos.

- Durante las interrupciones del trabajo de excavación, el operador del equipo de excavación hará una inspección visual en torno al equipo para detectar la existencia de condiciones de riesgo.

- Las excavaciones que crucen caminos y vías de acceso deberán cubrirse con planchas de metal de resistencia apropiada u otro medio equivalente, a menos que la excavación sea de tal magnitud que represente un peligro para los vehículos y equipos. En tales casos se deberá poner barreras en el camino.

- Las vías públicas de circulación deben estar libres de material excavado u otro objeto que constituye un obstáculo.

- En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitara que el material producto de la excavación se acumule a menos de 2 m del borde de la zanja.

- Las excavaciones y zanjas deberán ser apropiadamente identificadas con señales, advertencias y barricadas.

- Las barreras de advertencia y protección deberán instalarse a no menos de 1.8 m. del borde de la excavación o zanja.

- Las excavaciones en taludes pronunciados, sobre todo durante la construcción de los reservorios apoyados, deberán tener el perímetro exterior protegido o cubierto con mallas o planchas de metal  de resistencia apropiada u otro medio equivalente, que evite la caída de material suelto, roca, boloneria u otros, hacia las viviendas cercanas, ubicadas en cotas inferiores.

4.5.3.7. Obras De Infraestructura: Demoliciones

- Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra con experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas.

Evaluación del área donde se va a desarrollar el trabajo.

- Obtener información sobre las estructuras y los planos de construcción.

- Obtener información sobre la utilización previa del edificio o la estructura con el objeto de determinar si hay riesgo de contaminación proveniente de la presencia de productos químicos, inflamables, agentes biológicos y de otra índole. Si fuera así deberán eliminarse estos agentes previo a la demolición.  Por regla general el área de trabajo para demoliciones debe:

Primero: Analizar el método para la demolición en coordinación con la oficina técnica o el área de ingeniería.

Segundo: Instalación provisional de barandas, barandas intermedias, rodapies, parrillas, tablones, redes de seguridad, y accesos de tránsito seguro desde áreas de trabajo protegidas hacia áreas de trabajo desprotegidas.

Tercero: El proyecto debe mantener un plano de identificación del progreso diario de la demolición en elementos. Sobre los planos, el Supervisor del Contrato debe marcar las áreas de riesgo y los bloqueos respectivos para cada una de ellas en coordinación con el area de Seguridad. Se limitará la zona de tránsito del público, las zonas de descarga, señalizando, o si fuese necesario, cerrando los puntos de descarga y carguío de desmonte. Los equipos de carguío y de eliminación circularán en un espacio suficientemente despejado y libre de circulación de vehículos ajenos al trabajo. El acceso a la zona de trabajo se realizará por escaleras provisionales que cuenten con los elementos de seguridad adecuados (barandas, descansos).

- El personal que trabaje en estas áreas tiene que estar capacitado en temas de procedimientos de demolición, utilización de máquinas para demolición, protección contra caídas, anclajes, señalización, seguridad en el trabajo, etc.

- Se ejercerá una supervisión frecuente por parte del profesional responsable de la obra con experiencia, que garantice que se ha tomado las medidas de seguridad indicadas.

- Las operaciones de demolición serán efectuadas únicamente por trabajadores calificados.

- Los elementos de la construcción contaminados deberán ser dispuestos de acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos; el personal que intervenga contará con ropa de protección y equipos de respiración adecuados.

- No se dejará ninguna construcción en curso de demolición en un estado tal que pueda desplomarse a causa de viento o de las vibraciones.

- Cuando sea necesario con el objeto de impedir la formación de polvo, se regará con agua a intervalos convenientes las construcciones en curso de demolición.

- Cuando en los trabajos de demolición se utilicen máquinas como las palas mecánicas o tractores aplanadores o excavadoras, se tendrá en cuenta la índole y dimensiones de la construcción y la potencia de las máquinas empleadas.

- Toda vez que se utilice un aparejo provisto de cucharas vivalvas articuladas, se preverá una zona de seguridad de 8 metros de ancho a partir de la trayectoria de la cuchara.

Consideraciones para terminar el trabajo.

- La eliminación de los materiales provenientes de los niveles altos de la estructura demolida, se ejecutará a través de canaletas cerradas que descarguen directamente sobre los camiones usados en la eliminación, o en recipientes especiales de almacenaje.

- Al terminar trabajos de demolición el Responsable de la Obra ordenará la limpieza general del área, se reacomodará la señalización, verificándose que la zona esté libre de peligros.

- El Responsable de la Obra a cargo de los trabajos coordinará con el Prevencionista en caso tuviera alguna duda sobre la seguridad del área.

4.5.4. CAPACITACIONES

- En forma periódica se realizarán charlas acerca de la seguridad en la obra.

- Todo el personal que realiza trabajos eléctricos recibirá capacitación para asegurar la competencia requerida en esta actividad. Estas capacitaciones son incluidas en el Plan Anual de Capacitación y Concienciación.

- Se ejecutaran charlas de inducción dictadas por el Area de seguridad, para cada trabajador nuevo que ingrese a obra.

- Se ejecutaran las charlas de 5 minutos, dictadas al inicio de cada turno de trabajo, para hacer recordar a los trabajadores los peligros a los que estarán expuestos.

4.5.5. UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

- Corresponde a la utilización adecuada de los elementos de protección personal obligatorios, como aquellos especiales a la labor que ejecutan, se entiende por elemento de protección personal “cualquier equipo destinado a ser  llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de  uno o varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o  salud en el trabajo, así como cualquier complemento o  accesorio destinado a tal fin”.

- Los EPP no proporcionan una seguridad total al trabajador, es necesario aplicar primero soluciones técnicas que controlen los riesgos, eliminándolos si es posible. Como última solución se debe proteger al individuo.

- Se deberá suministrar todo el equipo de protección personal requerido, así como prever los elementos para su correcta utilización (arnés de seguridad y puntos de enganche efectivos).

- El personal que trabaje en excavaciones deberá usar el equipo de protección personal mínimo y en casos especiales de acuerdo a los riesgos evaluados por el prevencionista.

- Todo equipo de protección personal contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se utilice en la Empresa , ya sean ellos de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos, según su naturaleza. El contratista de obra solo proveerá de EPP, que cumplan con las especificaciones de Seguridad y salud en el trabajo y cuenten con los respectivos certificados de calidad alcanzados por el proveedor. De preferencia se exigirán certificados de Calidad de la Norma ANSI, NIOSH o Normas Europeas de la serie EN. Ver Anexo 01: Listado de Equipos de Protección Personal.

4.5.6. OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

De acuerdo a la art. Ley N° 26790: Ley de Modernización de la Seguridad Social”, es obligatorio la contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, para los trabajadores que desempeñan actividades de alto riesgo. Las actividades de construcción están incluidas dentro de esta categoría, por lo tanto se establece:

Todos los empleados, trabajadores, subcontratistas, y demás personal que ingrese a la obra deberán contar con la póliza vigente del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (pensión y salud).

4.6. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

4.6.1. TIPOS DE CONTINGENCIA

De acuerdo a la ubicación del proyecto,  los principales riesgos a los que se encuentra expuesta las obras son:

Riesgo a Movimientos Sísmicos: La costa peruana se encuentra en el cinturón de fuego del pacífico, por lo tanto existe un riesgo sísmico, la zona del proyecto se encuentra dentro de esta zona de riesgo por lo cual se ha considerado como riesgo: Moderado.

Riesgo de Incendio: Este riesgo es inherente al uso de equipos eléctricos en las cámaras de bombeo de agua y desagüe. El riesgo se ha clasificado como: Bajo

Riesgo de Accidentes Personales: Los accidentes se pueden dar en cualquier actividad laboral, para el caso del presente proyecto, pudiéndose dar en las instalaciones de las redes de agua y alcantarillado como en la construcción de los reservorios, por lo cual este riesgo se ha clasificado como: Moderado.

Riesgo de Conflictos sociales o Delincuencia Común:  Actualmente debido a la presencia de los sindicatos de construcción civil, que ejercen presión para obtener cupos o puestos de trabajo para sus afiliados, existen conflictos de orden social que a veces lindan con la delincuencia, los cuales son un riesgo para el desarrollo de la obra.

4.6.2. NIVELES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Se clasifica en función de los tipos de riesgo, de la gravedad de la situación o de la ocupación y medios asignados a la emergencia.

Ante esto se establecen los siguientes tipos de emergencias:

Emergencia (Nivel 1), Situación en la que el incidente o el que la provoca puede ser controlado de forma sencilla y rápida, con los medios y Recursos disponibles presentes en el momento y lugar del accidente. El Nivel de Pre emergencia corresponde a los siguientes Accidentes:

- Lesiones Leves que requieran solo primeros auxilios

- Accidentes Vehiculares solo con Perdida Material

- Derrames controlables

Emergencia Local (Nivel 2), Situación en la que el incidente requiere para ser controlado la intervención de equipos designados e instruidos expresamente para ello; afecta a una zona del Local y puede ser necesaria la “Evacuación Parcial”, desalojo de la zona afectada o la ejecución de un plan de rescate.

Emergencia General (Nivel 3), Situación en la que el Incidente pone en peligro la seguridad e integridad física de las personas, pueda afectar el medio ambiente de una zona del lugar y es necesario proceder al desalojo o evacuación, abandonando el recinto. Requiere la intervención de equipos de alarma y evacuación, ayuda externa.

Fase de Alarma, es la etapa de comunicación del Evento, declaración de Emergencia, Avisos, etc. Participa toda la Organización.

Fase de Intervención, es la respuesta, rescate y Socorro; participan directamente el Grupo de Operaciones.

Fase de Evacuación/Rescate, participa directamente en forma coordinada con las instrucciones iníciales del líder de Operaciones y los Equipos de Evacuación y Rescate (brigadas).Para este proyecto no se tiene previsto el Nivel de Emergencia General (3), por el riesgo  que  atañe  los  procesos  constructivos no  es  de consideración general;  en  caso  de presentarse un Nivel de Emergencia 3 por factores Externos (Ej. desastres naturales de gran magnitud) el Comando de Emergencia coordinará conjuntamente con el Cliente las acciones a tomar y con las entidades externas (Defensa Civil, Bomberos, etc.).

4.6.3. ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

4.6.3.1. EMPLEADOR O CONTRATISTA DE OBRA

El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de prevención,

Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo:

a) Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo.

b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia.

c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo.

d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta.

Por lo tanto es el principal responsable por la implementación de los sistemas de prevención frente a emergencias.

4.6.3.2. ORGANIZACIÓN DEL COMANDO DE EMERGENCIA

En  este  apartado  se  indican  las  personas  que  se  van  a  destinar  a  la  lucha  contra las emergencias, con indicación expresa de su puesto de trabajo y horario del mismo.

Se seleccionarán a las personas que van a colaborar en la emergencia, debiendo indicar en este documento:

- El nombre de la persona.

- El puesto de trabajo habitual.

- El puesto o responsabilidad asignada en la emergencia.

- Nro. de Teléfono, RPM, RPC o Radio Nextel.

Todo ello para cada uno de los turnos de trabajo que estén establecidos en la organización del establecimiento y serán registrados.

El personal que conforme las brigadas de emergencia deberá contar con las certificaciones, capacitaciones, entrenamiento, experiencia, aptitud física y psicológica para integrarlas. Asimismo la empresa contratista proveerá los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a una emergencia.

El Comando de Emergencia

Lo constituirá parte del Comité SST. Esto permite que diferentes grupos de trabajo y Equipos trabajen juntos hacia una meta común de una manera eficaz y eficiente.

Jefe de Emergencia.

Actuará desde un centro donde podrá realizar las comunicaciones necesarias. En Función de la información   facilitada   por   los   supervisores/coordinador  General sobre  la   evolución   de Emergencia, enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles y recabará las externas que sean necesarias.

Planificación y Coordinación.

Es el Grupo de personas que poseen un amplio conocimiento de las áreas y de las situaciones peligrosas relacionadas al Accidente. Realiza Coordinaciones directas con el Líder de Operaciones sobre medidas de Seguridad y realiza funciones de planeamiento. Tiene autoridad para revocar una orden dada por el Líder de Operación cuando constituya un riesgo inaceptable para la Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Está conformado por un Ing. o supervisor con conocimiento de temas de Emergencias.

Grupo de Operaciones.

Grupo que se encarga de las operaciones e intervenciones de la Emergencia. Está constituido por el Líder de Operación (Supervisor General) y los Equipos de Emergencia (también llamado Brigadas).

Grupo de Logística.

El Área Administración se encargará de adquirir los recursos externos, económicos, de resguardo y seguridad física en el Área; solicitados por el Jefe de Emergencia o Líder de Operaciones.

Recursos para Comunicación e Identificación.

Para el buen desempeño y comunicación de los integrantes se deberá contar:

- Centro de Comunicaciones (oficina central), donde se recibe las primeras llamadas de alarma. El Centro de Comunicaciones deberá tener el Directorio Telefónico de los Miembros de Emergencias.

- Radios Nextel

- Otros implementos, descritos en el Plan de Intervención y Evacuación.

4.6.3.3. RESPONSABILIDADES

LINEAMIENTOS PARA EL COMANDO DE EMERGENCIA.

El Sistema de Comando de Emergencia deberá tener en cuenta lineamientos de atención, limitación de Operación/respuesta, de Recursos, de Comunicación, limitaciones de la ayuda externa y facilidad de apoyo; para tomar las previsiones del caso, impartidas por el Jefe de Emergencia.

El Jefe de Emergencia y los miembros del Equipo deben tener en cuenta principios que ayuden a tomar  sus  prioridades  frente  a  incidentes  donde  las  condiciones físicas  pueden  cambiar rápidamente y donde es necesario realizar una respuesta en forma correcta y segura, así tenemos una regla básica que se tomará en cuenta en cualquier momento del Incidente en forma secuencial:

-Personas, las personas en general tienen prioridad, pero tampoco hay que poner en riesgo a los miembros del Equipo. La pérdida de un miembro entrenado puede perjudicar al equipo y demorar la respuesta.

-Entorno o Medio Ambiente, incluye el agua, aire, la tierra, gente y animales afectados.

-Propiedad, La prevención de daños a la propiedad es importante pero no tanto como las personas y el entorno. Sin embargo dentro lo posible, los brigadistas deben tomar en cuenta esta prioridad.

Puesto de Reunión y Comando

- Solo en caso de Emergencias de Nivel 2, el puesto de comando será en la oficina principal del campamento, que servirá para que los líderes puedan controlar al personal que se reporta a ellos.

- El puesto de comando es el área de alistamiento inicial para el personal de respuesta y el equipo. La extensión del sitio escogido debe ser lo suficientemente grande para acomodar todos los Equipos con los que se espera responder a la Emergencia.

- El puesto de Comando (Oficina Principal del Campamento) deberá estar ubicado en lugar seguro (Zona de Apoyo) a favor del viento y cuesta arriba de la Zona de Trabajo.

Sistema de Comunicación.

- Un personal administrativo que opere en la oficina principal del campamento deberá ser capacitado para entender los códigos de Niveles de Emergencia. Deberá tomar datos básicos como: Tipo de Emergencia, Afectados, Área, comunicar inmediatamente al Jefe de Emergencia.

- Una vez ocurrido el evento de Emergencia, los Integrantes del Sistema de Comando se comunicarán proporcionando datos y apoyo respectivo de acuerdo a sus funciones.

FASE DE DETECCIÓN Y ALARMA.

El objetivo de este plan es conseguir una rápida movilización de los recursos necesarios, según la gravedad del riesgo.

a) Lineamientos Preliminares.

Los Niveles de Alarma se establecen (según Clasificación de Emergencias) para los distintos “Niveles de Gravedad”. Cada Nivel de Alarma debe marcar pautas de actuación y movilización diferentes. Ante esto tenemos:

- Nivel 1 – Alerta

- Nivel 2 – Alarma Local

Nota: El Nivel 3 – Alarma General (No está prevista en este proyecto).

En caso de que reciba primero la llamada de emergencia el Centro de Comunicaciones, este brindará información correspondiente al Jefe de Emergencia o supervisor SST.

b) Detección e Inicio de Alerta.

- Cualquier Persona que pueda verse involucrada en una situación de Emergencia está obligada a comunicarlo de inmediato al superior Inmediato, o al Jefe de Intervención y en el último caso desfavorable a la Oficina de la Empresa(Comunicaciones).

- En caso de un Sismo o evento similar, cualquier personal administrativo deberán apoyar al resto del personal para el retiro a un lugar seguro. El Personal Obrero y Los conductores (con el vehículo) deberán ubicarse en un lugar seguro libre de zonas peligrosas (Cables de alta tensión, torres, cruces, intersecciones, etc.)

- Solo en los casos de Amago de Incendio o derrames de combustible; el Personal Obrero o conductor del Vehículo podrá actuar antes de la comunicación siempre y cuando tenga la competencia y medios necesarios para afrontar la situación de emergencia, a la vez que se procede a la Comunicación del Incidente al Supervisor respectivo.

- El Supervisor será el que notifique al Ing. Residente (Jefe de Emergencia)cualquier Emergencia.

- Para los demás casos, el Aviso de la Situación de Alerta se podrá realizar por cualquiera de los medios previstos en el Campo.

- Posteriormente el grupo de trabajo deberá seguir las instrucciones dispuestas en las cartillas denominada “Secuencia de Acciones”.

c) Cualquier Personal, Trabajador/Capataz.

- Ocurrido el evento, cualquier personal procede a reportar al superior inmediato: sea capataz, prevencionista, Supervisor de Zona (Líder de Operación).

- Reportar continuamente la evolución de los hechos al Supervisor, en cualquier caso.

- Descartar y comunicar si un trabajador(es) resultó con lesiones o daño visibles.

- El Capataz deberá considerar y tener presente al personal capacitado para formación de Equipo de Intervención durante la emergencia.

- El Grupo de Trabajo solo deberá actuar frente a emergencia cuyo origen del daño sea propio. Para aquellos cuyo origen proviene de otras instalaciones o medios; comunicar a la entidad afectada (SEDAPAL, Calidda, etc.) para su respectiva intervención.

d) Supervisor Seguridad y Salud.

- Recibida la Notificación de cualquier personal, deberá acudir al lugar de los hechos para la evaluación respectiva y reportar al Supervisor (Líder de Operación), de ser necesario.

- En el lugar de los hechos, deberá impartir indicaciones para mantener la zona segura, y brindar alguna información valiosa al Jefe de Intervención o Capataz.

- Deberá apoyar al Jefe de Intervención en la tipificación del Evento en relación a lo siguiente:

- Accidente, sea interno o a Tercero, con daños personales y tiempo de descanso mayor a 24 horas.

- Incidente, si no hubo lesión al trabajador pero ocasionó un tiempo perdido de producción no esperado. También se aplica en caso de que el trabajador haya recibido primeros auxilios y se reincorpora al trabajo dentro de las 24horas.

- Incidente Peligroso, si el evento tiene alto potencial como para haber causado alto daño a la persona.

- Ocurrencia, si el grupo de trabajo pudo solucionar el problema y estaba dentro lo esperado.

- Según la tipificación del evento y concluida la emergencia, el prevencioncita realizará los reportes necesarios en coordinación con el Jefe de Intervención dentro del plazo de 24 horas y

- realizará las coordinaciones respectivas para la investigación del evento de ser el caso y dentro del plazo correspondiente (Ver Esquema anterior).

e) Supervisores/ (Líder de Operación)

Lineamientos Preliminares

Deberá asumir la función como Jefe de Intervención, realizando las coordinaciones necesarias, de acuerdo con el siguiente Esquema:

- Equipo de Primeros Auxilios, lo conforman los brigadistas designados y la Unidad Médica de la Zona.

- Equipo de Primera Intervención, será agrupado por el Capataz con apoyo del supervisor, según las características del evento, capacidad de respuesta del grupo y necesidades.

- Equipo de Rescate y Evacuación, conformado por los trabajadores de acuerdo al alcance de los recursos disponibles. Para otros casos especiales de rescate se deberá llamar al Apoyo Externo respectivo (Bomberos, Defensa Civil, etc.)

- Para cualquier acción, se deberá mantener un comunicación constante con el Comando de

- Emergencia para recibir información complementaria solicitar recursos adicionales y necesarios.

Secuencia de Acción.

- Ante el aviso de un evento con daño al trabajador, deberá convocar al Equipo de Primeros Auxilios para la atención oportuna del accidentado.

- Inmediatamente deberá recabar información sobre lo sucedido informándose por medio del capataz/delegado y/o supervisor seguridad. A partir de ese momento tendrá que valorar la situación de Emergencia empezando primero por una declaración de Nivel 1 (En caso de que la Emergencia sea muy adversa se deberá declarar un Nivel 2).

- Seguidamente se deberá convocar, confirmar o indicar el Instructivo a seguir por el Equipo de Intervención. Si la Intervención prospera, se deberá declarar el término de emergencia. Si la Intervención no prospera en un tiempo máximo de 10 min, se deberá declarar la Emergencia de Nivel 2;

- En ese caso, convocar inmediatamente al Equipo de Rescate y Evacuación(de ser el caso) y la Ayuda Externa respectiva.

- Reagrupar el grupo de trabajo para apoyo a la ayuda externa.

- La Emergencia finaliza cuando con la conclusión del apoyo externo y traslado de la persona accidentada.

f) Equipo de Primeros Auxilios

- Los Brigadistas deberán dar el primer auxilio al afectado según el llamado del Capataz/Jefe de Intervención, con la condición de que la zona este completamente asegurada y no exista un peligro para el personal.

- La Unidad Médica (Ambulancia) deberá aplicar el Procedimiento de Atención de Emergencia.

- Efectuar el traslado, solicitar apoyo adicional al Líder de Operación/Jefe de Emergencia,en caso de ser necesario.

- Realizar el seguimiento de la atención del afectado y comunicar sobre su evolución. Remitir el registro de atención de Emergencia respectivo al Supervisor de Seguridad y Jefe de Emergencia.

g) Equipo de Rescate y Evacuación

- Los Brigadistas deberán dar el primer auxilio al afectado según el llamado del Capataz/Líder de Operación, con la condición de que la zona este completamente asegurada y no exista un peligro para el personal.

FASE DE EXTINCIÓN/INTERVENCIÓN.

El objetivo es establecer acciones de respuesta frente a cada evento, que por ser especifico requiere un nivel de operaciones coordinado y especializado por parte de los miembros del Equipo de Intervención.

Los  siguientes instructivos deberán ser  puestos  en  conocimiento a  todo  trabajador ,y ser dispuestas de los frentes de trabajo.

a) Acciones de Respuesta frente a Sismo.

- Mantener la serenidad, no correr en forma desesperada, con la finalidad de evitar el pánico y sufrir un accidente.

- Ubíquese en las zonas de seguridad ya establecidas, lo cual le será indicado por el Capataz, anotadores o personal Brigadista de Primeros Auxilios.

- Movilizar a las personas que hayan caído.

- Si se encuentra en el exterior manténgase alejado de las estructuras altas ,postes, energía eléctrica y otros objetos que le pueden caer encima.

- Diríjase a un lugar abierto, hacia donde vea que el personal está evacuando.

- Si va conduciendo, pare y permanezca dentro del vehículo, teniendo la precaución de alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios dañados ozonas de desprendimientos.

- Pasado el evento, trate de comunicar al superior inmediato. Espere indicaciones.

b) Acciones de Respuesta frente a un Incendio

Materiales Auxiliar o Equipo a Usar.

- Extintor Portátil, para amago de incendio según su Clase de Fuego: A, B, C ;Acciones

- El personal trabajador deberá ubicar el extintor más cercano, quitar el precinto de seguridad y trasladarse a paso corto a la zona del amago.

- Al atacar el fuego, fíjese que el aire no dirija las llamas hacia Ud.

- No dé la espalda al fuego hasta estar seguro de que haya sido completamente sofocado.

- Si el fuego es de origen eléctrico, no intente apagarlo con agua. De ser necesario, corte el fluido eléctrico (del tablero general) previa autorización del Líder de Operación/Capataz.

- Si la ropa de alguien se incendia, inmediatamente arrójelo al suelo y devueltas envolviéndolo en una cobija o manta.

- Si el humo penetra en el interior échese al suelo, ponga la cara lo más cerca del piso, ahí el aire está menos contaminado, cubrirse la nariz y boca con un trapo mojado.

- En el caso de no poder controlar el incendio, evacuar la zona inmediatamente; verificar que ninguna persona haya quedado atrapada y si fuese así movilizarlo a una zona segura.

- El Líder de Operación avisará que en la zona de emergencia, no existe ninguna persona en su interior. Ante de la llegada de la Cía. de Bomberos, guiará a éstos hasta ubicar y controlar el incendio brindándoles las facilidades del caso.

c) Acciones Auxiliares de Rescate frente a una Atrapamiento  en Zanja

Materiales a usar

- Escalera adecuada a la altura de la zanja- 02 Paneles para entibación adecuados de reserva según dimensiones de la zanja Palas Pequeñas

Acciones

- Inmediatamente el Capataz deberá indicar al personal sobre el aseguramiento de la zona, asegurando los  bordes  de  la  zanja  y  reforzar  las paredes que  no  se  hayan  derrumbado (entibado). Puede hacer uso de la Máquina Retroexcavadora para el sostenimiento de los paneles contra el talud.

- En caso de que algún personal entre en pánico, deberá indicársele su retiro de la zona ni deberá ser designado para el apoyo auxiliar.

- El capataz o una persona con experiencia deberá estar vigilando la seguridad de la escena e impartiendo instrucciones al personal que auxiliará a la víctima.

- Si el terreno es muy suelto (no cohesivo, ej. Arena) se procurará regar la zona.

- La liberación de la víctima, lo primero que se debe descubrir es la cabeza y el pecho de la víctima para posibilitar su respiración. Esta operación se realizará cuidadosamente cavando con las manos o con pequeñas palas.

- Una vez liberada y asegurada del peligro a la víctima, se deberá esperar la indicación del Capataz para la intervención de la brigada de primeros auxilios y/o apoyo externo.

Nota: En caso de que no se pueda asegurar el sostenimiento del talud, el grupo de trabajo no deberá intervenir en ningún momento, deberá reportar al Líder de Operación y esperar la ayuda externa.

d) Acciones Frente a Derrames de Aceites, Gasolina o Petróleo

Materiales a usar

- Tachos o baldes para depositar suelo contaminado

- Pala o Lampas.

Acciones frente a Derrames pequeños

- Recoger los desperdicios y echarlos a un tacho.

- Remover las marcas dejadas, removiendo el suelo del lugar.

- Controlado la situación, se informa al Capataz para su disposición final.

Acciones frente a Derrames moderados (menores a 50 galones)

- Controlar posibles situaciones de fuego u otros peligros debido a emanaciones del líquido.

- De ser posible, detener la fuga de combustible y la expansión del líquido habilitando una zanja o muro de contención (Tierra).

- Evitar  la  penetración  del  líquido  en  el  suelo  utilizando  adsorbentes,  ropas  u otros contenedores.

- Retirar el suelo contaminado hasta encontrar tierra sin contaminación.

- Si es necesario pida ayuda en informe al superior inmediato o jefe de intervención para el apoyo auxiliar.

FASE DE EVACUACIÓN, AISLAMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS.

El objetivo es determinar un conjunto de instrucciones y normas para el desalojo de la zona de trabajo, o instalaciones en caso de Alarma Parcial. El personal es Evacuado para su debida atención en Primeros Auxilios, Traslado a un Centro de Emergencia o a la espera de la indicación de reanudación de operaciones dadas por el Jefe de Emergencia. El Plan de Evacuación es independiente de la Naturaleza de la Emergencia y se activa en función de la gravedad y el riesgo para las personas.

a) Tipos de Evacuación

-Evacuación Parcial: Cuando la Emergencia solo afecta a una zona y solo es necesario el desalojo de la misma para facilitar el trabajo al Equipo EPI. Es por lo tanto, un desplazamiento fuera de la zona afectada.

En este proyecto solo se tiene previsto una evacuación general en el caso de Terremoto y todos los integrantes de la empresa deben evacuar a zonas seguras.

b) Instrucciones Generales en Evacuación Parcial y Aislamiento

- El capataz/Líder de Operación determinará la zona que debe quedar desalojada, e indicará el radio de evacuación o Zona de Seguridad para confinamiento del personal.

- Las personas designadas en el Grupo o frente de trabajo deberán apoyar en la evacuación atodos  los  afectados  que  se  desplazarán  fuera  de  la  zona ,en solicitud  del  Capataz/Líder operación.

- Los Afectados esperarán instrucciones para volver una vez controlada la Emergencia, que les será comunicadas por el jefe de intervención.

- El Líder de Operación coordinará con los integrantes del Comando de Emergencia sobre el accionar y la reanudación de actividades.

c) Instrucciones Generales en Evacuación General

En caso de un estado de emergencia Nivel 3 (ej. Terremoto), el personal evacuará de la zona de trabajo hacia una zona segura, con apoyo del personal encargado de la evacuación, El Comando de Emergencia actuará en coordinación con la Entidad Supervisora sobre acciones posteriores.

d) Primeros Auxilios

- EL equipo de Primeros Auxilios (llamado también brigada) realizará la atención del Personal en la Zona Segura, dispuesta por el Líder de Operación/capataz; o en último caso por el equipo de rescate.

- En caso de contar con un afectado por Sustancias Químicas, se deberá consultar la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) del químico para la determinación de la Técnica de Atención a Aplicar.

- En caso de Quemaduras por Fuego proceder a la Atención Inmediata lavando o sumergiendo la parte afectada con Agua Fría.

- Si la condición de la Persona Afectada fuese grave se deberá proceder conjuntamente con el Área Médica a su Traslado a un Centro de Emergencia de Salud cercano apto para el tipo de atención que requiere.

Nota: La Contratista deberá desarrollar El instructivo “Medidas de Primeros Auxilios” y“Procedimiento de Atención Medica” y que indicarán más detalles sobre las acciones a tomar.

4.6.4. EQUIPOS Y MATERIALES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

Se señala en este apartado todas las instalaciones de protección que se pueden encontrar en el Establecimiento. Solo se chequearán aquellas que se encuentren en el establecimiento y se propondrá la instalación de las que se consideren necesarias.

En Los establecimientos, los sistemas de protección contra incendio:

- Extintores

- Unidades de emergencia

- Botiquín Básico de Primeros Auxilios / Frente de Trabajo (ANEXO N°11),

- Otros implementos, descritas en los planes de intervención y evacuación

- Ficha de “Secuencia de Acciones” dispuesta para cada trabajador.

- Teléfono de Emergencias disponibles en cada frente de trabajo y vehículo (Ver Anexo N° 13).

Serán inventariadas y se mantendrá bajo un registro. El Plan contará con los siguientes planos:

- Planos de Rutas de Evacuación y/o Zonas de Seguridad (1/50 o 1/100 en A3), aplicable a oficinas, campamentos y almacén, indicando los tiempos de evacuación, dispuestos en cada

- lugar de trabajo o puestos en conocimiento del personal.

- Planos de Señalización (incluye protección colectiva) y Equipos de Seguridad(Escala 1/50 o

- 1/100 en A3), aplicable a oficinas, campamentos y almacén.

- Mapa de Riesgos (en escala apropiada) indicando las zonas de trabajo ,puestos a conocimiento del trabajador.

4.6.5. COMUNICACIONES

El procedimiento tiene la finalidad de establecer las líneas de comunicación para una pronta atención de las emergencias.

Responsable de Comunicaciones:

Un personal administrativo que opere en la oficina principal del campamento deberá ser capacitado para entender los códigos de Niveles de Emergencia. Deberá tomar datos básicos como: Tipo de Emergencia, Afectados, Área, comunicar inmediatamente al Jefe de Emergencia. Este personal tendrá acceso directo a los equipos de comunicación del campamento de obra o frente de trabajo tales como: Telefonía fija, celular, radio u altavoces, para  poder comunicarse con personal interno y externo a la obra. Tendrá en todo momento un directorio telefónico con los números de los integrantes del Sistema de Comando, y de las entidades que pueden prestar apoyo tales como: comisarias, postas medicas, hospitales, serenazgo, bomberos, defensa civil, entre otros.

Reporte de Emergencia:

Se capacitará a todo el personal de la obra, sobre la forma correcta de generar un reporte de una emergencia, donde se establezcan los datos más importantes a reportar, y los mecanismos para comunicarse con el responsable de comunicaciones.

La persona más cercana o aquella que primero tenga conocimiento de la emergencia, procurará informar al responsable de comunicaciones, por medio de radio, telefonía celular o de forma directa, el responsable de comunicaciones comunicará al Jefe de Emergencia y a los integrantes del Sistema de Comando, proporcionando datos y apoyo respectivo de acuerdo a sus funciones.

4.6.6. CAPACITACION

La identificación de las necesidades de Inducción, Capacitación y Entrenamiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional se determina en la Identificación y Evaluación de Riesgos.

El contratista de obra deberá hacer cumplir el programa de capacitación para emergencia, descrito en el item 4.2.3.

4.6.7. SIMULACROS - EVACUACION

Se ha considerado la realización periódica de programas de capacitación de las brigadas y formación continua a los integrantes de los grupos de acción, para lo cual se debe contemplar lo siguiente:

Se efectuará al menos una vez al mes un simulacro de emergencia o un simulacro de evacuación.

Los objetivos principales de los simulacros son:

• Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan como en las actuaciones a  realizar para su puesta en práctica.

• Habituar al personal a evacuar el establecimiento.

• Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, señalización, luces de emergencia,

• Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de intervención de ayudas externas.

Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la colaboración del cuerpo general de bomberos y ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia.

Se generara un Informe Documentado de cada simulacro realizado, el cual incluirá entre otros el registro fotográfico, y la  evaluación de la capacidad de respuesta.

4.6.8. ACTIVIDADES DE MITIGACION

La mitigación considera a todas aquellas medidas correctivas que se toman debido a la presencia de elementos que incrementan el nivel de riesgo de una infraestructura, su propósito es tomar acciones orientadas a disminuir el impacto de un evento generador de daños en la población y en la economía.

El contratista de obra, evaluara el área donde se desarrollará el proyecto, y propondrá las medidas de mitigación, para aquellos elementos generadores de riesgo identificados.

Del reconocimiento de campo efectuado, se propone las siguientes medidas de mitigación:

- Reforzamiento de los terraplenes y pircas artesanales, cercanos a los lugares de movimiento de tierras o paso de maquinaria, los mismos que representan un riesgo debido a su inestabilidad.

- Implementación de cercos y barreras en las zonas de reservorios a construir o reemplazar, sobre todo cuando las viviendas se encuentren muy cercanas o la pendiente pronunciada represente un riesgo de daño.

- implementar personal de seguridad en obra, debido a la presencia de zonas con altas tasas de delincuencia cercanas, priorizando los frentes de trabajo donde se encuentren equipos de trabajo costosos como: estación total. GPS, laptops entre otros.

4.7. PROGRAMA DE IDENTIFICACION Y CONTROL DE RIESGOS HIGIENICOS

RIESGO HIGIÉNICO: Posibilidad de que un trabajador sufra un daño, en ocasión o como consecuencia de su trabajo, en particular por la exposición medio ambiental (agentes físicos, químicos y biológicos).

Vías de ingreso

- Inhalatoria: Por nariz o boca.

- Dérmica: Por contacto con la piel.

- Parental: A través de heridas, pequeños cortes, pinchazos, etc.

- Digestiva: a través de la ingesta o contacto por la boca

Riesgos Físicos: Son aquellos factores propios del ambiente de trabajo y del proceso u operación del puesto de trabajo y sus alrededores, derivados de la acción de agentes físicos, generalmente producto de las instalaciones, máquinas y equipos, que incluyen entre otros: ruidos, vibraciones, electricidad, temperaturas extremas (frío, calor), y presión (interna o externa), radiaciones ionizantes y no ionizantes (infrarrojas, ultravioletas, otras) e iluminación.

Riesgos Químicos: Son factores que pueden ocasionar daños por manipulación o exposición a agentes químicos, de uso frecuente, generalmente como consecuencia de polvos, vapores, líquidos y gases.

Riesgos Biológicos: Es el derivado de la exposición a los agentes biológicos. Los agentes biológicos son seres vivos (bacterias, protozoos, hongos, parásitos, virus), que se introducen en el organismo causando enfermedades infecciosas, alergias o toxicidad.

Riesgos Psicosociales: Causados por factores humanos, pueden ser organizativos o sociológicos, todos ellos inherentes a las personas. Se originan por aspectos derivados de las condiciones de trabajo. No solo afectan a la salud de los trabajadores, sino el desempeño del trabajo.

Listado de Riesgos Higiénicos

- Inhalación de agentes químicos.

- Absorción de AQ por vía de dérmica.

- Contacto de AQ con piel o mucosas.

- Penetración de AQ por vía parenteral.

- Ingestión de agentes químicos.

- Exposición a ruidos.

- Exposición a vibraciones.

- Exposición a temperaturas elevadas.

- Exposición a radiaciones ionizantes.

- Exposición a radiaciones no ionizantes.

- Inhalación de agentes biológicos.

- Penetración dérmica de AB.

- Penetración de AB por vía parenteral.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS HIGIENICOS:

De acuerdo con el criterio de materiales utilizados, la presencia de agentes químicos en el ambiente del lugar de trabajo puede tener su origen en:

Materias primas utilizadas

- Productos auxiliares.

- Productos intermedios.

- Subproductos.

- Residuos.

De acuerdo con el criterio de procesos, la presencia de agentes químicos en el ambiente de trabajo puede tener su origen en lo siguiente:

- Proceso principal.

- Procesos auxiliares.

- Mantenimiento.

- Limpieza.

- Tratamiento con plaguicidas

CONTROL DE RIESGOS HIGIENICOS:

Riesgo Biológico

- Sobre el foco de contaminación

- Sustitución del agente biológico.

- Selección de equipos y diseño.

- Modificación del proceso.

- Encerramiento / Aislamiento

- Sobre el medio de difusión

- Limpieza.

- Ventilación por dilución

- Control de vectores.

- Sobre el trabajador

- Información y Formación (Higiene)

- Medidas de protección personal.

- Vigilancia médica y sanitaria.

El riesgo biológico estaré presente en el retiro de tuberías de alcantarillado existentes, actividad que representa el mayor riesgo biológico, debido a la posibilidad de que los trabajadores entren en contacto directo con la contaminación fecal existente en las tuberías a ser retiradas, para minimizar este riesgo se recomienda:

Minimizar el retiro de tuberías existentes de alcantarillado, a lo estrictamente necesario, priorizar el sellado con concreto y abandono.

Retirar las tuberías de alcantarillado existentes, en el menor tiempo posible, desde su exposición al medio ambiental para evitar la generación de malos olores.

Todos los trabajadores que manipulen tuberías de alcantarillado existente deberán contar con los siguientes implementos de seguridad: Guantes, botas de hule, cascos, respiradores (PFR) con capacidad de eliminar partículas de polvo, aerosoles y gases.

Ruido

- Sobre el foco emisor

- Sustitución de la fuente sonora.

- Alejamiento de la fuente sonora.

- Encerramiento del foco emisor.

- Mantenimiento de maquinaria.

- Sobre la propagación del ruido

- Pantallas acústicas.

- Material Absorbente del ruido.

- Atenuadores y silenciadores.

- Sobre el Trabajador

- Uso de protectores auditivos (EPP).

- Limitación de tiempos de exposición.

- Rotación de puestos.

- Cabinas insonorizadas.

Vibraciones

- Medición de niveles y toma de medidas de acuerdo a lo establecido por la reglamentación de la Ley de Higiene y seguridad en el Trabajo.

- Diseño ergonómico de los equipos de trabajo (asideros, volantes, plataformas, asientos, etc.)

- Formación e información sobre los métodos de trabajo y herramientas.

- Mantenimiento de la maquinaria y uso adecuado.

- Utilizar los equipos de protección más adecuados (guantes, botas, plantillas anti vibratorias, etc.)

Iluminación

- Determinar el valor de la iluminación sobre el plano de trabajo de acuerdo a lo establecido por la reglamentación de la Ley de Higiene y seguridad en el Trabajo.

- El Sector o Servicio de Seguridad e Higiene deberá efectuar mediciones de iluminación en pasillos, salidas de emergencias y lugares de producción.

- Realizar un mantenimiento periódico de las luminarias (limpieza, cambio de tubos fluorescentes, etc.).

- Emplear iluminación natural cuando sea posible e iluminación artificial auxiliar cuando sea necesario.

- Cambiar lo antes posible los tubos fluorescentes que parpadeen.

- Evitar una visión directa a la fuente de luz.

- Procurar que los colores de paredes, techos y superficies de trabajo no sean ni muy oscuros ni excesivamente brillantes.

- Levantar la vista y enfocar un punto lejano para descansar.

- Informarse de los riesgos existentes y de las medidas de higiene y seguridad que debe considerar.

Radiación No Ionizante

- Apantallar los lugares donde se realizan trabajos de soldadura y oxicorte para proteger los puestos de trabajo contiguos o próximos.

- Empleo de equipos de protección. Gafas, caretas de material incombustible y filtro de protección ocular (de cristal azul cobalto) adaptados a la operación a realizar.

Radiación Ionizante

- El número de trabajadores expuestos será el menor posible.

- Todas las actividades que impliquen exposición deben estar justificadas previamente por las ventajas que proporcionen.

- Todas las exposiciones se mantendrán al nivel más bajo posible.

- La suma de dosis recibidas no debe sobrepasar los límites de dosis establecidos.

Monitoreo de Agentes Ocupacionales:

Para poder evaluar la efectividad de las medidas que minimizan la generación de riesgos higiénicos y la presencia de agentes ocupacionales, que puedan ocasionar lesiones o enfermedades ocupacionales, se desarrollara un programa de monitoreo, el cual tendrá como objetivo, medir el nivel de ruido, gases contaminantes y polvo en los ambientes de trabajo.

Para el monitoreo de ruido ocupacional, se estima como mínimo monitorear al menos una vez durante la ejecución de la obra al 10% de trabajadores, escogiendo a aquellos que se encuentren más expuestos a este agente ocupacional.

Para el monitoreo de gases, se ha identificado como gases presentes en los ambientes de trabajo, aquellos gases de la combustión (CO) y gases provenientes de aguas residuales (CH4, H2S) de los cuales el más nocivo y peligroso es el monóxido de carbono, por ello en aquellos lugares con mayor presencia de maquinaria o vehículos automotores (Patio de maniobras, Talleres, Frentes de trabajo), se monitoreara por lo menos al 10% de trabajadores, al menos una vez durante el periodo que duren las obras. La presencia de oxigeno (O2), también se monitoreara para determinar si su contenido es óptimo para la realización de las tareas laborales.

El monitoreo de polvo, se realizara a los 02 parámetros ocupacionales: Polvo respirable menor a 10 micras, debido a su peligrosidad, derivada de la capacidad de alcanzar los alveolos pulmonares, y polvo inhalable, definido como todas las partículas presentes en el ambiente (partículas menores a 100 micras) capaces de entrar en el organismo a través de las vías aéreas superiores.

4.8. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

El presente programa aplica a toda la maquinaria y equipos tanto del contratista como de los subcontratistas que vayan a ser utilizados en las labores de la obra: Cambio de Colector en la Urbanización German Astete – La Perla.

Definiciones:

- Inspección Operacional: Se refiere a rutinas básicas de chequeos visuales y de funcionamiento que deben hacerse para determinar posibles fallas o deterioros de los componentes.

- Engrase: Actividad que se realiza para conseguir la disminución de rozamiento y por ende desgaste de piezas.

- Drenaje: Consiste en el vaciado de fluidos de un elemento determinado de la maquinaria.

- Odómetro: Dispositivo que indica la distancia recorrida en un viaje por un vehículo.

- Extintor: Aparato que sirve para apagar el fuego.

- Tacómetro: Dispositivo para medir la velocidad de giro de un eje, normalmente la velocidad de giro del motor se mide en revoluciones por minuto.

Responsabilidad y autoridad

- Jefe de Equipo Mecánico:

- Verificar en obra el cumplimiento de las medidas contempladas en el presente procedimiento para las “labores de mantenimiento preventivo y correctivo” y tomar las medidas necesarias para corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicación.

- Residente De Obra

- Verificar en obra el cumplimiento de las medidas contempladas en el presente procedimiento para las “labores de mantenimiento preventivo y correctivo” y tomar las medidas necesarias para corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicación.

- Inspectores de seguridad

- Verificar en obra de manera aleatoria el buen funcionamiento de los equipos.

- Diligenciar el Formato donde se registra el mantenimiento preventivo de la maquinaria.

- Elaborar los formatos de Inspecciones pre operacionales, supervisar y controlar la elaboración y entrega por parte de cada operador del formato de verificaciones  de operaciones diarias.

- Verificar en obra del cumplimiento de las medidas contempladas en el presente procedimiento para las “labores de mantenimiento preventivo y correctivo” y tomar las medidas necesarias para corregir eventuales deficiencias detectadas en su aplicación.

- Operarios

- Conocer y entender este procedimiento, cumpliendo con los requerimientos establecidos.

- Atender las observaciones realizadas en obra, por los funcionarios del grupo de gestión socio ambiental acerca del desarrollo de la actividad.

- Realizar inspecciones periódicas pre operacionales a la maquinaria y equipos con el propósito de verificar su estado en general.

- Diligenciar diariamente el formato Verificación y operación diaria.

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

El mantenimiento de máquina, será realizado de acuerdo con el número de horas laboradas por esta, de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento de la máquina. El mantenimiento correctivo de maquinaria, será realizado de acuerdo a lo detectado en las inspecciones diarias, periódicas o en la rutina del mantenimiento preventivo y a lo estipulado por el fabricante en el manual de mantenimiento de la máquina.

| Labor de mantenimiento | Código de labor | Descripción | Tipo de mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspección | I | Se refiere a rutinas básicas de chequeos visuales y de funcionamiento que se hacen para determinar posibles fallas o deterioros de los componentes. Finalizadas estas inspecciones, pueden salir programaciones de mantenimiento correctivo que incluyan reacondicionamiento, re manufacturas, reparaciones o ajustes. | Preventivo |
| Relleno | R | Se refiere al resultado de las inspecciones diarias en donde se puedan presentar consumos de lubricantes o líquidos refrigerantes como resultado propio y normal de la operación. | Correctivo |
| Engrase | E | Se realiza para conseguir la disminución de rozamiento y por ende disminución de desgaste de piezas, así como mayor duración y seguridad de las máquinas. | Preventivo |
| Limpieza | L | La que se relaciona con el programa de mantenimiento preventivo, se establece para piezas específicas como los respiraderos de los motores según recomendaciones del fabricante de la maquinaria y el equipo o al histórico del comportamiento de los componentes de la maquinaria. Aseo y lavado de la máquina. | Preventivo |
| Drenaje | D | Consiste en el vaciado de fluidos de un elemento determinado de la maquinaria. | Preventivo |
| Cambio | C | Contempla aquellos componentes o insumos que se deben cambiar periódicamente y / o de manera obligatoria, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o por inspecciones realizadas al equipo (Ej., aceites y filtros, pasadores, bujes). Los residuos generados de estas actividades, se dispondrán adecuadamente, siguiendo los lineamientos para el manejo de residuos líquidos y sólidos, en talleres autorizados. | Preventivo - Correctivo |

- Realizar verificación diaria por parte del área usuaria para comprobar su buen funcionamiento.

- Los operadores de la maquinaria deberán realizar inspecciones diarias a la misma con el propósito de verificar su estado general. Los cambio de aceite y la limpieza de los equipos de producción que sean de fácil desplazamiento (vehículos en general), se realizarán en los talleres autorizados, teniendo en cuenta el manejo adecuado de residuos líquidos y sólidos generados en estas actividades. Y a la maquinaria en general que es de difícil desplazamiento o que se necesite otro vehículo para su traslado se le podrán realizar estas labores dentro de la obra siempre y cuando se mantengan las normas de ambientales y de seguridad descritas en este procedimiento.

- Para la realización del mantenimiento a la maquinaria dentro del proyecto se debe tener en cuenta las siguientes medidas:

- Se deben colocar plásticos sobre el suelo de un calibre que garantice que no se producirá contaminación del mismo.

- Se debe aislar la zona donde se realizarán las actividades necesarias de mantenimiento.

- Toda operación de ajuste, limpieza, engrase y reparación deberá realizarse con la máquina o equipo parado y desconectado de la fuente de alimentación de energía. Antes de iniciar las reparaciones, quitar la llave del encendido.

- Deben existir dispositivos de bloqueo que impidan la puesta en marcha de las máquinas durante estas operaciones y colocar letreros indicando que se encuentra en reparación o mantenimiento.

- Solamente personal autorizado debe efectuar reparaciones o mantenimiento a la maquinaria pesada o equipo de construcción. Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos.

- No fumar durante de las operaciones de mantenimiento.

- Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.

- Los sistemas de maquinarias o equipo no deben ser alterados o eliminados, a no ser que el fabricante proporcione una aprobación por escrito.

- Toda parte que requiera reemplazo debe ser cambiada solamente por partes equivalentes en cuanto a la seguridad de aquellas utilizadas en el diseño original.

Frecuencia De Mantenimiento

El mantenimiento preventivo correctivo de los equipos será realizado de acuerdo con el número de horas laboradas por esta, DE 200 A 300 HORAS, (para los vehículos se realizará cada 5000 kilómetros). El control de horas laboradas será realizado a través del odómetro (cuenta kilómetros) con que cuenta la maquinaria y / o vehículos y mediante los registros diligenciados de revisión pre operacional y periódica.

Cabe aclarar, que en algunos casos y determinadas labores de mantenimiento, la frecuencia de mantenimiento puede variar de acuerdo con los manuales del fabricante para cada maquinaria y a esta periodicidad es a la que se debe ajustar el programa de mantenimiento preventivo.

Elementos De Mantenimiento De Maquinaria y Equipos

- Terminadores de mantenimiento

| Elementos |  | Labor de Mantenimiento Preventivo - Correctivo |
| --- | --- | --- |
| Motor | Agua o líquido refrigerante del radiador | I,R |
|  | Aceite motor | I, R, C |
|  | Separador de agua | C |
|  | Filtros de aire | I, C |
|  | Filtros aceites motor | I |
|  | Filtros combustibles | E |
| Sistema Hidráulico | Aceite | I, C |
|  | Malla de llenado | L |
|  | Cardan de bomba hidráulica | E |
|  | Malla del tanque | L |
|  | Filtros | C |
| Equipo de trabajo | Cilindros compuertas | I |
|  | cilindros planchas | I |
|  | Caracoles | I, C |
|  | Extensiones | I |
|  | Equipo calentamiento plancha | I |
| Dirección | Cilindros | I, E |
|  | Terminales | I, E |
| Transmisiones mecánicas | Aceite tandems | C |
|  | Respiraderos tandems | L |
| Luces | Delanteras, traseras, barliza. | I |

- Retroexcavadoras de llantas

| Elementos |  | Labor de Mantenimiento Preventivo - Correctivo |
| --- | --- | --- |
| Motor | Agua o líquido refrigerante del radiador | I,R |
|  | Aceite motor | I, R, C |
|  | Filtros de aire | I, C |
|  | Separador de agua | D |
|  | Tanques de combustible | D |
|  | Filtros de aceite | C |
|  | correas | I |
|  | Filtros de combustibles | C |
|  | Líneas de aire motor | I |
| Sistema Hidráulico | Aceite | I, C |
|  | Filtros de aceite | C |
|  | Respiradero de transmisión hidráulica | L |
| Equipo de Trabajo | Articulaciones | I, E |
|  | Cucharones, dientes, calzas, cuchilla | I, C |
| Transmisiones mecánicas | Ejes trasero y delantero | E |
|  | Aceite eje trasero | I, C |
|  | Aceite eje delantero | I, C |
|  | Aceite Reductores las ruedas | I, C |
|  | crucetas de cardanes | E |
|  | Rodamiento ruedas delanteras | E |
| Transmisión Hidráulica | Aceite | I, C |
|  | Filtros de transmisión hidráulica | C |
| Luces | Delanteras, traseras, Barliza | I |
| Llantas | Rines, espárragos, chapetas, llantas | I, C |

- Compresoras

| Elementos |  | Labor de Mantenimiento Preventivo - Correctivo |
| --- | --- | --- |
| Motor | Agua o líquido refrigerante del radiador | I,R |
|  | Aceite | I, R, C |
|  | Filtros de aire | I, C |
|  | Filtros de aceite | C |
|  | Filtros de combustibles | C |
| Unidad de compresión | Aceite | I, C |
|  | Filtros | I, C |

- Compactadores vibratorios

| Elementos |  | Labor de Mantenimiento Preventivo - Correctivo |
| --- | --- | --- |
| Motor | Agua o líquido refrigerante del radiador | I, R |
|  | Tanque combustible | D |
|  | Aceite | I, R, C |
|  | Filtro aire | I |
|  | Filtro aceite | C |
|  | Correas | I |
|  | Filtros combustibles | C |
|  | Líneas de admisión de aire | I |
|  | Respiradero | L |
| Sistema Hidráulico | Tanque de aceite | D, I |
|  | Filtros de aceite | C |
|  | Aceite | C |
| Transmisiones Mecánicas | Acople Bomba traslación | E |
|  | Acople Bomba traslación | E |
| Bastidor | Articulación | I, E |
|  | Rodamientos del eje de vibración | E |
|  | Soportes (cauchos) del sistema de vibraciones | I, E |

- Mini cargadores

| Elemento |  | Labor de Mantenimiento Preventivo - Correctivo |
| --- | --- | --- |
| Motor | Agua o líquido refrigerante del radiador | I, R |
|  | Tanque de combustible | D |
|  | Aceite Motor | I, R, C |
|  | Separador de Agua | D |
|  | Filtro aire | I |
|  | Filtro aceite motor | C |
|  | Correas | I |
|  | Buje ventilador | E |
|  | Filtros combustibles | C |
| Sistema Hidráulico | Filtros sistema hidráulico | C |
|  | Aceite sistema hidráulico | C |
| Equipo de trabajo | Pasadores cucharón | I, E |
|  | Bujes cilindros cucharón | I, E |
|  | Brazos cucharón | I, E |
|  | Bujes cilindros de levante | I, E |
|  | Bujes y pasadores articulación superior | I, E |
|  | Bujes y pasadores articulación inferior | I, E |
| Luces | Delanteras, traseras, Barliza | I |
| Llantas | Rines, espárragos, chapetas, llantas | I, C |

Para determinar el costo de lubricantes se utilizará la siguiente tabla de manera referencial:

| Costo de Lubricantes | l/h-m | litros | soles/h-m |
| --- | --- | --- | --- |
| Costos de lubricantes Equipos Mayores | 0.2 | 5 | 1 |
| Costos de lubricantes Equipos Menores | 0.1 | 5 | 0.5 |

Para determinar el costo de repuestos y mantenimiento se usara la siguiente tabla de manera referencial:

| Costos de Repuestos y mantenimiento | $/h-m | $ | soles/h-m |
| --- | --- | --- | --- |
| Costos de lubricantes Equipos Mayores | 3 | 3.1 | 9.3 |
| Costos de lubricantes Equipos Menores | 1 | 3.1 | 3.1 |

Donde los Equipos Mayores son:

- Retroexcavadoras de llantas

- Camiones

- Excavadoras

Donde los Equipos Menores son:

- Compresoras

- Compactadores vibratorios

- Mini cargadores

- Camioneta

4.9. PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS EN OBRA

Sustancia Peligrosa se entiende “aquella que presenta un alto riesgo para la salud, por tener las características o propiedades de ser: corrosiva, irritante, tóxica, radioactiva, inflamable, explosiva, oxidante, pirofórica, inestable u otra que pueda causar daño a la salud”. En palabras simples: Las sustancias peligrosas son aquellas con el potencial de perjudicar la salud de los humanos, animales y plantas, ocasionar daños a la infraestructura por incendios, explosiones, etc. y contaminar el medio ambiente físico (aire, suelo y agua).

Toda sustancia química debe contar con su hoja MSDS vigente brindada por los fabricantes respectivos, la cual debe ser de conocimiento de los trabajadores. La empresa contratista debe contar con los diversos controles establecidos en estos documentos (por ejemplo lavaojos, si fuera en caso, entre otros). Toda sustancia química debe permanecer en sus envases respectivos y debidamente rotulados.

Clasificación de las Sustancias Peligrosas

Se suelen clasificar las sustancias peligrosas de acuerdo a sus características fisicoquímicas y/o niveles de toxicidad. A continuación se enlistan los diferentes tipos de sustancias peligrosas:

- Carcinogénicas: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.

- Comburentes: Las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.

- Corrosivas: Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva de los mismos.

• Explosivas: Son sustancias que, incluso en ausencia de oxígeno atmosférico, puedan reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que, en determinadas condiciones de ensayo, detonan, deflagran rápidamente o bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial, explosionan.

• Inflamables: Las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, arden en contacto con el aire, sin aporte de energía, tras un breve contacto con una fuente de inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente; en contacto con el agua o con el aire húmedo, desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas o las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea bajo.

• Irritantes: Las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria.

• Mutagénicas: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia.

• Muy tóxicas: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.

• Nocivas: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.

• Peligrosas para el medio ambiente: Las sustancias y preparados que presenten o puedan presentar un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del medio ambiente.

• Sensibilizantes: Las sustancias y preparados que, por inhalación o penetración cutánea, puedan ocasionar una reacción de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos característicos.

• Tóxicas para la reproducción: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad reproductora.

• Tóxicas: Las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.

Sustancias Peligrosas utilizadas en el Proyecto Cambio de Colector en la Urbanización German Astete – La Perla .

Es importante identificar todas aquellas sustancias peligrosas que se utilizarán en la construcción y operación del proyecto. A continuación se presentan aquellas sustancias comúnmente utilizadas en construcción de obras civiles (y que casi con seguridad se usarán durante el Presente proyecto) y que presentan diversos grados de riesgo a la salud humana y/o ambiental.

- Disolventes

Los disolventes son líquidos que se usan para disolver grasas, aceites y pinturas; mezclar o diluir pigmentos, pinturas, pegamentos, pesticidas y resinas de epoxia.

Los disolventes se encuentran en adhesivos, gomas para alfombras, líquidos de limpieza, resinas de epoxia, endurecedores, lacas, masillas, pinturas, diluyentes de pintura y bases protectoras. También se emplean para limpiar herramientas.

Algunos ejemplos de disolventes son: aguarrás, acetona, alcohol, benceno, cetonas, cloruro metileno, epiclorhidrina, espíritus minerales (Thinner), ésteres, éteres de glicol, heptano, hexano, metanol, nafta, querosén, tolueno, tricloroetano (metilcloroformo), trementina y xileno. Aún exposiciones pequeñas durante muchos meses pueden hacer daño. Una exposición muy extensa puede finalmente resultar fatal.

Cuando se trabaja con disolventes, éstos pueden causar mareos, desorientación, dolores de cabeza, náuseas, dolor de estómago, erupciones en la piel, piel agrietada o sangrienta, irritación en los ojos, nariz y garganta. Algunos disolventes pueden también generar ceguera, daños renales o del hígado, afectar el sistema nervioso o producir taquicardias. Algunos pueden ocasionar cáncer (sustancia cancerígena). Éstos entran al organismo a través de la piel al estar en contacto directo con ellos (muchos disolventes al penetrar en la piel presentan un peligro tan grande como si se hubiera respirado), al aspirarse (por ejemplo cuando está mezclando goma o pintura o se aplican con aerosol o brocha) o ingerirse.

- Gasolina

La gasolina es un derivado del petróleo, compuesto por hidrocarburos parafínicos, nafténicos y aromáticos, procedentes de los procesos de refinación, que se utiliza como combustible en motores de combustión interna. Es combustible, altamente inflamable y explosiva (los vapores pueden desplazarse a fuentes de ignición y encenderse con retroceso de llama); aparte del peligro que estas características representan, el contacto con la piel y/o su ingreso al organismo puede ocasionar trastornos de consideración:

• Ojos: Puede causar pequeñas irritaciones al contacto con los ojos por salpicaduras, produciendo irritaciones y escozores a corto plazo.

• Piel: Puede causar irritaciones en contactos breves esporádicos; el contacto prolongado, repetido y directo y fuerte con la piel durante un periodo largo de tiempo puede causar una deshidratación de la piel, eritema, dermatitis y acné de petróleo.

• Inhalación: La inhalación prolongada de gases puede provocar dolores de cabeza, náuseas, somnolencia e irritaciones en las vías de respiratorias y los pulmones con posibles efectos al sistema nervioso central. Debido a que la gasolina contiene benceno (sustancia cancerígena), la exposición continuada a altos niveles de gases puede ser tóxica, y en casos extremos puede ocasionar leucemia.

• Ingestión: Puede causar náuseas y diarrea si se tragan pequeñas cantidades; cantidades mayores pueden afectar al sistema nervioso central. Entre los signos y síntomas de efectos al sistema nervioso pueden encontrarse uno o varios de los siguientes: dolores de cabeza, vértigo, pérdida de apetito, debilidad y pérdida de concentración. El producto puede ser peligroso a consecuencia de una aspiración de líquido a los pulmones, después de su ingestión, que consecuencia de una aspiración de líquido a los pulmones, después de su ingestión, que puede causar una neumonía química la cual puede ser fatal.

- Diesel

El Diesel o Gasóleo es un hidrocarburo derivado del petróleo que se utilizan como combustible en los motores de combustión interna. Los principales componentes son hidrocarburos olefínicos, saturados y aromáticos provenientes de la destilación del petróleo. Puede contener hidrocarburos policíclicos aromáticos, que según estudios experimentales, son cancerígenos reconocidos para los animales.

Contiene aditivos para mejorar las prestaciones del combustible. Es un líquido combustible e inflamable. Los vapores pueden desplazarse a fuentes de ignición y encenderse con retroceso de llama. Los trastornos que puede causar al organismo humano son:

• Ojos: El contacto con los ojos puede causar irritación si se produce en altas concentraciones.

• Piel: Este producto contiene cantidades de componentes aromáticos policíclicos, de algunos de los cuales se sabe, gracias a estudios experimentales con animales, que son cancerígenos para la piel. De ahí que la exposición prolongada y repetida pueda provocar dermatitis y exista el riesgo de cáncer de piel. El riesgo de cáncer de piel será muy bajo siempre que se tomen precauciones para su manejo de modo que se evite el contacto prolongado y repetido con la piel y se mantenga una buena higiene personal.

• Inhalación: Una exposición repetida y prolongada a altas concentraciones de vapor causa irritación de las vías respiratorias y alteraciones en el sistema nervioso central. En casos  extremos puede dar lugar a neumonía química. La aspiración del líquido a los pulmones, tanto directa o como consecuencia de vómitos después de la ingestión del líquido, puede provocar graves daños a los pulmones y hasta producir la muerte. Las precauciones de manipulación deben ser observadas estrictamente.

• Ingestión: Causa irritación en la garganta y en el estómago.

- Pintura Anticorrosiva

La pintura anticorrosiva es una base o primera capa de imprimación de pintura que se ha de dar a una superficie, que se aplica directamente a los cuerpos de acero, y otros metales. Para ello puede usarse un proceso de inmersión o de aspersión, (dependiendo del funcionamiento de la planta de trabajo y de la geometría de la estructura). Éste tiene el propósito principal de inhibir la oxidación del material, y secundariamente el de proporcionar una superficie que ofrezca las condiciones propicias para ser pintada con otros acabados, esmaltes y lustres coloridos. La pintura anticorrosiva generalmente se presenta de color rojo “ladrillo” o naranja rojizo, aunque también se encuentran en color gris y en negro

- Pintura Esmalte

Este es el tipo de pintura que mejor conserva el brillo, incluso a la intemperie. El acabado es liso, con aspecto mate, satinado o brillante. Se utiliza mucho para proteger superficies de metal y de madera, tanto en el exterior como interior.

- Cemento Solvente (Pegamento) para Tubería PVC

El cemento solvente de PVC, a veces conocido como cemento PVC, es una sustancia adhesiva, usada para unir dos piezas de PVC. Normalmente el cemento PVC se utiliza para unir los accesorios de tuberías de PVC y piezas individuales de PVC entre sí. Aunque se le dice cemento, es más similar a la soldadura, ya que funde las dos piezas de PVC en una sola pieza de la misma manera que lo hace una soldadora.

El cemento solvente de PVC contiene un disolvente, tal como la metil etil cetona, que rompe la capa superior de PVC tanto en la tubería como en el accesorio a ser cementado. También contiene resina de PVC, que es esencialmente PVC líquido. Una vez que el disolvente descompone el tubo de PVC y el montaje, la resina se mueve en los espacios entre las moléculas de PVC. El disolvente se evapora a continuación, y las dos piezas de PVC se fusionan entre sí de forma permanente.

- Hipoclorito de Calcio al 65% - Granulado

Esta sustancia es usada en la desinfección de tuberías y la desinfección en general de herramientas o materiales contaminados, se prevé su uso en los trabajos ligados a la remoción de redes de alcantarillado existentes.

Las consideraciones de seguridad de las sustancias peligrosas, se encuentran en las hojas de seguridad, que como Anexo N° 14, forman parte del Plan de Seguridad.

Es responsabilidad del Contratista de obra, considerar las medidas de seguridad de las sustancias químicas durante su uso, almacenamiento y disposición final, las hojas de seguridad MSDS serán colocadas en los lugares de almacenamiento o manipulación de las sustancias químicas o peligrosas, de tal forma que puedan ser fácilmente leídas por el personal a cargo de su almacenamiento o manipulación.

5. VERIFICACION

5.1. MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y MONITOREO EN SST

El “Procedimiento de seguimiento y medición del desempeño y monitoreo” tiene por objeto establecer y mantener un procedimiento para el seguimiento, medición y monitoreo, de forma regular, del desempeño de la SST.

Los procedimientos de control se dividen en dos grupos bien diferenciados:

- Medidas de control activo: medidas activas de funcionamiento para controlar la conformidad con los requisitos de la legislación, con el programa de gestión de SST, con los reglamentos aplicables.

- Medidas de control reactivo: medidas para investigar, analizar y registrar los fallos del SST, incluyendo accidentes, incidentes, enfermedades laborales y casos de daño a la propiedad.

Las medidas de control activo utilizadas en la organización son las siguientes:

- Inspecciones sistemáticas del lugar de trabajo usando check list de verificación realizadas periódicamente por los trabajadores en cada sección de la organización.

- Inspecciones y control rutinario de las áreas y prácticas de trabajo habituales realizadas por los responsables técnicos de las secciones productivas.

- Inspecciones legales específicas de planta y maquinaria para verificar que todo aquello relacionado con la SST está en orden y en buenas condiciones.

- Evaluaciones higiénicas realizadas por el Servicio de prevención ajeno.

- Revisiones periódicas de la evaluación de riesgos realizadas por el Servicio de Prevención Ajeno.

- Supervisión y verificación de tareas críticas (actividades o procesos considerados como peligrosos o con riesgos especiales) en materia de seguridad, para asegurar la conformidad con las normas, procedimientos y códigos de conducta seguros establecidos en materia de SST.

- Encuestas al personal de la organización sobre el funcionamiento de diferentes aspectos relacionados con la gestión de la SST en la organización.

- Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la organización a través del programa de gestión.

- Valoración de la eficacia de las actividades formativas incluidas dentro del Plan anual de formación de la organización.

- Evaluación inicial, previa al inicio de la actividad cuando sea posible, de las instalaciones, procesos.

- Auditorías internas del sistema de gestión de la prevención realizadas por el Servicio de prevención ajeno con periodicidad anual.

5.1.1. PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO DE TRABAJO SEGURO (PETS)

El Procedimiento Estandarizado de Trabajo Seguro y/o Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro: Es una secuencia de las operaciones o actividades a desarrollar para realizar un determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de protección) y humanos (cualificación o formación de personal) necesarios para llevarlo a cabo de forma segura, protegiendo la integridad de los trabajadores y las instalaciones.

Por «procedimiento de trabajo» se entiende la implantación eficaz de una serie de actividades y tareas coordinadas que definen claramente la secuencia de operaciones a desarrollar en situación normal, en cambios planeados y emergencias previsibles, e incluye:

• Los medios materiales de trabajo.

• Los equipos de protección colectiva e individual.

• Los recursos humanos necesarios, con indicación de su cualificación, formación y asignación de tareas.

El art. 18 de la Ley N° 29783,  establece como principio del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo:

“Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad, promoviendo comportamientos seguros”

Estos comportamientos muchas veces deben ser promovidos mediante el establecimiento de procedimientos escritos (PETS), los cuales son considerados procedimientos estándar de trabajo.

El contratista de obra, deberá desarrollar los PEST, para aquellos trabajos considerados de mayor riesgo, los PEST deberán ser suscritos por el Ing. Residente de Obra, el Jefe de Prevención de Riesgos y el Jefe de Área. Los PEST deberán mantenerse actualizados, y estarán al alcance de todos los trabajadores, la supervisión de obra y las autoridades competentes de fiscalización.

De manera referencial se recomienda que se desarrollen PETS para los siguientes trabajos:

- Soldadura

- Esmerilado

- Pintura

- Encofrado y desencofrado

- Vaciado de concreto

- Movimiento de tierra: Corte y Relleno

- Movimiento de tierra: Apertura de Zanjas

- Rotura de Pavimento

- Instalación de tubería

El supervisor de Seguridad, o la autoridad competente, podrán exigir PETS para otros trabajos que sean identificados como de alto riesgo.

CONTENIDO MINIMO DE LOS PETS

Los PETS se recomienda que tengan los siguientes contenidos:

- Objetivo

- Alcance

- Personal

- Riesgos Potenciales

- Equipos de Protección Personal

- Herramientas, equipos y/o Maquinaria

- Descripción de Trabajo o tarea

- Procedimiento de Trabajo Seguro

- Sello y firma de especialista que elabora el PEST

- Sello y firma de especialista que revisa el PEST

- Sello y firma de especialista que aprueba el PEST

- Código del PEST

- Numero de Versión.

5.1.2. ESTADISTICAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION DE SST EN LA OBRA/PROYECTO

El registro de Estadísticas de Seguridad y Salud, es obligatorio, y para cuyo desarrollo se deberá tener en cuenta los indicadores e índices referenciales aprobados por RM N° 050-2013-TR.

De acuerdo al art. 7.2 de la G.050, el registro de los índices de accidentes se lleva de forma mensual, aún cuando no se hayan producido en el mes accidentes con pérdidas de tiempo o reportables. Las empresas contratistas llevarán un registro por cada obra y a su vez elaborarán un reporte consolidado estadístico de seguridad.

La unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador registra y evalúa las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo; y una de las funciones de los integrantes del Comité de seguridad y salud en el trabajo es reportar trimestralmente a la máxima autoridad del empleador los informes de los análisis de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo. Los resultados del análisis permitirán al empleador utilizar esta información y las tendencias en forma proactiva y focalizada con el fin de reducir los índices de accidentabilidad.

INDICES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO (OBLIGATORIO)

- Índice de frecuencia:

Relaciona el número de accidentes incapacitantes por un millón, entre el total de horas hombre trabajadas.

- Índice de gravedad:

Relaciona el número total de días perdidos por un millón, entre el total de horas hombre trabajadas.

- Índice de accidentabilidad:

Que resulta entre la multiplicación del Índice de frecuencia por el Índice de gravedad, entre mil.

INDICES PARA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

- Tasa de incidencia:

Relaciona el número de enfermedades ocupacionales presentadas por un millón, entre el total de trabajadores expuestos al agente que originó la enfermedad.

INDICADORES REFERENCIALES

a) Indicadores de resultados

- Número de accidentes de trabajo mortales por año.

- Número de accidentes de trabajo por año

- Número de enfermedades ocupacionales reportadas por año.

- Número de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo.

- Número de no conformidades reportadas en las auditorías internas anuales.

- Número de incidentes peligrosos e incidentes reportados por área.

- Número de acciones correctivas propuestas versus acciones correctivas

implementadas.

- Indicadores de seguimiento de los objetivos y metas, otros.

b) Indicadores de capacidad y competencia

- Número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes.

- Porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad y salud en el

trabajo, otros.

c) Indicadores de actividades

- Número de horas de charlas internas de seguridad y salud en el trabajo.

- Número de inspecciones internas realizadas.

- Número de monitoreos realizados.

- Números de campañas internas de salud realizadas, otros.

6. INVESTIGACION DE INCIDENTES, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

6.1. INVESTIGACION DE ACCIDENTES

Todos los accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran durante el desarrollo de la obra, deben investigarse para identificar las causas de origen y establecer acciones correctivas para evitar su recurrencia.

El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas.

El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realiza las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. Art. 92 de La Ley 29783.

FINALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES

Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, con el fin de:

a)	Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho.

b)	Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.

c)	Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.

FISCALIZACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES

La Dirección de Inspección del Trabajo prioriza la inmediata fiscalización de los accidentes de trabajo mortales y enfermedades ocupacionales.

Excepcionalmente, si las circunstancias o urgencia del caso lo amerita, las Direcciones o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, o los que hagan sus veces, podrán solicitar a la Dirección General de Inspección del Trabajo el apoyo de inspectores especializados para la realización de las diligencias requeridas. La información que se recabe durante la inspección debe ser complementada en el Sistema Informático por el inspector encargado de efectuar dicha diligencia, en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles de realizada, bajo responsabilidad. Art. 119 del reglamento de la Ley 29783.

OBLIGACION DE NOTIFICAR

Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente:

- Todo accidente de trabajo mortal.

- Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores o a la población.

- Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral.

Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten a la definición legal de estas están obligados a informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Art. 82 de la Ley 29783.

Si como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional se produjera la muerte del trabajador, el centro médico asistencial público, privado, militar, policial o de seguridad social donde el trabajador es atendido, deberá notificar dicha circunstancia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido el hecho, mediante el empleo del Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales o, excepcionalmente, mediante comunicación escrita remitida a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o dependencia correspondiente a la localidad en la que se

Produzca el fallecimiento. Art. 122 del reglamento de la Ley 29783.

PLAZOS PARA NOTIFICACION

De acuerdo al Art. 110 del Reglamento de la Ley 29783:

La notificación a que se refiere el artículo 82º de la Ley debe realizarse en los plazos siguientes:

a) Empleadores:

- Los Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes Peligrosos: dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurridos.

b) Centro Médico Asistencial (público, privado, militar, policial o de seguridad social):

- Los Accidentes de Trabajo: hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido.

- Las Enfermedades Ocupacionales: dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de conocido el diagnóstico.

La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren o pongan en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito laboral, prevista en el literal c) del artículo 82º de la Ley, será efectuada en aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

CONTENIDO DEL INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

El informe de investigación debe contener como mínimo, los datos del trabajador involucrado, las circunstancias en las que ocurrió el evento, el análisis de causas y las acciones correctivas. Adicionalmente se adjuntarán los documentos que sean necesarios para el sustento de la investigación.  El  expediente  final  debe  llevar  la  firma  del  jefe  de  la obra  en  señal  de conformidad.

En caso de muerte, debe comunicarse de inmediato a las autoridades competentes para que intervengan en el proceso de investigación.

La notificación y reporte a las autoridades locales (aseguradoras, EsSalud, EPS, etc.) de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales se harán de acuerdo a lo establecido en el Título VI, Capitulo II  del Reglamento de la Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La evaluación de los riesgos se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido siguiendo las siguientes pautas:

- Evitar la búsqueda de responsabilidades. Una investigación técnica del accidente persigue identificar "causas", nunca responsables.

- Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y objetivos, nunca suposiciones ni interpretaciones.

- Evitar hacer juicios de valor durante la "toma de datos". Los mismos serían prematuros y podrían condicionar desfavorablemente el desarrollo de la investigación.

- Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento. Ello garantizará que los datos recabados se ajusten con más fidelidad a la situación existente en el momento del accidente.

- Entrevistar, siempre que sea posible, al accidentado. Es la persona que podrá facilitar la información más fiel y real sobre el accidente.

- Entrevistar asimismo a los testigos directos, mandos y cuantas personas puedan aportar datos del accidente.

- Realizar las entrevistas individualizadamente. Se deben evitar influencias entre los distintos entrevistados. En una fase avanzada de la investigación puede ser útil reunir a estas personas cuando se precise clarificar versiones no coincidentes.

- Realizar la investigación del accidente siempre "in situ". Para un perfecto conocimiento de lo ocurrido es importante y, en muchas ocasiones imprescindible, conocer la disposición de los lugares, la organización del espacio de trabajo y el estado del entorno físico y medioambiental.

- Preocuparse de todos los aspectos que hayan podido intervenir. Analizar cuestiones relativas tanto a las condiciones materiales de trabajo (instalaciones, equipos, medios de trabajo, etc.), como organizativas (métodos y procedimientos de trabajo, etc.), del comportamiento humano (calificación  profesional,  actitud, etc.) y del  entorno físico y medioambiental (limpieza, iluminación, etc.).

6.2. ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS

El contratista de obra, realizará las acciones correctivas necesarias para corregir las condiciones inseguras o insalubres del trabajo, las prácticas o procedimientos inseguros, deberán ser corregidas de una manera oportuna según la severidad de los riesgos y peligros. Los riesgos y peligros se corregirán según los siguientes procedimientos:

1. Cuando se observan o se descubren; y

2. Cuando un peligro inminente existe que no puede disminuirse inmediatamente sin poner en peligro al empleado o la propiedad, quitaremos a todos los trabajadores que estén en peligro en el área de trabajo. Solamente dejaremos los trabajadores necesarios para corregir la condición peligrosa. A esos trabajadores se les proveerá la protección necesaria

6.3. CONTROL DE REGISTROS

El registro de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,  incidentes peligrosos, y otros incidentes, en el cual debe constar la investigación y las medidas correctivas es obligatorio.

Su registro se hará de acuerdo a la RM N° 050-2013-TR.

6.4. INSPECCIONES Y AUDITORIAS

6.4.1. INSPECCIONES PLANEADAS, INOPINADAS, MENSUALES, SEMANALES, DIARIAS

6.4.1.1. Inspecciones de Seguridad

Se Implementará un registro de inspección y control de instalaciones/equipos/frentes de trabajos, obteniendo un diagnóstico para aceptar su utilización o recomendar las mejoras correspondientes, en caso de rechazo. Estará a cargo del Supervisor del Área de Seguridad  y en algunos casos los Jefes de Grupo.

Las Inspecciones, son un Instrumento que permite descubrir los problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los incidentes y otras perdidas. La contratista deberá aplicar las inspecciones en 2 grandes clases:

- Inspecciones Planificadas

- Inspecciones  Inopinadas,  aquellas  que  no  están  regidas  por  una  frecuencia ni  patrón respectivo, de uso propio del Comité SST/Supervisor Seguridad.

Alcance de Inspecciones Planificadas.- Las inspecciones se realizaran por cada frente de trabajo

- Para Herramientas Manuales y de Poder Portátiles

- Maquinas-Herramientas

- EPP

- Elementos de Tracción e Izaje.

- Condiciones de Construcción, Señalización y Sanidad en Lugares de Trabajo

- Condiciones de Instalación Eléctrica en Lugares de Trabajo.

- Equipos Auxiliares.

Para efectos de las inspecciones se deberá tener en cuenta lo reglamentado en el D.S. Nº 005- 2012-TR y sus modificaciones, Ley 29783 “Ley de Seguridad y salud en el Trabajo” y la norma G 050 Seguridad Durante la Construcción.

Tipo y frecuencia de las inspecciones.

| Tipo de Inspección | Periodicidad | Registro |
| --- | --- | --- |
| Botiquines | Mensual | Formato de inspección de Botiquines |
| Extintores | Mensual | Formato de inspección de Extintores |
| Almacenes | Mensual | Formato de Inspecciones de Almacenes |
| Señalización en Áreas de Trabajo | Mensual | Formato de Inspección de Señalización |
| Inspección al uso y estado de EPP | Mensual | Formato de uso y estado de EPP´s |
| Inspección de orden y aseo en frentes de obra | Quincenal | Formato que se encuentre vigente |
| Verificación y operación diaria de maquinaria, equipo y/o vehículos | Diaria | Formato que se encuentre vigente |

Formato de Inspección

| Salud Ocupacional - Higiene y Seguridad Industrial |  |  |  |  | Fecha de Inspección | Tipo de Inspección |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspecciones Planeadas |  |  |  |  |  | Planeada | No Planeada |
| Empresa |  |  |  |  | Descripción de Informe |  |  |
| Contacto |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ítem | Factor de Riesgo | Área / Frente de trabajo | Evidencias | Recomendaciones | Responsable Ejecución | Fecha de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.1.2. Monitoreo

El objeto de realizar un monitoreo es comprobar si el Método de Control propuesto en el control operacional es eficaz contra los agentes ambientales (Ruido, gases, vibración, etc.).

Estos Monitoreos serán de finalidad Ocupacional .Monitoreo  Ocupacional  para  este  proyecto  consistirá  en  realizar  Mediciones  de Ruido Ocupacional.

6.4.1.3. Observaciones de Tareas

Estas Observaciones Planificadas nos ayudan a detectar y corregir actos, procedimientos o normas sub estándar antes de que originen un accidente.

La Contratista implementará el Sistema de Observación de Tareas y será llevado por Jefe de Grupo, supervisores o anotadores, quienes a través de un formulario realizarán la detección y conteo de actos inseguros/seguros.

Estos formularios estarán basados en el proceso constructivo de la contratista.

6.4.2. AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

Las auditorías de seguridad son una forma de análisis y evaluación de riesgos en la que se lleva a cabo una investigación sistemática con el fin de determinar en qué medida se dan las condiciones que permiten el desarrollo e implantación de una política de seguridad eficaz y eficiente. Por tanto, en cada auditoría se establecen los objetivos que deben alcanzarse y las

mejores circunstancias organizativas para llevarlos a la práctica.

6.4.2.1. Auditoría interna

Los auditores internos parte integral de la empresa contratista de obra, supervisan todos los aspectos de las operaciones ligados a la seguridad y salud en el trabajo al interior de la obra. Escudriñan constantemente la organización, los procedimientos y la gobernación para encontrar alguna forma en la que un cambio pueda aumentar la eficiencia de la organización.

6.4.2.2. Auditoría Externa

Los auditores externos no son empleados de la empresa que auditan. El interés primordial del auditor externo es la determinación de si las operaciones ligadas a la seguridad y salud en el trabajo al interior de la obra, son consistentes con los resultados esperados y si cumplen con la normatividad vigente.

De manera adicional y complementaria a las de inspección que se llevan a cabo rutinariamente, se  deben  desarrollar  auditorias  periódicas  que  hagan  posible  una profunda  y  más  crítica evaluación de la implementación y su grado de eficacia de los distintos componentes del plan SST.

El Ing. Residente garantiza que las auditorías internas sean llevadas a cabo por personas competentes y tan independientes como sea posible de las actividades que se auditen.

El Comité SST define la fecha de auditoría a realizarse, Mínimo 02 veces por proyecto. Las auditorías señalan, entre otras cosas:

- Si se ha logrado que el desempeño de la gestión de SST en el Proyecto auditado es de un nivel o estándar aceptable.

- Así mismo si la organización está cumpliendo con todas sus obligaciones relacionadas con SST.

- Establece las fortalezas y debilidades del Plan SST

Los resultados de las auditorías son comunicados a todo el personal relevante del proyecto para que se tomen las acciones correctivas correspondientes.

En casos especiales o cuando sea requerido por la autoridad competente, se llevaran a cabo auditorías externas, para evaluar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y el cumplimiento de la normatividad vigente de seguridad y salud.

7. COMITES DE SEGURIDAD

De acuerdo a las condiciones y magnitud del proyecto, se prevé que la obra tendrá más de 100 trabajadores, por lo cual le es aplicable la conformación del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la participación de 04 integrantes, de acuerdo al ítem 8.2 De la Norma G.050 del RNE.

El Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, que estará conformado por:

- 01 Residente de obra, quién lo presidirá.

- 01 Jefe de Prevención de Riesgos de la obra, quién actuará como secretario ejecutivo y asesor del Residente.

- 02 representantes de los trabajadores, de preferencia con capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, elegidos entre los trabajadores que se encuentres laborando en la obra.

El Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo (CTSST), asumirá las funciones establecidas en Titulo III Capitulo IV del Reglamento de la Ley N° 29783, para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, adicionalmente a las funciones establecidas en el RNE G.050.

El CTSST, se reunirá cada 30 días, quedando a decisión de sus miembros, frecuencias menores en función a las características de la obra.

Los objetivos, funciones, estructura y responsabilidades de los integrantes del Comité, se establecen en el ítem 4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN.

GUIA  PARA  ESTABLECIMIENTO  DE  COMITÉ  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL TRABAJO

Órgano paritario constituido en igual número por funcionarios de la empresa contratista y de los trabajadores,  con  las  facultades  y  obligaciones  previstas  por  los  requerimientos legales aplicables,  nombrados  para  considerar  los  asuntos  de  Seguridad,  Higiene  y salud Ocupacional.

En  toda  Obra  se  formará  el  Comité  Técnico de  Seguridad  y  Salud en el Trabajo, de acuerdo a la Norma G.050 del RNE.

- El Presidente, el cargo recae en el Ing. Residente de Obra

- El Secretario, el cargo recae en el Ing. Jefe de Prevención de Riesgos (Ing. Seguridad). quien se desempeña como Secretario Ejecutivo del Comité y asesor del Ing. Residente.

- 02 Representantes de los Trabajadores, elegidos entre los trabajadores.

Para ser integrante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se requiere:

a) Ser trabajador del empleador.

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo.

c) De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN EL COMITE

Los trabajadores deben elegir a sus representantes ante el Comité, mediante votación directa y secreta, el proceso electoral estará a cargo de la organización sindical mayoritaria o en sud efecto aquella que afilie al mayor número de trabajadores en la obra.

Coordinación del Proceso de Conformación.

- El Residente de Obra, designa una persona que se encargue de planear y coordinar todo el proceso de conformación del Comité.

- Elabora un cronograma de actividades para la elección de los representantes de los trabajadores, que incluye las fechas para la inscripción de los candidatos y para la elección de los mismos.

Inscripción y Promoción de los Candidatos al Comité:

- Inscribe y da a conocer a todos los trabajadores, los candidatos de estos al comité, para lo cual utiliza el formato SGSST-F-06, el cual se debe utilizar para anotar las planchas o los candidatos individuales.

Proceso de Votación y Elección de los Candidatos

- Designa un jurado para el momento de la votación.

- Antes de iniciar las votaciones verifica que los jurados posean todos los elementos necesarios para el desarrollo de las mismas, tales como: lista de posibles votantes, actas de cierre y apertura (SGSST-F-07), urna, lapiceros, etc.

- Con el dato de los candidatos para la conformación del Comité, se procede a la votación, para lo cual se utiliza el método de votación secreta, en todo momento se debe asegurar la firma de un padrón elaborado para dicho proceso.

- Al finalizar las votaciones el jurado, responsable de la mesa de votación, procede a hacer el conteo de los votos, separándolos por número de plancha o candidato.

Presentación del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Da a conocer a todo el personal de la obra el nombre de las personas que han sido elegidas como representantes de los trabajadores ante el Comité.

INSTALACIÓN DEL COMITÉ TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Convoca en el plazo máximo de 48 horas a una primera reunión del comité para su instalación y definición de los procedimientos de trabajo, llenando el acta de instalación (SGSST-F-08).

REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Elementos de la Reunión El comité para sesionar requiere de:

- LA  CONVOCATORIA.‐El Secretario convoca  mensualmente o cuando se requiera a los miembros del Comité, mediante memorándum o a través de un aviso en un lugar visible (pizarra, vitrina, etc.) indicándose el día, hora y lugar de su realización.

- EL QUORUM.‐ . El Quórum mínimo lo constituyen la mitad más uno de todos los miembros, se verifica en primera y segunda citación. En caso de que en la primera no se complete el número mínimo, en la  segunda citación se  llevará a  cabo la asamblea con los miembros concurrentes.

| Hoja de Inscripción de los Candidatos de los Trabajadores al Comité Paritario de SST. | Código SGSST F 06 |
| --- | --- |
|  | Revisión 01 |
|  | Aprobado por: |
|  | Fecha. |
|  | Página: |

| Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |
| --- | --- |
| Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |
| Periodo |  |

| PLANCHA N° | INTEGRANTES | OFICIO | SECCION | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ACTA DE APERTURA DE ELECCIONES DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ DE SST. | Código SGSST F 06 |
| --- | --- |
|  | Revisión 01 |
|  | Aprobado por: |
|  | Fecha. |
|  | Página: de |

| SEDE |  |
| --- | --- |
| COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |
| SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |

Siendo las …………. del día ……… de …………………… se dio apertura al proceso de votación para la elección de los candidatos para el período : ……………………………………………… En calidad de jurados de votación se encargó a los señores (as):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nombre y Firma del Coordinador de la              Nombre y Firma del Colaborador

Mesa de votación

| ACTA DE INSTALACION | Código SGSST F 06 |
| --- | --- |
|  | Revisión 01 |
|  | Aprobado por: |
|  | Fecha. |
|  | Página: de |

| SEDE |  |
| --- | --- |
| COMITÉ TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |
| SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |

Como resultado de la Constitución e instalación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se levantará el Acta respectiva de la misma, según lo siguiente:

Con dirección............................................................. del distrito de…………………………., provincia de Lima, departamento de Lima, siendo las ……. del ……….. del año 20….., se dio inicio a la Primera Reunión Extraordinaria del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a la norma G.050 del RNE y Art. 53 del Reglamento de la Ley 29783 : Ley de Seguridad y  Salud en el Trabajo(DS N° 005-2012-TR) Se ha procedido a constituir e instalarse el Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de asesorar, orientar y recomendar en el campo de la Seguridad y Salud Ocupacional, en los  reglamentos  oficiales  y  promoviendo  la  prevención  de  accidentes  y  enfermedades ocupacionales, favoreciendo el bienestar laboral.

El Comité está constituido por:

El Comité está constituido por:

Presidente: ----------------------------------------------------------

Secretario: -------------------------------------------------------

Miembros Titulares: -----------------------------------------------------------------

Miembros Suplentes: --------------------------------------------------------------

Estuvieron  presentes  en  el  acto  de  instalación:,  como  representante  de  la  empresa -------------------------------------------------------------------; así como  los: Ing.………...............……,  Asesores  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  de  la  Empresa…………………. que dan fe de dicho acto.

8. COSTO DE IMPLEMENTACION

El costo de implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, a nivel de Costo Directo, asciende a S/. 49,778.00 (Cuarenta y nueve mil setecientos setenta y ocho 00/100 nuevos soles), los cuales se muestran en el desagregado del cuadro N° 8-1.

El costo ha sido calculado para una ejecución de 3 meses de obra.

El Programa de Inspecciones Planeadas, ha sido desarrollado en el ítem 6.4.1., el costo de las inspecciones ha sido calculado tomando de referencia el costo de 02 días ingeniero por cada mes, para realizar las inspecciones, la contratación del ingeniero especialista en seguridad, formará parte de los especialistas indicados en los gastos generales del proyecto.

El Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento, ha sido desarrollado en el ítem 4.2.3, el costos de charlas de inducción ha sido calculado tomando de referencia el costo de 01 día/mes ingeniero, la capacitación y entrenamiento ha sido calculado tomando de referencia el costo de 03 día/mes ingeniero, la contratación del ingeniero especialista en seguridad, formará parte de los especialistas indicados en los gastos generales del proyecto.

El Programa de Registro, Notificación e Investigación de Accidentes, ha tomado como referencia el costo de 02 ingenieros por 02 días al mes. El costo de estos especialistas estará registrado en los Gastos Generales. Pudiendo ser el Ingeniero Residente y el Ingeniero especialista en seguridad.

Los Monitoreos del Programa de Control de Riesgos Higiénicos, han sido enunciados en el ítem 4.7, y el uso de EPP en el ítem 4.5 y el Anexo 01, se prevé el monitoreo de ruido, gases y polvo en el 10% de trabajadores al menos una vez durante el transcurso de las obras. Los costos de monitoreo de agentes ocupacionales, deberán formar de los Gastos Generales de la obra.

El costo de adquisición de los equipos de protección personal (EPP), formaran parte del análisis de costo de cada partida como un porcentaje de la mano de obra, en el ítem “Herramientas complementarias”. Se estima que se tendrá aprox. 26 trabajadores.

En el control operacional se desarrolla en el ítem 4.5, El costo de implementación está en la Partida “Obras Provisionales y Trabajos Preliminares”, en el costo están incluidas el uso de equipos de protección colectiva tales como:

- Señalización con cinta amarilla de seguridad: Incidencia: 01 metro de cinta de seguridad amarilla por cada metro de zanja abierta y 5.42 m de cinta amarilla por cada conexión de desagüe.  Factor de reuso: 01

- Señalización de Seguridad con Malla HDPE: Incidencia: 02 metro de cinta de seguridad HDPE por cada metro de zanja abierta y 10.84 m de cinta HDPE por cada conexión de desagüe.  Factor de reúso: 01

- Cono de Fibra de vidrio fluorescente: Incidencia en zonas críticas: 01 cono de fibra cada 20 metros para desvíos tránsitos (En la zona del proyecto se considera zona critica para transito al 50% de las vías con zanja abierta). Factor de reúso: 02 (al tratarse de un proyecto pequeño en magnitud, no se podrá hacer un reúso mayor debido a lo corto de su duración y pocos frentes de trabajo).

- Puentes de madera para acceso peatonal: Incidencia: 01 puente cada 100 m de zanja abierta. Factor de reúso 02

- Puente de acceso vehicular: Incidencia: 01 puente de acceso vehicular cada 200 m de zanja abierta. Factor de reúso: 02.

- Letrero Metálico para desvió de transito: Incidencia: 01 Letrero de desvió cada 100 metros de zanja abierta: factor de reúso: 02.

- Tranquera tipo caballete: Incidencia: 01 tranquera de desvió cada 200 metros de zanja abierta: factor de reúso: 02

El Programa de Manejo de Materiales Peligrosos en obra, se desarrolla en el ítem 4.9, y  considera el costo de 02 días ingeniero por cada mes, para las capacitaciones específicas de manejo de materiales peligrosos. Costo que debe estar en la contratación del ingeniero especialista como parte de los gastos generales. El acondicionamiento de almacenes para materiales peligrosos forma parte de la partida: “Obras Provisionales y Trabajos Preliminares”.

El Programa de Mantenimiento Preventivo de Maquinaria y Equipos se desarrolla en el ítem 4.8, considera el costo de inspección por parte del inspector de seguridad, 04 días al mes, durante 3 meses. Este costo forma parte de los Gastos Generales.

El Plan de Contingencia, se desarrolla en el ítem 4.6, y considera los costos en charlas, equipos extintores y equipos de protección, los cuales forman parte de los Gastos Generales. Se considera 01 día ingeniero por cada charla, proyectándose una charla por mes, esto equivale a 05 días efectivos.

El Programa de Medición y seguimiento del Desempeño y Monitoreo en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), está desarrollado en el ítem 5.1., incluye las medidas de supervisión, encuestas al personal y auditoria interna en seguridad, cuyo costo es parte de los Gastos Generales. La supervisión de tareas críticas considera 02 días ingeniero por mes y 26 encuestas equivalente a una encuesta por trabajador, una vez durante toda la obra.

Cuadro N° 8-1

| COSTO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
| PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS |  |  |  | 2,580.00 |
| Ingeniero de Seguridad - Inspecciones Planificadas | dia | 5.00 | 260.00 | 1,300.00 |
| Ingeniero de Seguridad - Inspecciones Inopinadas | u | 3.00 | 260.00 | 780.00 |
| Registro de Inspecciones: Útiles de escritorio | glb | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| PROGRAMA DE INDUCCIÓN , CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO |  |  |  | 2,840.00 |
| Charlas de Inducción | dia | 3.00 | 260.00 | 780.00 |
| Charlas de Capacitación y entrenamiento | dia | 6.00 | 260.00 | 1,560.00 |
| Registro de Capacitaciones: Útiles de escritorio | glb | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| PROGRAMA DE REGISTRO, NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES |  |  |  | 2,580.00 |
| Investigación de accidentes x comisión | dia | 8.00 | 260.00 | 2,080.00 |
| Registro de Capacitaciones: Útiles de escritorio | glb | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGO HIGIÉNICOS |  |  |  | 14,851.00 |
| Monitoreo de ruido ocupacional | puntos | 3.00 | 80.00 | 240.00 |
| Monitoreo de gases: CH4, H2S, O2, CO | puntos | 3.00 | 155.00 | 465.00 |
| Monitoreo de PM: Polvo respirable y Polvo Inhalable | puntos | 3.00 | 372.00 | 1,116.00 |
| Actividades de control de ruido | glb | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Actividades de control de polvo | glb | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Actividades de control de gases | glb | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Tapones para ruido | u | 26.00 | 3.00 | 78.00 |
| Respirador para gases | u | 3.00 | 210.00 | 630.00 |
| Respirador para polvo | u | 3.00 | 210.00 | 630.00 |
| Cascos | u | 26.00 | 15.00 | 390.00 |
| Lentes | u | 26.00 | 12.00 | 312.00 |
| Zapatos de seguridad | u | 26.00 | 65.00 | 1,690.00 |
| Registro de Capacitaciones: Útiles de escritorio | glb | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| Examen médico de salud ocupacional | Und. | 26.00 | 200.00 | 5,200.00 |
| CONTROL OPERACIONAL |  |  |  | 11,370.00 |
| Cinta Plástica Señalizadora de seguridad | m | 1,750.00 | 0.72 | 1,260.00 |
| Malla de seguridad HDP DE 1M Limite de obra | m | 3,500.00 | 1.15 | 4,025.00 |
| Cono fibra de vidrio fluorescente | m | 35.00 | 5.02 | 175.70 |
| Puentes de madera acceso peatonal | u | 10.00 | 31.89 | 318.90 |
| Puente de madera acceso vehicular | u | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| Letrero metálico 0.60 x 0.60 para desvío tránsito | u | 19.00 | 9.00 | 171.00 |
| Tranquera Tipo Caballete | u | 9.00 | 46.60 | 419.40 |
| PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS EN OBRA |  |  |  | 4,560.00 |
| Charlas de Capacitación y entrenamiento | puntos | 6.00 | 260.00 | 1,560.00 |
| Acondicionamiento de almacenes | glb | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Registro de materiales: Útiles de escritorio | glb | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS |  |  |  | 1,560.00 |
| Inspector de seguridad - Inspecciones aleatorias de mantenimiento | día | 12 | 130.00 | 1,560.00 |
| PLAN DE CONTINGENCIA |  |  |  | 4,718.00 |
| Servicio de telefonía celular: 04 equipos x 3 meses | mes | 12.00 | 100.00 | 1,200.00 |
| Charlas de capacitación en primero auxilios | día | 3.00 | 260.00 | 780.00 |
| Implementación de botiquines | u | 2.00 | 469.00 | 938.00 |
| Equipos de protección adicional | glb | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| Equipos extintores | u | 4.00 | 150.00 | 600.00 |
| MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y MONITOREO EN SST |  |  |  | 4,719.00 |
| Supervisión de tareas críticas | día | 6.00 | 260.00 | 1,560.00 |
| Encuestas al personal | u | 26.00 | 5.00 | 130.00 |
| Auditoria Interna | glb | 1.00 | 3,029.00 | 3,029.00 |
| COSTO TOTAL PLAN DE SEGURIDAD |  |  |  | 49,778.00 |

ANEXOS

ANEXO N°1

LISTADO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Los Equipos de Protección Personal, Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo.

- Exigencias mínimas en el Uso de Equipos e Implementos de Seguridad

- Es obligación del Contratista proporcionar todo el equipo de protección personal y colectiva a sus trabajadores.

- El Contratista deberá proporcionar a sus trabajadores todos aquellos equipos de protección personal adicionales y especiales adecuados a las condiciones de riesgo especifico que pudieran presentarse en la obra.

- El equipo mínimo de protección personal con que debe contar los trabajadores del Contratista es:

- Casco de Protección

- Anteojos de Seguridad

- Protectores auditivos.

- Zapatos de Seguridad

- Guantes de cuero

- Respirador de polvo o vapores orgánicos (según sea el caso)

- El uso del arnés es obligatorio para trabajos en alturas superiores a 1,80 m sobre el nivel del piso

- En todo trabajo de soldadura se debe contar con el siguiente equipo de protección:

- Máscara para soldador con visor y luna de soldador.

- Casco de Seguridad incorporado a la máscara de soldar.

- Lentes de seguridad

- Respirador con filtros contra humos metálicos

- Chaqueta y mandil de cuero.

- Escarpines.

- Guantes de soldador.

- Trabajos de Hormigón:

Los trabajadores de vaciado de concreto deberán utilizar:

- Ropa de trabajo ajustada al cuerpo.

- guantes de jebe, lentes de protección o antiparras y casco.

- Los trabajadores que trabajen en la planta concretera deberán de utilizar máscara cuando rompan las bolsas de cemento.

- Aquellos trabajadores con mayor exposición al concreto pueden usar trajes de protección especiales tipo “Tyvek” o similares.

- Trabajos en Fierro de Construcción:

- El trabajador que realiza trabajos de doblado y cortado de varillas de fierro, deberá utilizar, además de su equipo de protección personal básica, lentes y caretas de protección facial.

- Los trabajadores deben usar guantes de operador durante el amarre de fierro deconstrucción.

- Cuando se muevan paquetes de fierro de construcción se usarán vientos para movilizar la carga.

- Trabajos de Aseo y Limpieza:

- Todo trabajador de la empresa Contratista que sea asignado para la limpieza en las áreas de trabajo, deberá contar con todos sus implementos de protección personal.

- Los trabajadores que participen en él recojo de basura deberán hacerlo con sus implementos de protección personal completos (lentes y guantes).

- Las operaciones de limpieza que involucren el uso de detergentes, sustancias desinfectantes, etc. Deberán utilizar guantes de jebe y respiradores.

- Para el manejo y uso de Maquinarias y herramientas Esmeriles:

Cualquier tipo de esmeril solamente deberá ser operado por personal adiestrado en la materia, debiendo estar provisto de:

- Lentes con careta facial incorporada al casco

- Tampones auditivos

- Escarpines

- Mandil

- Mangas y guantes de cuero

- Sierras circulares o similares:

- El operador de la sierra circular o de cadena deberá tener además de su equipo de protección personal un protector facial y mandil de cuero.

- En Recojo de Basura:

- Casco de Protección

- Ropa de seguridad

- Anteojos de Seguridad

- Zapatos de Seguridad

- Guantes

- Respirador de polvo o vapores orgánicos (según sea el caso)

CARACTERISTICAS Y CERTIFICADOS DE LOS EPP

El contratista de obra debe suministrar  equipos de protección personal (EPP), que cumplan con las características de calidad y certificados de calidad.

De forma general podemos citar las características que los EPP deben reunir:

- La propiedad de no alterarse por efecto del altas temperaturas o radiación térmica

- Permitir el libre movimiento del usuario

- No entorpecer la comunicación acústica

- Asegurar la protección contra la agresión de contaminantes químicos y/o biológicos según corresponda para el caso en el cual es o llegue a ser necesario su uso.

- Deben ser cómodos y confortables,(tanto mayor cuanto más grande llegue a ser la duración del tiempo de uso)

- Deben ser fáciles de cuidar y mantener.

- Para la elección de los E.P.P. se deberá informar al proveedor las características del lugar y riesgos de la operación donde serán utilizados, con el objetivo que ellos puedan ofrecer productos acordes a las necesidades expuestas. Estas características son:

▪ Temperaturas ambientales, tanto las producidas por clima como por el proceso productivo.

▪ Humedad ambiental

▪ CargasElectroestáticas

▪ Ambiente de trabajo

▪ Productos químicos utilizados en el área que requiere el E.P.P.

- Otra característica fundamental es que los EPP, tengan stock de repuestos cuando sea necesario.

Todo equipo de protección personal contra riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se utilice en la Empresa , ya sean ellos de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos, según su naturaleza. El contratista de obra solo proveerá de EPP, que cumplan con las especificaciones de Seguridad y salud en el trabajo y cuenten con los respectivos certificados de calidad alcanzados por el proveedor. De preferencia se exigirán certificados de Calidad de la Norma ANSI, NIOSH o Normas Europeas de la serie EN.

CRITERIOS DE CERTIFICACION DE EPP-PERU

En Europa, la exportación de productos de EPP en el mercado está regulada por la directiva sobre EPP (89/686/CEE). Esto se aplica a la mayoría de productos de seguridad destinados al uso doméstico, al ocio y a actividades deportivas, así como para un uso profesional.

Los EPP se clasifican en tres categorías: I, II y III. En cada caso, debe crear una declaración de conformidad de la CE.

- EPP de categoría I: el fabricante puede certificar sus productos, p. ej., guantes de jardinería sencillos o gafas de sol.

- EPP de categoría II: EPP sujeto a un examen de tipo CE (artículo 10) por parte de un organismo notificado; p. ej., casco de seguridad o para actividades deportivas, calzado de seguridad, ropa de alta visibilidad.

- EPP de categoría III: EPP sujeto a examen de tipo CE y una auditoría de fábrica para la garantía de calidad: p. ej., equipos de respiración, equipos anticaídas y ropa de protección frente a sustancias químicas.

Por lo tanto para la compra de EPP en el Perú, se debe de pedir certificación CE para productos de las categorías II y III, o certificación equivalente si proviene de otros mercados distintos al Europeo.

| DOTACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | Código: SGSST-F-09 |
| --- | --- |
|  | Revisión: 01 |
|  | Aprobado por: |
|  | Fecha: |
|  | Página: 1 de 1 |

| ASPECTOS Y CONDICIONES GENERALES | C | NC | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Se utilizan EPP para la cabeza, acorde a los establecidos por la empresa? |  |  |  |
| ¿ Se utilizan EPP las manos, acorde a los establecidos por la empresa? |  |  |  |
| ¿Se utilizan EPP para los pies, acorde a los establecidos por la empresa? |  |  |  |
| ¿Se utilizan EPP para ojos, acorde a los establecidos por la empresa? |  |  |  |
| ¿Se utilizan EPP facial, acorde a los establecidos por la empresa? |  |  |  |
| ¿Se utilizan EPP para el control de caídas, acorde a los establecidos por la empresa? |  |  |  |
| ¿Se utilizan EPP para protección respiratoria, acorde a los establecidos por la empresa? |  |  |  |
| ¿Se utilizan EPP para protección auditiva, acorde a los establecidos por la empresa? |  |  |  |
| ¿Los EPP se encuentran en buen estado de conservación? |  |  |  |
| ¿Se observa una buena utilización de los EPP? |  |  |  |
| ¿Existen lugares y medios idóneos para la ubicación ordenada de los EPP? |  |  |  |

FACTOR DE RIESGO; E.P.P. EN USO; ADECUADO; CONDICION; OBSERVACIONES/ACCIONES A TOMAR. SI; NO; B; M. FISICO; CASCO. FISICO BIOLOGICO QUIMICO; GUANTES. FISICO QUIMICO BIOLOGICO; GAFAS. FISICO BIOLOGICO; BOTAS CAUCHO. FISICO; BOTAS DE SEGURIDAD. FISICO; IMPERMEABLE. FISICO; TAPA OIDOS. QUIMICOS (Gases y Vapores); PROTECTOR RESPIRATORIO.

ANEXO N° 2

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL

La identificación de las necesidades de Inducción, Capacitación y Entrenamiento en materia de Seguridad y Salud Ocupacional se determina en la Identificación y Evaluación de Riesgos.

La “Matriz de Formación” debe contener los temas en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aprobados; Así mismo, mediante la Matriz de Formación el Jefe de Seguridad  debe llevar periódicamente un seguimiento del cumplimiento del Plan y el Nivel de Formación que vienen recibiendo los trabajadores de la obra. Análogamente la organización deberá hacer cumplir el programa de capacitación para emergencia.

- Al  concluir  la  Inducción  a  la  Empresa,  Inducción  a  la  Seguridad  e  Inducción  al Puesto cada  trabajador  nuevo  debe  firmar  el  formato  “Control  de  Asistencia  a  la Capacitación” SGSST

- Los Contratistas antes de iniciar sus actividades al interior de la obra deben de recibir la Inducción  en   Seguridad  y   firmar   el   formato   “Control  de   Asistencia  a   la Capacitación” SGSST

- Los  temas  principales  en  la  Inducción  para  Contratistas  son  las  Normas Generales de Seguridad y Normas específicas a los riesgos inherentes al trabajo a realizar.

| MATRIZ DE FORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código: “” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Revisión: 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aprobado por: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Página: 1 de 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I |  | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| Plan de seguridad en obas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de Peligros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación de Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevención de accidentes por trabajo en altura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevención de accidentes por trabajo en espacios confinados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevención de accidentes por contacto eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso y mantenimiento adecuado de Equipos de Protección Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación de Accidentes de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN REFERENCIA A EMERGENCIA

| ITEM | ACTIVIDAD | QUINCENAL | MENSUAL | TRIMESTRE | SEMESTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formación de brigadas (Quince días antes del inicio del periodo) |  |  |  |  |
| 2 | Capacitación en el uso y manejo de los extintores (De preferencia en el primer mes del período) |  |  |  |  |
| 3 | Simulacro contra incendios |  |  |  |  |
| 4 | Curso de primeros auxilios (En cualquiera de los meses del período) |  |  |  |  |
| 5 | Curso de rescate y evacuación (En cualesquiera de los meses del período) |  |  |  |  |
| 6 | Entrega de manuales (En la oportunidad de su respectiva aprobación) |  |  |  |  |
| 7 | Publicación de recomendaciones de cómo actuar en caso de sismos e incendios (En la oportunidad de su respectiva aprobación) |  |  |  |  |
| 8 | Simulacro contra sismos |  |  |  |  |

ANEXO N° 3

REGISTRO DE ASISTENCIAS A CHARLAS / REUNIONES DE SEGURIDAD

El registro de Inducción , Capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencias, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista de obra, el cual se realizará de acuerdo a la RM N° 050-2013-TR.

Adicionalmente a dicha norma legal, se tomaran de referencia los siguientes lineamientos:

I. CHARLAS DE INDUCCION

A cada trabajador nuevo que la empresa contrata se le debe ambientar en sus funciones de manera que se sienta completamente capaz de realizar la tarea, la inseguridad es un factor de riesgo que debe ser neutralizado.

Las charlas de induccion deben de realizarse haciendo uso de formatos preestablecidos, para las distintas tareas o especialidades de obra tales como: albañil,

En dichos formatos se debe incluir, un resumen de las tareas a realizar, riesgos presentes, medidas preventivas y métodos correctos de trabajo. El formato debe llevar la firma del Personal que da la Charla, el trabajador informado y la fecha. Se deberá tener tantos formatos como trabajadores nuevos hayan ingresado a la empresa, los formatos constituyen el registro de asistencia.

II. CHARLAS DIARIAS (05 MIN)

Las charlas diarias de 05 minutos, quedarán registrados en un formato que el contratista de obra debe establecer, el formato consignara como mínimo la siguiente información: Nombre del supervisor que da la charla, fecha, hora, sección o grupo de trabajo, tema tratado, nomina de asistentes con nombre y firma, comentarios u observaciones.

Los formatos deberán ser conservados y constituyen el registro de la charla.

III. CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas o capacitaciones de seguridad, que el contratista de obra realice a los trabajadores, ya sea por un tema especifico o a exigencia de la autoridad competente, deberá ser registrada mediante un informe de capacitación, suscrito por el especialista que da la charla y el Jefe de seguridad, el informe deberá contener como mínimo los siguientes datos: Personal que da la charla, temas tratados, lugar y fecha, nómina de asistentes con firma, conclusiones y recomendaciones, y registro fotográfico. El informe constituye el registro solicitado.

IV. CHARLAS OPERACIONALES

Las charlas o capacitaciones en temas operacionales, que el contratista de obra realice a los trabajadores, ya sea por un tema especifico o a exigencia de la autoridad competente, deberá ser registrada mediante un informe de capacitación, suscrito por el especialista que da la charla y el Jefe de seguridad, el informe deberá contener como mínimo los siguientes datos: Personal que da la charla, temas tratados, lugar y fecha, nómina de asistentes con firma, conclusiones y recomendaciones, y registro fotográfico. El informe constituye el registro solicitado.

V. REUNIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD

Las reuniones del comité de seguridad, son obligatoriamente registradas en actas, cuya responsabilidad de elaboración y registro es del Jefe de Seguridad. El acta debe ser un documento predefinido, el cual debe constar como mínimo con la siguiente información: Lugar y fecha, agenda a tratar, acuerdos adoptados, asuntos de trámite, propuestas u otros acuerdos, firma de todos los integrantes asistentes.

ANEXO 04:

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Los ATS ayudan a reducir los peligros del trabajo mediante el estudio de cualquier tarea o trabajo para desarrollar la manera más segura y efectiva para desarrollarla. El proceso de ATS puede aplicarse a todas las tareas o procesos claves, y se desarrolla del siguiente modo:

• Definir los pasos principales del trabajo o tarea,

• Identificar los peligros asociados con cada paso,

• Desarrollar procedimientos de trabajo seguro que eliminarán o reducirán al mínimo los peligros identificados.

• Como medida proactiva, el ATS identifica y elimina las posibles pérdidas, asegurándose que se cuente con procedimientos para diseñar, construir, mantener y operar instalaciones y equipos de manera segura. Actualizar y mejorar continuamente los ATS, informando a los empleados y contratistas, para que los entiendan y los cumplan, mantendrá la efectividad de la herramienta.

Seleccionar un trabajo para análisis

Se deben desarrollar ATS para todos los procesos significativos y deben ponerse a disposición de todos los empleados. La decisión de desarrollo de un ATS se origina en la iniciativa de un empleado o de un análisis orientado a las estadísticas.

• Cuando el empleado que desarrolla una AES encuentra que los procedimientos actuales no son adecuados para ejecutar el trabajo con seguridad, se debe usar un ATS para desarrollar una alternativa adecuada. Todo trabajador debe recordar que debe desarrollar un ATS antes de operar cualquier equipo instalado recientemente o cuando se implantan procedimientos nuevos en equipos existentes.

• Las observaciones e investigaciones también pueden ayudar a identificar la necesidad de actualizar o desarrollar ATS. Los procesos que deben tratarse primero son lo que tienen una tasa mayor, o probabilidad mayor, de lesiones, enfermedades u otros incidentes.

Miembros del equipo de desarrollo de ATS

• Los miembros que se quieran escoger para el equipo de desarrollo de un ATS deben estar familiarizados con el proceso y entender las técnicas básicas de análisis de peligros. Es importante que participen los individuos que desempeñan la tarea.

Desarrollo del ATS

El equipo debe usar la lista del anverso de la forma de ATS para identificar los posibles problemas de seguridad/ salud/ ambiente asociados con el trabajo. Después, cuando sea posible, observar el trabajo, como base del análisis.

• Si los miembros del equipo de desarrollo de ATS quieren revisar ATS de otras instalaciones, deben consultar al Coordinador de Alerta! (LPS) El Coordinador de Alerta! (LPS) tendrá la responsabilidad de consultar con otras instalaciones para determinar si tienen ATS relevantes.

Desglosar el Trabajo

• El primer paso para desarrollar un ATS es listar cada paso del trabajo en orden de ocurrencia. Para registrar estos pasos se usa la columna de la izquierda (reverso de la forma de ATS)

Identificar los peligros

• El siguiente paso consiste en examinar cada paso para determinar los peligros que puede haber o pueden desarrollarse. La manera más fácil de hacerlo es preguntarse: "¿Qué podría ir mal?" En este paso, los peligros potenciales identificados en el anverso de la forma proporcionan una referencia excelente, aunque no se pueden considerar como una "lista completa." La lista de los peligros es escribe en la columna central, al lado de cada paso.

Acciones de Control

• Después de que se haya escrito cada peligro, o posibilidad de peligro, y que haya sido revisado con el empleado que ejecuta el trabajo, se debe determinar si se pueden eliminar los peligros haciendo el trabajo de otra manera, con medidas como combinar pasos, cambiar la secuencia, adoptar equipo de seguridad y/u otras medidas preventivas. Si se determina que se pueden hacer pasos mejores o se pueden implantar cambios físicos (por ejemplo, cambiar las herramientas, adoptar equipo de protección personal, etc.) escriba cada recomendación en la columna de la derecha de la forma de ATS. Asegúrese que todas las recomendaciones sean tan específicas como sea posible.

ANEXO N° 5

MAPA DE RIESGOS

Es todo instrumento informativo dinámico que permite conocer los factores de riesgo y los probables o comprobados daños en un determinado ambiente de trabajo. La identificación y valoración de los riesgos y las consecuencias que estos implica, es necesario para poder dar prioridad a las situaciones de mayor riesgo respecto a las medidas preventivas que se podrían implementar.

El beneficio que se da acerca del carácter dinámico de un mapa de riesgos es que se puede seguir la evolución del riesgo con el cambio de las tecnologías. Por otro lado, el conocimiento que se desea adquirir no es un fin concreto, sino más bien una herramienta preventiva que posibilite una lucha eficaz contra los factores de nocividad o peligrosidad del ambiente de trabajo. Una característica de esta metodología con respecto a otros sistemas de información dinámicos es la participación activa de los trabajadores, indispensable para una aproximación global a la salud laboral. Por tanto este método se constituye como un poderoso instrumento de gestión y participación en la gestión de su implementación.

LINEAMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACION

- Conocer profundamente los factores de riesgo pasa programar estratégicamente intervenciones preventivas evitando a toda costa la improvisación.

- Análisis exhaustivo de los conocimientos adquiridos en el paso anterior. Donde basados en estos datos se fijarán todas las prioridades de intervención y se programará este análisis.

- Aplicación práctica de los planes de intervención programados.

- Verificación de los resultados de la intervención establecida en el paso anterior, respecto a los objetivos previamente programados.

De este modo podemos deducir que básicamente la función de un Mapa de Riesgos es proporcionar las herramientas necesarias, para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes que tienen una alta probabilidad de ser generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en un centro de trabajo.

Por lo tanto el Mapa de Riesgos constituye una representación gráfica donde se hace uso de una variedad de símbolos de significado general o adoptados para el caso, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos presentes dentro de las instalaciones del ambiente laboral, con el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la implementación de programas efectivos de prevención.

El uso de símbología que permite representar los agentes generadores de riesgos son tales como: ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no ionizantes, peligro de electrocucion, sustancias químicas y vibración, para lo cual existe diversidad de símbolos para su representación, a continuación  te presentamos algunos de los mas usados:

Para la elaboración de un Mapa de Riesgo se exige cumplir con los siguientes pasos:

- Formación del Equipo de Trabajo: El cual deberá estar integrado por especialistas en las principales áreas preventivas tales como en: Seguridad Industrial, Medicina Ocupacional, Higiene Industrial, Asuntos Ambientales, Psicología Industrial. Asi mismo se recurre de expertos en el tema operativo de las instalaciones.

- Determinación del Ámbito: Consiste básicamente en definir el espacio geográfico a considerar en el estudio y el o los temas a tratarse según sea el caso.

- Recopilación de la Información: Consiste en obtener documentación histórica y operacional del ámbito geográfico ya definido, datos del personal que labora en las instalaciones a ser objeto del análisis y planes de prevención ya existentes.

- Identificación de los Riesgos: Dentro de este proceso se realiza la localización exacta de los agentes generadores de riesgos. Algunos métodos para este fin, tenemos los siguientes:

  - Observación de riesgos obvios: Se refiere a la localización de los riesgos evidentes que pudieran causar lesión o enfermedades a los trabajadores y/o daños materiales, a través de recorrido por las áreas a evaluar, en los casos donde existan elaborados Mapas de riesgos en instalaciones similares se tomarán en consideración las recomendaciones de Higiene Industrial sobre los riesgos a evaluar.

  - Encuestas: Consiste en la recopilación de información de los trabajadores, mediante la aplicación de encuestas, sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo.

  - Lista de Verificación: Consiste en una lista de comprobación de los posibles riesgos que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo.

  - Indice de Peligrosidad: Es una lista de comprobación, jerarquizando los riesgos identificados.

Cuando ya se cuenta con toda la información requerida, y se recopilo todos los datos necesarios mediante la identificación y evaluación de los factores generadores de los riesgos localizados, se realiza el análisis para sacar las conclusiones y proponer mejoras, lo que ahora se representarán por medio de los diferentes tipos de tablas y de manera gráfica a través del llamado mapa de riesgos utilizando la simbología ya mostrada anteriormente.

ANEXO N° 06

POLITICAS Y OBJETIVOS

POLITICA

La Alta Dirección de SEDAPAL ha aprobado la política siguiente:

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: "Declaramos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades de Lima y Callao; brindando un servicio eficiente de agua potable y alcantarillado; gestionando la calidad, seguridad y los riesgos ante desastres en nuestros procesos; garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; sobre la base de la mejora continua del desempeño, la prevención de la contaminación ambiental, los daños y deterioros de la salud de los trabajadores; y cumpliendo los requisitos del cliente, la legislación, reglamentación y otras regulaciones aplicables".

En el marco del DS N° 005-2012-TR, el contratista de obra, deberá elaborar su Política de en Materia de Seguridad y salud en el Trabajo, la misma que debe ser coherente, y apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos inherentes a la obra, y debe ser comunicada a SEDAPAL, y exhibida en un lugar visible y de acceso al público.

OBJETIVOS

En el marco del DS N° 005-2012-TR, el contratista de obra, deberá elaborar, establecer, implementar y mantener  los objetivos en Materia de Seguridad y salud en el Trabajo, los mismos que deberá quedar plasmado documentariamente, deberá ser coherente, y apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos inherentes a la obra, y debe ser comunicada a SEDAPAL, y exhibida en un lugar visible y de acceso al público. Los objetivos serán formulados por niveles y funciones pertinentes dentro de la organización.

ANEXO N° 7

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista de obra, está en la obligación de exhibir, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, el cual forma parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo se realizará de acuerdo a la RM N° 050-2013-TR, y se usara de referencia el MODELO DE REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, aprobado por dicha norma.

El objetivo es que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RI-SST) se constituya en una herramienta que contribuya con la prevención en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través del cual la Gerencia General/Alta Dirección de la empresa, entidad pública o privada promueva la instauración de una cultura de prevención de riesgos laborales. Siendo el RI-SST un instrumento importante para la acción y la cultura preventiva, el artículo 75º del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha establecido la obligación de su entrega a todos los trabajadores, mediante medio físico o digital y bajo cargo. Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador.

La Empresa, entidad pública o privada es la principal responsable de la aplicación y cumplimiento del presente Reglamento y reconoce la importancia del involucramiento y compromiso de todo el personal para avanzar en las mejoras en la prevención de los riesgos laborales.

El presente Reglamento será revisado periódicamente de acuerdo a lo que determine el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A manera ilustrativa se adjunta los contenidos recomendados para el Reglamento Interno:

MODELO DE ÍNDICE DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUN EN EL TRABAJO

I. RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA

O PRIVADA

II. OBJETIVOS Y ALCANCES

A. Objetivos.

B. Alcances.

III. LIDERAZGO Y COMPROMISOS, Y POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

A. Liderazgo y compromisos.

B. Política de seguridad y salud.

IV. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, DE LOS SUPERVISORES,

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS

EMPLEADORES QUE LES BRINDAN SERVICIOS SI LOS HUBIERA

A. Funciones y responsabilidades.

B. Organización interna de seguridad y salud en el trabajo.

C. Implementación de registros y documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D. Funciones y responsabilidades de las empresas, entidades públicas o privadas que brindan servicios.

V. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OPERACIONES

VI. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES

CONEXAS

VII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

ANEXO N° 8

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista de obra, está en la obligación de exhibir, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual forma parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El programa anual Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá ser elaborado por el contratista, y deberá contar con la aprobación del Comite de Seguridad.

En este documento se plasmara la programación de actividades, que serán necesarias para lograr los objetivos y metas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Contenido Mínimo:

1. Generalidades

2. Objetivo

3. Alcance

4. Organización de Comités y Sub Comités de seguridad

5. Visión

6. Misión

7. Política de seguridad

8. Reglamentos y Directivas aprobadas en materia de seguridad y salud en el trabajo

9. Plan Anual de Actividades de Seguridad y salud en el Trabajo.

10. Plan de Inspecciones

11. Programa de Entrenamiento de Brigadas y Simulacros

12. Plan de Capacitación

13. Cronograma de Actividades Programas

14. Presupuesto

15. Otros que el contratista considere necesarios.

ANEXO N° 9

ESTADISTICAS / REPORTES DE SST

ESTADISTICAS

El registro de Estadísticas de Seguridad y Salud, es obligatorio, y para cuyo desarrollo se deberá tener en cuenta los indicadores e índices referenciales aprobados por RM N° 050-2013-TR.

De acuerdo al art. 7.2 de la G.050, el registro de los índices de accidentes se lleva de forma mensual, aún cuando no se hayan producido en el mes accidentes con pérdidas de tiempo o reportables. Las empresas contratistas llevarán un registro por cada obra y a su vez elaborarán un reporte consolidado estadístico de seguridad.

La unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del empleador registra y evalúa las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo; y una de las funciones de los integrantes del Comité de seguridad y salud en el trabajo es reportar trimestralmente a la máxima autoridad del empleador los informes de los análisis de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo. Los resultados del análisis permitirán al empleador utilizar esta información y las tendencias en forma proactiva y focalizada con el fin de reducir los índices de accidentabilidad.

INDICES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO (OBLIGATORIO)

- Índice de frecuencia:

Relaciona el número de accidentes incapacitantes por un millón, entre el total de horas hombre trabajadas.

- Índice de gravedad:

Relaciona el número total de días perdidos por un millón, entre el total de horas hombre trabajadas.

- Índice de accidentabilidad:

Que resulta entre la multiplicación del Índice de frecuencia por el Índice de gravedad, entre mil.

INDICES PARA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

- Tasa de incidencia:

Relaciona el número de enfermedades ocupacionales presentadas por un millón, entre el total de trabajadores expuestos al agente que originó la enfermedad.

INDICADORES REFERENCIALES

a) Indicadores de resultados

- Número de accidentes de trabajo mortales por año.

- Número de accidentes de trabajo por año

- Número de enfermedades ocupacionales reportadas por año.

- Número de días, horas perdidas por causa de un accidente de trabajo.

- Número de no conformidades reportadas en las auditorías internas anuales.

- Número de incidentes peligrosos e incidentes reportados por área.

- Número de acciones correctivas propuestas versus acciones correctivas

implementadas.

- Indicadores de seguimiento de los objetivos y metas, otros.

b) Indicadores de capacidad y competencia

- Número de trabajadores que reportan incidentes para prevenir accidentes.

- Porcentaje de trabajadores comprometidos con la política de seguridad y salud en el

trabajo, otros.

c) Indicadores de actividades

- Número de horas de charlas internas de seguridad y salud en el trabajo.

- Número de inspecciones internas realizadas.

- Número de monitoreos realizados.

- Números de campañas internas de salud realizadas, otros.

d) Indicadores Preventivos

Miden el esfuerzo y todas las acciones realizadas para prevenir accidentes y minimizar perdidas.

- Numero de simulacros de emergencias realizados

- Porcentaje de reuniones del Comité Técnico de Seguridad respecto al N° de reuniones planeadas.

- Porcentaje de inspecciones realizadas vs. las planeadas.

- El porcentaje de acciones de entrenamiento efectuados vs. los planeados.

REPORTES:

Con el objeto de ir midiendo (evaluar) mes a mes del desarrollo del proceso de

prevención de riesgos, en lo que se refiere a estadística de los accidentes de

trabajo, se hace necesario llevar un registro de los índices más relevante en

esta materia y ellos son:

- Índice de frecuencia:

- Índice de gravedad:

- Índice de accidentabilidad:

Responsabilidades del Reporte:

Para ello el Area de seguridad, de la obra deberá preparar los reportes estadísticos en forma semanal y copia de este reporte deberá remitir al Residente de Obra, los reportes deben estar disponibles cuando sean solicitados por SEDAPAL o el Supervisor de Obra.

El area de Seguridad del a Obra publicará las estadísticas semanales para conocimiento de todo el personal, con información de las horas hombres trabajadas en forma segura, y el índice de frecuencia.

Administración y/o jefe de personal deberá entregar las horas hombres trabajadas durante el periodo para el reporte.

Las subcontratistas que trabajan para la empleadora deberán mantener al día sus registros y estadísticas en los términos señalados y deberán proporcionar una copia a la unidad orgánica de seguridad.

Procedimiento del Reporte

- Los reportes deberán ser preparados semanalmente por el Ingeniero o encargado de la unidad orgánica de seguridad.

- Para efectos de establecer las estadísticas de seguridad, usaremos los tres Índices mencionados, se usaran las formulas dadas.

- Los datos se obtendrán de los reportes de accidentes.

- Las estadísticas se llevarán en forma semanal y en forma acumulada del año.

- Para el cómputo de los índices de lesiones, sólo se tomarán en cuenta las lesiones que produzcan descansos médicos (lesiones con pérdida de tiempo) y algunas que aunque no lo produzcan sí son consideradas como reportables y que son:

Quemaduras a partir del segundo grado.

Aplicación de puntos de sutura.

Remoción de cuerpo extraño de los ojos o pies.

Eliminación de piel muerta.

Tratamiento por infección.

Remoción de cuerpo extraño de heridas.

- Las horas hombres serán proporcionadas de la planilla de los trabajadores.

- En la estadística semanal sólo se tomarán en cuenta los accidentes ocurridos y los días perdidos durante la semana.

- En la estadística acumulativa se hará la suma de los accidentes ocurridos y los días no trabajados en la parte del año transcurrido.

- Aún cuando no se hayan producido en el mes accidentes con pérdida de tiempo o reportables, será obligatorio enviar el reporte, consignando las horas trabajadas y marcando CERO en los índices correspondientes al mes y tomando en cuenta estas horas trabajadas para el índice acumulativo.

Reporte y registro

Se enviara una copia del reporte estadístico mensual al Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo y de igual manera a la gerencia de la empleadora y otras instancias como al comité de seguridad.

Se mantendrá un registro de todos los reportes estadísticos.

ANEXO Nº 10

EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

- Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el contratista son como mínimo: 1. Examen de Ingreso, 2. Examen Durante (programadas o por cambios de ocupación) y 3. Examen de egreso.

- El contratista tiene la obligación de informar al médico que realice las evaluaciones médicas de ingreso, sobre los perfiles del cargo describiendo en forma breve las tareas y el medio en el que se desarrollará su labor.

- El médico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y sólo remitirá al empleador el certificado médico, indicando las restricciones existentes y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda desempeñar la labor.

- El contratista deberá informar al trabajador sobre el trámite para la realización de la evaluación médica ocupacional de egreso.

- Toda evaluación médica ocupacional debe ser firmada por el trabajador y por el médico evaluador, con indicación de los números de Historia Clínica, indicando el tipo de examen, realizada. Está evidencia quedará registrada en el Formato SGSST –F-16.

- Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o salud ocupacional, siguiendo los criterios definidos en el programa de salud ocupacional.

- El contratista está obligado a realizar evaluaciones médicas ocupacionales específicas de acuerdo  con  los  peligros  y  factores  de  a  que  esté  expuesto  un  trabajador  y  según las condiciones individuales que presente.

| TITULO DEL DOCUMENTO: Exámenes médicos ocupacionales. | Código : | Área: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional |
| --- | --- | --- |
|  | Página |  |

Responsable Eval. Salud:

Fecha de Evaluación.

| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | EXAMEN |  |  | N° de Historia Clínica | Consejería Riesgo Crítico | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | INGRESO | DURANTE | EGRESO |  |  |  |

ANEXO N° 11

BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

El Botiquín deberá implementarse de acuerdo a la magnitud y tipo de obra así como a la posibilidad de auxilio externo tomando en consideración su cercanía a centros de asistencia médica hospitalaria. Como mínimo un Botiquín de primeros auxilios debe contener:

- 02 Paquetes de guantes quirúrgicos 01 Frasco de yodopovidoma 120 ml solución antiséptico

- 01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml

- 01 Frasco de alcohol mediano 250 ml

- 05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm

- 08 Paquetes de apósitos

- 01 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,5 m

- 02 Rollos de venda elástica de 3 plg. X 5 yardas

- 02 Rollos de venda elástica de 4 plg. X 5 yardas

- 01 Paquete de algodón x 100 g

- 01 Venda triangular

- 10 paletas baja lengua (para entablillado de dedos)

- 01 Frasco de solución de cloruro de sodi o al 9/1000 x 1 l (para lavado de

- heridas)

- 02 Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras)

- 02 Frascos de colirio de 10 ml

- 01 Tijera punta roma

- 01 Pinza

- 01 Camilla rígida

- 01 Frazada.

ANEXO N° 12

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

A.  Lineamientos Preliminares

Todos los accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran durante el desarrollo de la obra, deben investigarse para identificar las causas de origen y establecer acciones correctivas para evitar su recurrencia.

El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas.

El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realiza las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. Art. 92 de La Ley 29783.

FINALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES

Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, con el fin de:

a)	Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho.

b)	Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.

c)	Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Art. 82 de la Ley N° 29783.

OBLIGACION DE NOTIFICAR

Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo siguiente:

- Todo accidente de trabajo mortal.

- Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores o a la población.

- Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral.

Para tal efecto el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha aprobado el Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, incidentes peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, la notificación se realiza mediante los Formularios N° 01: “Notificación de los Accidentes de Trabajo Mortales e Incidentes Peligrosos”, y Formulario N° 02: “Notificación de los Accidentes de Trabajo No Mortales y Enfermedades Ocupacionales”, aprobados por el DS N° 012-2014-TR. (ver Formatos 1 y 2 en las siguientes páginas).

Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten a la definición legal de estas están obligados a informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Art. 82 de la Ley 29783.

Si como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional se produjera la muerte del trabajador, el centro médico asistencial público, privado, militar, policial o de seguridad social donde el trabajador es atendido, deberá notificar dicha circunstancia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrido el hecho, mediante el empleo del Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales o, excepcionalmente, mediante comunicación escrita remitida a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o dependencia correspondiente a la localidad en la que se

Produzca el fallecimiento. Art. 122 del reglamento de la Ley 29783.

PLAZOS PARA NOTIFICACION

De acuerdo al Art. 110 del Reglamento de la Ley 29783 (modificado por DS N° 012-2014-TR)

La notificación a que se refiere el artículo 82º de la Ley debe realizarse en los plazos siguientes:

a) Empleadores:

- Los Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes Peligrosos: dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurridos.

b) Centro Médico Asistencial (público, privado, militar, policial o de seguridad social):

- Los Accidentes de Trabajo: hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido.

- Las Enfermedades Ocupacionales: dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de conocido el diagnóstico.

La obligación de informar cualquier otro tipo de situaciones que alteren o pongan en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitadas en el ámbito laboral, prevista en el literal c) del artículo 82º de la Ley, será efectuada en aquellos casos específicos que sean solicitados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

CONTENIDO DEL INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

El informe de investigación debe contener como mínimo, los datos del trabajador involucrado, las circunstancias en las que ocurrió el evento, el análisis de causas y las acciones correctivas. Adicionalmente se adjuntarán los documentos que sean necesarios para el sustento de la investigación.  El  expediente  final  debe  llevar  la  firma  del  jefe  de  la obra  en  señal  de conformidad.

En caso de muerte, debe comunicarse de inmediato a las autoridades competentes para que intervengan en el proceso de investigación.

La notificación y reporte a las autoridades locales (aseguradoras, EsSalud, EPS, etc.) de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales se harán de acuerdo a lo establecido en el Título VI  del Reglamento de la Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La evaluación de los riesgos se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido siguiendo las siguientes pautas:

- Evitar la búsqueda de responsabilidades. Una investigación técnica del accidente persigue identificar “causas”, nunca responsables.

- Aceptar solamente hechos probados. Se deben recoger hechos concretos y objetivos, nunca suposiciones ni interpretaciones.

- Evitar hacer juicios de valor durante la “toma de datos”. Los mismos serían prematuros y podrían condicionar desfavorablemente el desarrollo de la investigación.

- Realizar la investigación lo más inmediatamente posible al acontecimiento. Ello garantizará que los datos recabados se ajusten con más fidelidad a la situación existente en el momento del accidente.

- Entrevistar, siempre que sea posible, al accidentado. Es la persona que podrá facilitar la información más fiel y real sobre el accidente.

- Entrevistar asimismo a los testigos directos, mandos y cuantas personas puedan aportar datos del accidente.

- Realizar las entrevistas individualizadamente. Se deben evitar influencias entre los distintos entrevistados. En una fase avanzada de la investigación puede ser útil reunir a estas personas cuando se precise clarificar versiones no coincidentes.

- Realizar la investigación del accidente siempre “in situ”. Para un perfecto conocimiento de lo ocurrido es importante y, en muchas ocasiones imprescindible, conocer la disposición de los lugares, la organización del espacio de trabajo y el estado del entorno físico y medioambiental.

- Preocuparse de todos los aspectos que hayan podido intervenir. Analizar cuestiones relativas tanto a las condiciones materiales de trabajo (instalaciones, equipos, medios de trabajo, etc.), como organizativas (métodos y procedimientos de trabajo, etc.), del comportamiento humano (calificación  profesional,  actitud, etc.) y del  entorno físico y medioambiental (limpieza, iluminación, etc.).

FORMATOS DE NOTIFICACION DE ACCIDENTES:

Se adjunta los modelos de formatos de notificación de accidentes aprobados por DS N° 012-2014-TR, los cuales deben ser llenados de acuerdo a las instrucciones dadas en dicha norma legal.

ANEXO N° 13

REFERENCIAS PARA CASOS DE EMERGENCIAS

Se   dispondrán  en   lugares   visibles,   cerca   de   los   teléfonos,   una   cartilla   con   los números telefónicos y direcciones de los servicios de emergencia que a continuación se detalla. El Comité de Emergencia será el responsable de mantener esta información actualizada y en los lugares correspondientes.

| ESTABLECIMIENTO | TELEFONO |
| --- | --- |
| Ambulancias: |  |
| Alerta Médica | 225-4040 |
| Aló ESSALUD | 428-3055 |
| Cruz Roja | 265-8783 |
| Cruz Verde | 372-7272 |
| Bomberos | 116 - 2220222 |
| Comisarias y Centros Policiales |  |
| Centro de Emergencia Policial | 105 |
| Comisaria de La Perla | 453-7446 |
| Comisaria de Bellavista | 469-1909 |
| UDEX Desactivación de explosivos | 433-5991 |
| Defensa Civil |  |
| Emergencias | 115 |
| Central | 225-9898 |
| Seguros |  |
| El Pacífico (Aló Rímac) | 411-1111 |
| Emergencia de Servicio Público |  |
| Falta de agua (Aquafono) | 317-8000 (N° de Suministros: ) |
| Falta de luz (EDELNOR) | 517 1717 (N° de Suministros: ) |

ANEXO N° 14

HOJAS DE SEGURIDAD