- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CTPS-RE001 Consideraciones Técnicas para el uso de tuberías y accesorios en obras y servicios en Sedapal (Agua potable)

- CTPS-RE002 Consideraciones Técnicas para el uso de tuberías, y accesorios en obras de Sedapal (Desagüe)

- CTPS-ET-001 _ Caja portamedidor de agua potable de material plástico.

- CTPS-ET-002 _ Pruebas hidráulicas de redes de agua potable y alcantarillado y estructuras de almacenamiento.

- CTPS-ET-003 _ Marco y tapa de material plástico para caja de válvula.

- CTPS-ET-004 _ Criterios de aceptación de materiales nacionales e importados para ejecución de obras de saneamiento, rehabilitación y mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias.

- CTPS-ET-005 _ Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe (para obras y mantenimiento).

- CTPS-ET-006 _ Movimiento de tierra, excavaciones, nivelación, relleno, eliminación de desmonte.

- CTPS-ET-007 _ Obras de concreto.

- CTPS-ET-008 _ Instalación, reparación, rehabilitación, reposición y/o cambio de líneas de agua potable y alcantarillado (para obras y mantenimiento).

- CTPS-ET-009 _ Medidores de caudal de aguas residuales – Requisitos.

- CTPS-ET-010 _ Adaptadores de bridas y manguitos/acoples de gran tolerancia de fundición dúctil para su utilización en tuberías de diferente material.

- CTPS-ET-011 _ Abrazaderas de reparación para tuberías.

- CTPS-ET-012 _ Válvulas de paso de material termoplástico con niple telescópico y salida auxiliar para conexiones domiciliarias.

- CTPS-ET-013 _ Válvulas de compuerta de fierro fundido para agua potable

- CTPS-E-03 Hidrantes Públicos de poste

- CTPS-PE-05 _ Caja condominial de concreto en sistemas de alcantarillado

- NORMAS TÉCNICAS

- Caja portamedidor de agua potable y de registro de desagüe

NTP 334.081

(Para conexiones de agua potable hasta 20 mm considerar la CTPS-ET-001)

- Tapas de hormigón (concreto) con marco de fierro fundido para buzones e instalaciones afines

NTP 339.111

- Marco y tapa para caja de medidor y para caja de desagüe

NTP 350.085

- Marco y tapa para buzones de alcantarillado de material plástico

NTP 399.170

- Cemento Portland

- NTP 334.009	Cemento Portland. Requisitos

- NTP 334.082	Cementos Portland. Especificación de la Performance

- NTP 334.090	Cementos Portland Adicionados. Requisitos

- Ladrillos

- NTP 331.017	    Ladrillos de arcilla usados en albañilería. Requisitos.

- NTP 331.040	    Ladrillo hueco cerámico para techos y entrepisos aligerados

- ITINTEC 331.041  Ladrillo para cobertura (Pastelero)