## Presupuesto
PRESUPUESTO ESTIMADO
Presupuesto: | REUBICACIÓN DE REDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 05 - CARMEN DE LA LEGUA
Lugar | LIMA - LIMA - LIMA
Fecha: | 31.01.2022
Item | Descripción |  | Parcial (S/.) | Totales S/ Incl. IGV |  |  |  | Parcial (S/.) | Totales S/ Incl. IGV
A.- | REUBICACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | 3167690.7308 |  |  |  |  | 4241529.7496
| TOTAL OBRAS |  | 3167690.7308 |  |  |  |  | 4241529.7496
| GASTOS GENERALES (18.5%) |  | 586022.7852 |  |  |  |  | 784683.0037
| UTILIDAD (10%) |  | 316769.0731 |  |  |  |  | 424152.975
| TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD |  | 4070482.5891 | 4803169.46 |  |  |  | 5450365.7282 | 6431431.56
B.- | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO |  | 325638.6071 | 384253.56 | 0.0844 | 519490.1691 | -193851.562 | 436029.2583 | 514514.52
| Estudio Definitivo - Expediente Técnico |  | 325638.6071 |  | 0.94787 |  |  | 436029.2583
C.- | INTERVENCION SOCIAL: |  | 122114.4777 | 144095.08 |  |  |  | 163510.9718 | 192942.95
| Intervencion Social (Etapa de Obra) |  | 122114.4777 |  |  |  |  | 163510.9718
D.- | ARQUEOLOGIA: |  | 81409.6518 | 96063.39 | 0.02 |  |  | 109007.3146 | 128628.63
| Monitoreo Arqueologico (Etapa de Obra) |  | 81409.6518 |  |  |  |  | 109007.3146
F.- | SUPERVISION DE ESTUDIO Y OBRA |  | 0 | 0 | 0.09133 |  |  | 0 | 0
| Supervision de Estudio |  | 0 |  | 0.069309 |  |  | 0
| Supervision de obra y Liquidación |  | 0 |  | 0.93069 |  |  | 0
G.- | COSTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO
| Costos de Gestión del Proyecto |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| MONTO TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (Incl. IGV) |  | S/ | 5427581.49 |  |  | 726301.4213 | S/ | 7267517.66
PAQUETE 03 | Elaboración de Expediente Técnico | 514514.52
| Ejecución de Obra | 6753003.14
| Valor Referencial Total | 7267517.66
Note on D7: Usuario:
Note on I7: Usuario:

## Costo Directo
S10
Presupuesto
| Presupuesto | 2060455 | EEPre: REUBICACIÓN DE REDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 05 - CARMEN DE LA LEGUA
| Subpresupuesto | 001 | REUBICACIÓN DE REDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 05 - CARMEN DE LA LEGUA
| Cliente | Equipo Proyectos (CG: 352) |  |  |  | Costo al | 31/01/2022 |  |  | Costo al | 31/01/2022
| Lugar | LIMA - LIMA - LIMA
1 | Item | Descripción |  | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |  |  | Precio S/. | Parcial S/.
1
1 |  | Liberación de Interferencias | [5 empty] | 3167690.7308 |  |  |  | 4241529.7496
1
1 | 01 | Reubicación de Redes de AP y ALC |  |  |  |  | 391728.922 |  |  |  | 505314.612
1
1 | 01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 391728.922 |  |  |  | 505314.612
1
1 | 01.01.01 | Trabajos de Ingeniería, calicatas y trabajos de campo E-05 |  | und | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 15000 | 15000
1
1 | 01.01.02 | Campamento de obra en E-05 |  | und | 1 | 57874.43 | 57874.43 |  |  | 115748.86 | 115748.86
1
1 | 01.01.03 | Movilización de materiales, herramientas y equipos mecánicos E-05 |  | und | 1 | 11981.26 | 11981.26 |  |  | 11981.26 | 11981.26
1
1 | 01.01.04 | Trazo, replanteo y control topográfico E-05 |  | km | 1.2 | 680.26 | 816.312 |  |  | 680.26 | 816.312
1
1 | 01.01.05 | Desvío de tránsito para ejecución de obras E-05 |  | glb | 1 | 167985.75 | 167985.75 |  |  | 167985.75 | 167985.75
1
1 | 01.01.06 | Extracción y traslado de árboles (h=2.5m) E-05 |  | und | 12 | 431.37 | 5176.44 |  |  | 2800 | 33600
1
1 | 01.01.07 | Planes y mitigacion de impactos ambientales E-05 |  | glb | 1 | 44575.4 | 44575.4 |  |  | 66863.1 | 66863.1
1
1 | 01.01.08 | Sistema de Seguridad e higiene ocupacional E-05 |  | glb | 1 | 93319.33 | 93319.33 |  |  | 93319.33 | 93319.33
1
1 | 02 | REDES DE AGUA POTABLE - FASE 1 |  |  |  |  | 2345025.8749 |  |  |  | 3127089.6163
1
1 | 02.01 | Tunel Líner DN 1700 mm |  |  |  |  | 180047.7654 |  |  |  | 265189.3344
1
1 | 02.01.01 | Demolición y reposición de pavimento para ejecución de portal DN 1700 mm E-05 |  | m2 | 49 | 245.74 | 12041.26 |  |  | 265.95 | 13031.55
1
1 | 02.01.02 | Eliminación de material proveniente de las demoliciones en portal DN 1700 E-05 |  | m3 | 18.38 | 69.72 | 1281.4536 |  | DEMOLICIÓN SE CONSIDERA PELIGROSO | 244 | 4484.72
1
1 | 02.01.03 | Excavaciones para portales DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 147 | 47.82 | 7029.54 |  |  | 75 | 11025
1
1 | 02.01.04 | Relleno de portales con material propio DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 147 | 33.25 | 4887.75 |  |  | 65 | 9555
1
1 | 02.01.05 | Perforación manual de tunerl liner DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 56.74 | 198.39 | 11256.6486 |  |  | 250 | 14185
1
1 | 02.01.06 | Instalacion de tunerl liner DN 1700 mm E-05 |  | m | 25 | 2399.3 | 59982.5 |  |  | 4800 | 120000
1
1 | 02.01.07 | Base de concreto f'c= 210 kg/cm2 para apoyo de tubería DN 1700 mm E-05 |  | m2 | 5 | 75.54 | 377.7 |  |  | 75.54 | 377.7
1
1 | 02.01.08 | Relleno de concreto pobre f'c 100 kg/cm2 DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 40.4 | 325.29 | 13141.716 |  |  | 325.29 | 13141.716
1
1 | 02.01.09 | Relleno con mortero Reoplastico f`c 210 kg/cm2 e= 0.25 m DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 19.88 | 76.76 | 1525.9888 |  | INCLUYE BOMBA | 540 | 10735.2
1
1 | 02.01.10 | Sacos de suelo cemento para apoyo de tubería DN 1700 mm E-05 |  | und | 150 | 45 | 6750 |  |  | 45 | 6750
1
1 | 02.01.11 | Muro de concreto e=0.25 m para portal de ingreso DN 1700 mm E-05 |  | m3 | 2.58 | 449.98 | 1160.9484 |  |  | 449.98 | 1160.9484
1
1 | 02.01.12 | Encofrado para portal de ingreso DN 1700 mm E-05 |  | m2 | 8 | 78.72 | 629.76 |  |  | 95 | 760
1
1 | 02.01.13 | Suministro estructuras tunel liner circular multiplate 1700 mm E-05 |  | m | 25 | 2399.3 | 59982.5 |  |  | 2399.3 | 59982.5
1
1 | 02.02 | Tubería Rebose 710 mm HDPE PE 100 ISO 4427-2008 E-05 |  |  |  |  | 494598.9516 |  |  |  | 614483.7478
1
1 | 02.02.01 | Suministro de tuberia 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427-2008 E-05 |  | m | 151.51 | 1098.74 | 166470.0974 |  |  | 1098.74 | 166470.0974
1
1 | 02.02.02 | Instalación de tuberia 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427-2008 E-05 |  | m | 151.51 | 129.55 | 19628.1205 |  |  | 185 | 28029.35
1
| 02.02.03 | Entibado de tuberia 710 mm |  | m | 151.51 |  |  |  |  | 450 | 68179.5
1 | 02.02.04 | Demolición y reposición de pavimento urbano 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427-2008 E-05 |  | m2 | 348.47 | 245.74 | 85633.0178 |  |  | 265.95 | 92675.5965
1
1
1 | 02.02.05 | Excavación de zanja 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 E-05 |  | m | 151.51 | 121.73 | 18443.3123 |  |  | 121.73 | 18443.3123
1
1 | 02.02.06 | Cama de arena 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 E-05 |  | m3 | 34.85 | 79.16 | 2758.726 |  |  | 96 | 3345.6
1
1 | 02.02.07 | Transporte a botadero de material excedente 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 |  | m | 151.51 | 185.85 | 28158.1335 |  |  | 185.85 | 28158.1335
1
1
1 | 02.02.08 | Relleno de zanja 710 mm HDPE PE 100 PN 10 ISO 4427:2008 E-05 |  | m | 151.51 | 228.38 | 34601.8538 |  |  | 228.38 | 34601.8538
1
1 | 02.02.09 | Suministro de codo de acero A-36 DN 700 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 02 E-05 |  | und | 1 | 11807.71 | 11807.71 |  |  | 11807.71 | 11807.71
1
1
1 | 02.02.10 | Instalación de codo de acero A-36 DN 700 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 02 E-05 |  | und | 1 | 928.48 | 928.48 |  |  | 1850 | 1850
1
1
1 | 02.02.11 | Dado de anclaje para codo de acero progresiva 0+00 para empalme N° 02 E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26 |  |  | 3750 | 3750
1
1 | 02.02.12 | Suministro de Junta Mecánica 710 mm empalme N° 02 E-05 |  | und | 2 | 6073.2 | 12146.4 |  |  | 6073.2 | 12146.4
1
1 | 02.02.13 | Instalación de junta mecánica 710 mm empalme N° 02 E-05 |  | und | 2 | 172.75 | 345.5 |  |  | 225 | 450
1
1 | 02.02.14 | Suministro de codo de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 11807.71 | 11807.71 |  |  | 11807.71 | 11807.71
1
1 | 02.02.15 | Instalación de codo de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 928.48 | 928.48 |  |  | 1850 | 1850
1
1 | 02.02.16 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 progresiva 0+189.3 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26 |  |  | 3750 | 3750
1
1 | 02.02.17 | Suministro de codo de acero A-36 progresiva 0+224 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 11807.71 | 11807.71 |  |  | 11807.71 | 11807.71
1
1 | 02.02.18 | Instalación de codo de acero A-36 progresiva 0+224 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 928.48 | 928.48 |  |  | 1850 | 1850
1
1 | 02.02.19 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 progresiva 0+224 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26 |  |  | 3750 | 3750
1
1 | 02.02.20 | Suministro de codo de acero A-36 progresiva 0+383 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 11807.71 | 11807.71 |  |  | 11807.71 | 11807.71
1
1 | 02.02.21 | Instalación de codo de acero A-36 progresiva 0+383 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 928.48 | 928.48 |  |  | 1850 | 1850
1
1 | 02.02.22 | Dados de anclajes para codo de acero A-36 progresiva 0+383 DN 700 mm E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26 |  |  | 3750 | 3750
1
1 | 02.02.23 | Suministro de codo HD DN 700 mm 45° E-05 |  | und | 1 | 11807.71 | 11807.71 |  |  | 11807.71 | 11807.71
1
1 | 02.02.24 | Instalación de codo HD DN 700 mm 45° E-05 |  | und | 1 | 928.48 | 928.48 |  |  | 1850 | 1850
1
1 | 02.02.25 | Dados de anclajes para codo HD DN 700 mm 45° E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26 |  |  | 3750 | 3750
1 | [10 empty] | 0
1 | 02.02.26 | Suministro de codo de acero A-36 DN 700 mm 45° para empalme a tubería existente empalme N° 04 E-05 |  | und | 1 | 5474.97 | 5474.97 |  |  | 5474.97 | 5474.97
1
1
1 | 02.02.27 | Instalación de codo de acero A-36 DN 700 mm 45° para empalme a tubería existente empalme N° 04 E-05 |  | und | 1 | 581.47 | 581.47 |  |  | 1850 | 1850
1
1
1 | 02.02.28 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 45° 700 mm empalme N° 04 E-05 |  | und | 1 | 191.26 | 191.26 |  |  | 3750 | 3750
1
1 | 02.02.29 | Suministro de Junta Mecánica 710 mm empalme N° 04 E-05 |  | und | 2 | 6073.2 | 12146.4 |  |  | 6073.2 | 12146.4
1
1 | 02.02.30 | Instalación de junta mecánica 710 mm empalme N° 04 E-05 |  | und | 2 | 172.75 | 345.5 |  |  | 225 | 450
1
1 | 02.02.31 | Relleno con concreto f'c= 80 kg/cm2 de tubería existente 710 mm fuera de servicio E-05 |  | m3 | 98.6 | 291.46 | 28737.956 |  |  | 375 | 36975
1
1 | 02.02.32 | Ejecución de ductos para colocación de concreto fluido en tubería fuera de servicio |  | und | 13 | 300 | 3900 |  |  | 300 | 3900
1
1 | 02.02.33 | Prueba hidráulica tubería HDPE DN 710 mm E-05 |  | m | 453.51 | 22.93 | 10398.9843 |  |  | 22.93 | 10398.9843
1
1 | 02.03 | Tunel Líner DN 2500 mm |  |  |  |  | 164420.4174 |  |  |  | 418454.8938
1
1 | 02.03.01 | Demolición y reposición de pavimento para ejecución de portal DN 2500 mm E-05 |  | m2 | 45 | 245.74 | 11058.3 |  |  | 265.95 | 11967.75
1
1 | 02.03.02 | Eliminación de material proveniente de las demoliciones en portal DN 2500 E-05 |  | m3 | 16.88 | 69.72 | 1176.8736 |  |  | 244 | 4118.72
1
1 | 02.03.03 | Excavaciones para portales DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 128.25 | 47.82 | 6132.915 |  |  | 75 | 9618.75
1
1 | 02.03.04 | Relleno de portales con material propio DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 128.25 | 33.25 | 4264.3125 |  |  | 65 | 8336.25
1
1 | 02.03.05 | Perforación manual de tunerl liner DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 122.71 | 198.39 | 24344.4369 |  |  | 250 | 30677.5
1
1 | 02.03.06 | Base de concreto f'c= 210 kg/cm2 para apoyo de tubería DN 2500 mm E-05 |  | m2 | 6.25 | 75.54 | 472.125 |  |  | 75.54 | 472.125
1
1 | 02.03.07 | Relleno de concreto pobre f'c 100 kg/cm2 DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 77.52 | 325.29 | 25216.4808 |  |  | 325.29 | 25216.4808
1
1 | 02.03.08 | Relleno con mortero Reoplastico f`c 210 kg/cm2 e=0.25m DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 49.06 | 76.76 | 3765.8456 |  |  | 540 | 26492.4
1
1 | 02.03.09 | Sacos de suelo cemento para apoyo de tubería DN 2500 mm E-05 |  | und | 150 | 45 | 6750 |  |  | 45 | 6750
1
1 | 02.03.10 | Muro de concreto e=0.25 m para portal de ingreso DN 2500 mm E-05 |  | m3 | 4.1 | 449.98 | 1844.918 |  |  | 449.98 | 1844.918
1
1 | 02.03.11 | Encofrado para portal de ingreso DN 2500 mm E-05 |  | m2 | 18 | 78.72 | 1416.96 |  |  | 95 | 1710
1
|  | Instalacion de tunerl liner DN 2500 mm E-05 |  | m | 25 |  |  |  |  | 6850 |  | 171250
1 | 02.03.12 | Suministro estructuras tunel liner circular multiplate 2500 mm E-05 |  | m | 25 | 3119.09 | 77977.25 |  |  | 4800 | 120000
1
1 | 02.04 | Redes de Agua Potable 1400 mm HD-K9 |  |  |  |  | 1505958.7405 |  |  |  | 1828961.6403
1
1 | 02.04.01 | Suministro de Tubería HD K-9 DN 1400 mm E-05 |  | m | 192.07 | 3534.36 | 678844.5252 |  |  | 3534.36 | 678844.5252
1
1 | 02.04.02 | Instalación de Tubería HD K-9 DN 1400 mm E-05 |  | m | 192.07 | 68.02 | 13064.6014 |  |  | 350 | 67224.5
1
| 02.04.03 | Entibado de tuberia 1400 mm |  | m | 192.07 |  |  |  |  | 850 | 163259.5
1 | 02.04.04 | Demolición y reposición de pavimento tipo urbano DN 1400 mm E-05 |  | m2 | 384.14 | 245.74 | 94398.5636 |  |  | 265.95 | 102162.033
1
1 | 02.04.05 | Excavacion de zanja 1400 mm E-05 |  | m | 192.07 | 179.98 | 34568.7586 |  |  | 250 | 48017.5
1
1 | 02.04.06 | Cama de arena 1400 mm E-05 |  | m3 | 38.41 | 79.16 | 3040.5356 |  |  | 96 | 3687.36
1
1 | 02.04.07 | Transporte a botadero de material excedente 1400 mm E-05 |  | m | 192.07 | 432.76 | 83120.2132 |  |  | 432.76 | 83120.2132
1
1 | 02.04.08 | Relleno de zanja 1400 mm E-05 |  | m | 192.07 | 241.72 | 46427.1604 |  |  | 241.72 | 46427.1604
1
1 |  | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 01 E-05 |  | und | 1 | 45562.4 | 45562.4 |  |  | 45562.4 | 45562.4
1 | 02.04.09
1
1 |  | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+00 para empalme a tubería existente empalme N° 01 E-05 |  | und | 1 | 1180.13 | 1180.13 |  |  | 2500 | 2500
1 | 02.04.10
1
1 |  | Dado de anclaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+00 empalme N° 01 E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67 |  |  | 5700 | 5700
1 | 02.04.11
1
1 | 02.04.12 | Suministro de Junta Mecánica 1400 mm empalme N° 01 E-05 |  | und | 2 | 19650.24 | 39300.48 |  |  | 19650.24 | 39300.48
1
1 | 02.04.13 | Instalación de junta mecánica 1400 mm empalme N° 01 E-05 |  | und | 2 | 518.22 | 1036.44 |  |  | 518.22 | 1036.44
1
1 | 02.04.14 | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E-05 |  | und | 1 | 45562.4 | 45562.4 |  |  | 45562.4 | 45562.4
1
1 | 02.04.15 | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E-05 |  | und | 1 | 1180.13 | 1180.13 |  |  | 2500 | 2500
1
1 | 02.04.16 | Dado de anclaje para codo Acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+218 E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67 |  |  | 5700 | 5700
1
1 | 02.04.17 | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+234.5 E-05 |  | und | 1 | 45562.4 | 45562.4 |  |  | 45562.4 | 45562.4
1
1 | 02.04.18 | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+234.5 E-05 |  | und | 1 | 1180.13 | 1180.13 |  |  | 2500 | 2500
1
1 | 02.04.19 | Dado de anclaje para codo Acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+234.5 E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67 |  |  | 5700 | 5700
1
1 | 02.04.20 | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+429.7.5 E-05 |  | und | 1 | 45562.4 | 45562.4 |  |  | 45562.4 | 45562.4
1
1 | 02.04.21 | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+429.7.5 E-05 |  | und | 1 | 1180.13 | 1180.13 |  |  | 2500 | 2500
1
1 | 02.04.22 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm progresiva 0+429.7.5 E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67 |  |  | 5700 | 5700
1
1 | 02.04.23 | Suministro de codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05 |  | und | 1 | 41959.15 | 41959.15 |  |  | 41959.15 | 41959.15
1
1 | 02.04.24 | Instalación de codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05 |  | und | 1 | 1182.53 | 1182.53 |  |  | 2500 | 2500
1
1 | 02.04.25 | Dado de anclaje para codo HD 45° K12 DN 1400 mm E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67 |  |  | 5700 | 5700
1
1 | 02.04.26 | Suministro de codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05 |  | und | 1 | 45562.4 | 45562.4 |  |  | 45562.4 | 45562.4
1
1 | 02.04.27 | Instalación de codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05 |  | und | 1 | 1180.13 | 1180.13 |  |  | 2500 | 2500
1
1 | 02.04.28 | Dado de anclaje para codo de acero A-36 DN 1400 mm 45° empalme N° 03 E-05 |  | und | 1 | 206.67 | 206.67 |  |  | 5700 | 5700
1
1 | 02.04.29 | Suministro de Junta Mecánica 1400 mm empalme N° 03 E-05 |  | und | 2 | 19650.24 | 39300.48 |  |  | 19650.24 | 39300.48
1
1 | 02.04.30 | Instalación de junta mecánica 1400 mm empalme N° 03 E-05 |  | und | 2 | 518.22 | 1036.44 |  |  | 518.22 | 1036.44
1 | [10 empty] | 0
1 | 02.04.31 | Relleno con concreto f'c= 80 kg/cm2 de tubería existente 1400 mm fuera de servicio E-05 |  | m3 | 512.9 | 291.46 | 149489.834 |  |  | 375 | 192337.5
1 | [10 empty] | 0
1 | 02.04.32 | Ejecución de ductos para colocación de concreto fluido en tubería fuera de servicio E-05 |  | und | 14 | 250 | 3500 |  |  | 250 | 3500
1
1 | 02.04.33 | Prueba hidráulica tubería HD DN 1400 mm E-05 |  | m | 499.07 | 41.55 | 20736.3585 |  |  | 41.55 | 20736.3585
1
1 | 02.04.34 | Contingencia para empalmes finales de tuberías primarias HD 1400 mm E-05 |  | und | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000
1
1 | 03 | REDES DE ALCANTARILLADO E-05 FASE I |  |  |  |  | 142676.2717 |  |  |  | 273739.2437
1
1 | 03.01 | Tubería Alcantarillado 250 mm PVC-U 4435-2005 SN2 |  |  |  |  | 142676.2717 |  |  |  | 273739.2437
1
1 | 03.01.01 | Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 250 incl. anillo + 2% desperdicios |  | m | 119.65 | 63.27 | 7570.2555 |  |  | 63.27 | 7570.2555
1
1 | 03.01.02 | Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 250 incluye prueba hidráulica |  | m | 119.65 | 6.62 | 792.083 |  |  | 6.62 | 792.083
1
| 03.01.03 | Entibado de tubería de PVC p/desagüe DN 250 |  | m | 119.65 |  |  |  |  | 340 | 40681
1 | 03.01.04 | Demolición y reposición de pavimento tipo urbano DN 250 mm E-05 |  | m2 | 180.2 | 245.74 | 44282.348 |  |  | 265.95 | 47924.19
1
1 | 03.01.05 | Excavación de zanja DN 250 mm |  | m | 119.65 | 41.68 | 4987.012 |  |  | 41.68 | 4987.012
1
1 | 03.01.06 | Cama de arena DN 250 mm E-05 |  | m3 | 18.02 | 79.16 | 1426.4632 |  |  | 79.16 | 1426.4632
1
1 | 03.01.07 | Transporte a botadero de material excedente 250 mm E-05 |  | m | 119.65 | 41.11 | 4918.8115 |  |  | 41.11 | 4918.8115
1
1 | 03.01.08 | Relleno de zanja 250 mm E-05 |  | m | 119.65 | 34.89 | 4174.5885 |  |  | 34.89 | 4174.5885
1
1 | 03.01.09 | Buzones tipo I para H<3.00 m E-05 |  | und | 3 | 3988.37 | 11965.11 |  |  | 5500 | 16500
1
1 | 03.01.10 | Buzones tipo II para H>=3.00 m E-05 |  | und | 4 | 11448.69 | 45794.76 |  |  | 32000 | 128000
1
1 | 03.01.11 | Empalme a buzón existente E-05 |  | und | 1 | 607.58 | 607.58 |  |  | 607.58 | 607.58
1
1 | 03.01.12 | Caja de registro de Desague E-05 |  | und | 11 | 301.71 | 3318.81 |  |  | 301.71 | 3318.81
1
1 | 03.01.13 | Reposisción de conexiones domiciliarias mediante tubería de PVC-U SN2 E-05 |  | und | 11 | 1010.79 | 11118.69 |  |  | 1010.79 | 11118.69
1
1 | 03.01.14 | Obturacion con dado de concreto los extremos de la red secundaria E-05 |  | und | 5 | 89.39 | 446.95 |  |  | 89.39 | 446.95
1
1 | 03.01.15 | Abandono de buzones en red de 250 mm E-05 |  | und | 1 | 1272.81 | 1272.81 |  |  | 1272.81 | 1272.81
1
1 | 04 | REDES DE ALCANTARILLADO E-05 FASE II |  |  |  |  | 45951.3522 |  |  |  | 93077.9676
1
1 | 04.01 | Redes de Alcantarillado 200 mm PVC-U 4435-2005 SN2 FASE II |  |  |  |  | 45951.3522 |  |  |  | 93077.9676
1
1 | 04.01.01 | Tubería PVC-UF NTP ISO 4435 SN 2, DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios |  | m | 55.38 | 41.13 | 2277.7794 |  |  | 41.13 | 2277.7794
1
1 | 04.01.02 | Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica - Adosada c/anclaje |  | m | 55.38 | 56.76 | 3143.3688 |  |  | 56.76 | 3143.3688
1
1 | 04.01.03 | Entibado de tubería de PVC p/desagüe DN 200 |  | m | 119.65 |  |  |  |  | 340 | 40681
1 | 04.01.04 | Demolición y reposición de pavimento tipo urbano DN 200 mm E-05 |  | m2 | 79.18 | 245.74 | 19457.6932 |  |  | 265.95 | 21057.921
1
1 | 04.01.05 | Excavación de zanja DN 200 mm |  | m | 55.38 | 41.68 | 2308.2384 |  |  | 41.68 | 2308.2384
1
1 | 04.01.06 | Relleno de zanja DN 200 mm E-05 |  | m | 55.38 | 34.89 | 1932.2082 |  |  | 34.89 | 1932.2082
1
1 | 04.01.07 | Provisión y colocación de cama de arena gruesa |  | m3 | 5.54 | 79.16 | 438.5464 |  |  | 96 | 531.84
1
1 | 04.01.08 | Transporte a botadero de material excedente DN 200 mm E-05 |  | m | 55.38 | 41.11 | 2276.6718 |  |  | 41.11 | 2276.6718
1
1 | 04.01.09 | Buzones tipo I para H<3.00 m E-05 |  | und | 3 | 3988.37 | 11965.11 |  |  | 5500 | 16500
1
1 | 04.01.10 | Empalme a buzón existente E-05 |  | und | 2 | 607.58 | 1215.16 |  |  | 607.58 | 1215.16
1
1 | 04.01.11 | Obturacion con dado de concreto los extremos de la red secundaria E-05 |  | und | 2 | 89.39 | 178.78 |  |  | 89.39 | 178.78
1
1 | 04.01.12 | Relleno con concreto f'c= 80 kg/cm2 de tubería existente 200 mm fuera de servicio E-05 |  | m3 | 2.6 | 291.46 | 757.796 |  |  | 375 | 975
1
1 | 05 | PROTOCOLOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 PARA EJECUCION DE LA OBRA |  |  |  |  | 242308.31 |  |  |  | 242308.31
1
1 | 05.01 | ELABORACION DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO |  | glb | 1 | 8277.68 | 8277.68 |  |  | 8277.68 | 8277.68
1
1 | 05.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO |  | glb | 1 | 35539.44 | 35539.44 |  |  | 35539.44 | 35539.44
1
1 | 05.03 | SINTOMATOLOGIA COVID-19 DEL TRABAJADOR, PREVIO AL INGRESO, REGRESO O REINCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO |  | glb | 1 | 5340.38 | 5340.38 |  |  | 5340.38 | 5340.38
1
1 | 05.04 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO |  | glb | 1 | 17519.05 | 17519.05 |  |  | 17519.05 | 17519.05
1
1 | 05.05 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO |  | glb | 1 | 3824.22 | 3824.22 |  |  | 3824.22 | 3824.22
1
1 | 05.06 | MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA |  | glb | 1 | 58482.12 | 58482.12 |  |  | 58482.12 | 58482.12
1
1 | 05.07 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL |  | glb | 1 | 69653.32 | 69653.32 |  |  | 69653.32 | 69653.32
1
1 | 05.08 | VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 |  | glb | 1 | 43672.1 | 43672.1 |  |  | 43672.1 | 43672.1
1
1 |  | SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE Y 75/100 SOLES | [5 empty] | 3167690.7308 |  |  |  | 4241529.7496
1
1

## APU (2)
Análisis de precios unitarios
Partida | 02.02.03 |  | Entibado de Tuberia 710mm
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 273 | EQ. | 273 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 450.0038
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0029304 | 28.68 | 0.084044
0147050111 | MO: Operador incluye leyes sociales+bon. altura 41,01 - 45m |  |  |  |  | h | 0.5 | 0.014652 | 24.46 | 0.35839
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.029304 | 24.22 | 0.70974
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 1 | 0.029304 | 19.13 | 0.56059
1.7128
Materiales
0231230307 | Caja c/ Panel de entibado metálico 3.5 x 2.4 x m y accesorios (conectores, husillos, apoyos, bulones) |  |  |  |  | m2 |  | 11.824 | 16.34 | 193.2042
0231230309 | Extensión c/ Panel de entibado metálico 3.5 x 2.4m y accesorios (conectores, husillos, apoyos, bulones) |  |  |  |  | m2 |  | 12 | 20.98 | 251.76
444.9642
Equipos
0337009001 | Herramientas complementarias (%MO) |  |  |  |  | %MO |  | 3 | 1.7128 | 0.051383
0349560003 | Retroexcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,60Yd3 |  |  |  |  | h | 0.5 | 0.014652 | 223.55 | 3.2755
Partida | 02.03.12 |  | Instalacion de tuner liner DN 2500 mm E-05
Rendimiento | m/DIA | MO. |  | EQ. |  | Costo unitario directo por : m |  |  |  | 6850
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0277180108 | Tunel Liner Circular Multiplate DN=2.50 m, e=2.50mm (Inc. Accesorios) |  |  |  |  | m |  | 1.05 | 6434.7619 | 6756.5
6756.5
Subcontratos
0401010329 | Puesto en obra de Tunel Liner (inc. accesorios) |  |  |  |  | kg |  | 187 | 0.5 | 93.5
93.5
3.3268
Partida | 02.04.03 |  | Entibado de Tuberia 1400mm
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 150 | EQ. | 150 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 850.0021
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.0053333 | 28.68 | 0.15296
0147050111 | MO: Operador incluye leyes sociales+bon. altura 41,01 - 45m |  |  |  |  | h | 0.5 | 0.014652 | 24.46 | 0.35839
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 0.087912 | 24.22 | 2.1292
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 3 | 0.087912 | 19.13 | 1.6818
4.3223
Materiales
0231230307 | Caja c/ Panel de entibado metálico 3.5 x 2.4 x m y accesorios (conectores, husillos, apoyos, bulones) |  |  |  |  | m2 |  | 23 | 16.34 | 375.82
0231230309 | Extensión c/ Panel de entibado metálico 3.5 x 2.4m y accesorios (conectores, husillos, apoyos, bulones) |  |  |  |  | m2 |  | 22.2333 | 20.98 | 466.4546
842.2746
Equipos
0337009001 | Herramientas complementarias (%MO) |  |  |  |  | %MO |  | 3 | 4.3223 | 0.12967
0349560003 | Retroexcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,60Yd3 |  |  |  |  | h | 0.5 | 0.014652 | 223.55 | 3.2755
3.4051
Partida | 03.01.03 |  | Entibado de tubería de PVC p/desague DN 250mm
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 200 | EQ. | 200 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 340.0049
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.004 | 28.68 | 0.11472
0147050111 | MO: Operador incluye leyes sociales+bon. altura 41,01 - 45m |  |  |  |  | h | 0.5 | 0.014652 | 24.46 | 0.35839
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 2 | 0.058608 | 24.22 | 1.4195
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 2 | 0.058608 | 19.13 | 1.1212
3.0138
Materiales
0231230307 | Caja c/ Panel de entibado metálico 3.5 x 2.4 x m y accesorios (conectores, husillos, apoyos, bulones) |  |  |  |  | m2 |  | 8.862 | 16.34 | 144.8053
0231230309 | Extensión c/ Panel de entibado metálico 3.5 x 2.4m y accesorios (conectores, husillos, apoyos, bulones) |  |  |  |  | m2 |  | 9 | 20.98 | 188.82
333.6253
Equipos
0337009001 | Herramientas complementarias (%MO) |  |  |  |  | %MO |  | 3 | 3.0138 | 0.090413
0349560003 | Retroexcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,60Yd3 |  |  |  |  | h | 0.5 | 0.014652 | 223.55 | 3.2755
3.3659
Partida | 04.01.03 |  | Entibado de tubería de PVC p/desague DN 200mm
Rendimiento | m2/DIA | MO. | 200 | EQ. | 200 | Costo unitario directo por : m2 |  |  |  | 340.0049
Código | Descripción Recurso |  |  |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 0.1 | 0.004 | 28.68 | 0.11472
0147050111 | MO: Operador incluye leyes sociales+bon. altura 41,01 - 45m |  |  |  |  | h | 0.5 | 0.014652 | 24.46 | 0.35839
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 2 | 0.058608 | 24.22 | 1.4195
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  |  |  | h | 2 | 0.058608 | 19.13 | 1.1212
3.0138
Materiales
0231230307 | Caja c/ Panel de entibado metálico 3.5 x 2.4 x m y accesorios (conectores, husillos, apoyos, bulones) |  |  |  |  | m2 |  | 8.862 | 16.34 | 144.8053
0231230309 | Extensión c/ Panel de entibado metálico 3.5 x 2.4m y accesorios (conectores, husillos, apoyos, bulones) |  |  |  |  | m2 |  | 9 | 20.98 | 188.82
333.6253
Equipos
0337009001 | Herramientas complementarias (%MO) |  |  |  |  | %MO |  | 3 | 3.0138 | 0.090413
0349560003 | Retroexcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,60Yd3 |  |  |  |  | h | 0.5 | 0.014652 | 223.55 | 3.2755
3.3659