## Sheet1
S10
FORMATO METRADOS BASE
Presupuesto | PROYECTO: PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO PS- 315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC
Subpresupuesto | 001: PERFORACION DE POZO SUSTITUTO PS-315, CONSTRUCCION DE CASETA Y ACCESOS
|  |  |  | Costo al | 28.02.2018
Lugar | LIMA - LIMA - PACHACAMAC
Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio (S/.) | Parcial (S/.)
01 | PERFORACION POZO SUSTITUTO PS-315 Y CONSTRUCCION DE CASETA
01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
01.01.01 | Campamento provisional para la obra | und | 1
01.01.02 | Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas para la obra | und | 1
01.01.03 | Cerco opaco con manta de polipropileno ó madera h= 2,10 m para límite de obra | m | 40
01.01.04 | Cartel de identificación de la obra de 3.60 m x 2.40 m | und | 1
01.01.05 | Seguridad, Higiene Ocupacional y Mitigacion de Impactos Ambientales - Obras Civiles | glb | 1
01.01.06 | Servicio de mantenimiento agua potable por interrupcion del servicio (incl. transporte y reparto) | día | 15
01.02 | PERFORACION DE POZO TUBULAR PS-315 (PROF.=100 m)
01.02.01 | Transporte, instalación y retiro del equipo de perforación | glb | 1
01.02.02 | Limpieza, nivelación del terreno y eliminación del desmonte | glb | 1
01.02.03 | Perforación del pozo en diámetro DN 525 (incluye tubería herramientas) | m | 100
01.02.04 | Suministro e instalación de tubería para columna de acero DN 375 e=6,35 mm | m | 65
01.02.05 | Suministro e instalación de filtro inoxidable puente trapezoidal DN 375 | m | 35
01.02.06 | Suministro e instalación de tubería fo. galvanizado DN 80 para columna de grava | m | 36
01.02.07 | Provisión y colocación de grava selecta para pre filtro | m3 | 20
01.02.08 | Desarrollo del pozo por pisoneo y/o aire comprimido | h | 72
01.02.09 | Provisión y colocación de tripolifosfato sódico | kg | 150
01.02.10 | Registros de diagrafía pozo:resistividad y rayos gamma 1 cada de uno | und | 2
01.02.11 | Análisis granulométrico del pozo tubular | und | 16
01.02.12 | Análisis físico-químico y bacteriológico del pozo (1 de cada uno) | und | 1
01.02.13 | Prueba de verticalidad y alineamiento del pozo | und | 1
01.02.14 | Transporte, instalación y retiro del equipo de bombeo incl/columna del pozo | glb | 1
01.02.15 | Pruebas de bombeo del pozo | h | 72
01.02.16 | Evacuación del agua por prueba de bombeo hasta 50 m de distancia (Buzon de Red Principal) | glb | 1
01.02.17 | Sello sanitario en espacio anular entre diámetros de 21" y 15" | m | 3
01.02.18 | Anillo de concreto armado en espacio entre diámetros de 40" y 21" | m | 8
01.02.19 | Sellado con cemento en fondo del pozo tubular | und | 1
01.02.20 | Desinfección del pozo tubular | und | 1
01.02.21 | Sello metálico de la boca del pozo tubular | und | 1
01.02.22 | Limpieza, nivelación del terreno, eliminación del desmonte y restitucion del terreno a su estado original | glb | 1
01.03 | EQUIPAMIENTO HIDRAULICO
01.03.01 | Unión de desmontaje tipo dresser de hierro dúctil PN 16 DN 150 | und | 1
01.03.02 | Codo de acero de 45° tipo bridado (BB) DN 150 | und | 5
01.03.03 | Yee de hierro dúctil con 3 bridas PN 16 DN 150 x 150 | und | 1
01.03.04 | Tapón de acero o brida ciega para empernar DN 150 | und | 1
01.03.05 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm PN 16 (L=0.75 m) | und | 1
01.03.06 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm PN 16 (L=1.05 m) | und | 1
01.03.07 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm PN 16 (L=1.20 m) | und | 1
01.03.08 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm PN 16 (L=2.27 m) | und | 1
01.03.09 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm PN 16 (L=2.40 m) | und | 1
01.03.10 | Brida de acero para soldar y empernar DN 150 | und | 10
01.03.11 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 150 | und | 14
01.03.12 | Perno de acero incluye tuerca para unir bridas DN 150 | und | 112
01.03.13 | Plancha metálica de 29"x29"x1" para sellado de pozo | und | 1
01.03.14 | Válvula compuerta de fierro fundido tipo bridada DN 150 | und | 1
01.03.15 | Dado de Concreto f'c=210 kg/cm2 | und | 3
01.03.16 | Montaje de instalac. hidráulica | und | 1
01.04 | CONSTRUCCION DE CASETA DE VALVULAS
01.04.01 | Trabajos Preliminares
01.04.01.01 | Trazo y replanteo inicial para caseta de bombeo | und | 1
01.04.01.02 | Replanteo final de la obra para caseta de bombeo | und | 1
01.04.02 | Movimiento de Tierras
01.04.02.01 | Excavaciones en terreno normal a pulso hasta 3.00 m profundidad | m3 | 45.11
01.04.02.02 | Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso | m2 | 41.76
01.04.02.03 | Relleno con material propio | m3 | 1.92
01.04.02.04 | Material de préstamo piedra grava de 1/2" - 3/4" (provisión y colocación) | m3 | 0.08
01.04.02.05 | Eliminación de desmonte en terreno normal a centro autorizados a pulso | m3 | 43.19
01.04.03 | Obras de Concreto Simple
01.04.03.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 18.49
01.04.04 | Obras de Concreto Armado
01.04.04.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas de fondo-piso (Cemento P-V) | m3 | 5.33
01.04.04.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas de fondo-piso | m2 | 1.6
01.04.04.03 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 191.52
01.04.04.04 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros reforzados (Cemento P-V) | m3 | 7.9
01.04.04.05 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columneta rectos | m2 | 40.64
01.04.04.06 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 439.64
01.04.04.07 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas macizas (Cemento P-V) | m3 | 2.95
01.04.04.08 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas macizas | m2 | 16.43
01.04.04.09 | Acero estruc. trabajado p/losas macizas (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 173.74
01.04.04.10 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas removibles (Cemento P-V) | m3 | 0.23
01.04.04.11 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas removibles | m2 | 2.85
01.04.04.12 | Acero estructural trabajado p/losa removible (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 16.82
01.04.04.13 | Colocación de losa removible de buzón, cámara o similar | und | 1
01.04.05 | Revoques, enlucidos y molduras
01.04.05.01 | Solaqueado de muro de concreto con mortero 1:3 | m2 | 37.44
01.04.05.02 | Tarrajeo exterior con mortero 1:5x1.5 cm para caseta | m2 | 19.47
01.04.06 | Pisos y Pavimentos
01.04.06.01 | Piso de 2" concreto f'c=140 kg/cm2 de 4 cm + pulido con mortero 1:4 x 1 cm | m2 | 12.96
01.04.07 | Carpinteria Metálica y Herreria
01.04.07.01 | Escalera de tubo fo. galvanizado con parantes de 2" por peldaños de 3/4" | m | 2.45
01.04.07.02 | Perfil metálico "U" de 2"x4"x2"x1/4" para losas removibles | m | 14.5
01.04.07.03 | Perfil metálico "L" de 4"x2"x1/4" para losas removibles | m | 14.5
01.04.07.04 | Parrilla metalica en sumidero - platina de 2"x1/4" | m2 | 0.36
01.04.07.05 | Marco y tapa de acero inox.l DI=0,60 m con mecanismo de seguridad según especificación | und | 1
01.04.07.06 | Ventilación con tubería de acero según diseño DN 150 | und | 2
01.04.07.07 | Soporte P/tubo DN 150mm | und | 1
01.04.07.08 | Malla metálica protectora con alambre N° 12 por cocadas de 1" | m2 | 0.04
01.04.07.09 | Ventilación con tubería de PVC DN 150 mm (Salida de Aire) | und | 1
01.04.08 | Pintura
01.04.08.01 | Pintura latex dos manos en muros exteriores e interiores | m2 | 62.72
01.04.08.02 | Pintura Latex dos manos en cielo raso | m2 | 12.6
01.04.09 | Varios: Soporte, pruebas,
01.04.09.01 | Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) | und | 5
01.04.10 | Instalaciones Electricas
01.04.10.01 | Salida de techo c/cable AWG TW 2.50 mm (14)+d PVC SAP DN 20 mm ( 3/4") (punto) | und | 2
01.04.10.02 | Salida tomacorr. + CT C/AWG TW 2.50 mm (14)+d PVC SAP DN 20 mm ( 3/4") (punto) | und | 2
01.04.10.03 | Salida de fuerza para extractor de aire | und | 1
01.04.10.04 | Salida de fuerza para bomba sumidero de desague PVC SAP 20 mm | und | 1
01.04.10.05 | Salida de fuerza para motor de 50 HP + PVC-SAP 80 mm adosada + THW 95 mm2 + TW 35 mm2 | pto | 1
01.04.10.06 | Demolición de losa de piso - vereda (corte y rotura) | m2 | 5.68
01.04.10.07 | Buzoneta de Concreto Armado f'c=210 kg/cm² t/normal 70x70x60 cm | und | 1
01.04.10.08 | Excavación con interferencia (pulso) en t. normal para instalar cable eléctrico | m | 11.15
01.04.10.09 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 0.08
01.04.10.10 | Relleno compactado de zanja en terreno normal para instalar cable eléctrico | m | 11.15
01.04.10.11 | Tablero eléctrico gabinete metálico para distribución de 5 circuitos | und | 1
01.04.10.12 | Placa tomacorriente simple de bakelita t/universal 2 polos c/conexión a tierra | und | 2
01.04.10.13 | Placa interruptor de bakelita simple | und | 1
01.04.10.14 | Fluorescente recto de 2 x 36 W con equipo y pantalla | und | 2
01.04.10.15 | Extractor de aire tipo axial de 1/2 Hp con ducto | und | 1
01.04.10.16 | Acometidad a tablero distribucion ducto P.V.C. SAP DN 25 +cable elect TW 2- 1x4 mm2 | und | 1
01.04.10.17 | Pozo conexión a tierra en sistema de bombeo, alumbrado y tomacorriente | und | 1
01.04.10.18 | Pruebas eléctricas | Glb | 1
01.04.11 | Instalaciones Sanitarias
01.04.11.01 | Electrobomba sumergible tipo sumidero (1HP) | und | 1
01.04.11.02 | Reducción de P.V.C. tipo unión roscada DN 50 a 25 mm | und | 1
01.04.11.03 | Codo de PVC-C10 simple presión de 90° DN 25 | und | 5
01.04.11.04 | Union Presion Rosca DN 25 mm | und | 5
01.04.11.05 | Válvula compuerta de bronce roscada DN 25 + Accesorios | und | 1
01.04.11.06 | Válvula check de bronce unión roscad DN 20 | und | 1
01.04.11.07 | Tuberia de PVC Clase 10 SP DN 25 mm | m | 10.55
01.04.11.08 | Excavación con interferencia (pulso) en t. normal de 0.60x0.65 m | m | 6.9
01.04.11.09 | Relleno compactado de zanja en terreno normal para instalar tub. agua | m | 6.9
01.04.11.10 | Concreto f'c 210kg/cm2 para columnas (cemento P-V) | m3 | 0.06
01.04.11.11 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columas acabado caravista | m2 | 1.12
01.04.11.12 | Acero estructural trabajado p/columnas (costo prom. i/desperdic.) | kg | 3.04
01.05 | CONSTRUCCION DE ACCESO A CASETA
01.05.01 | Obras Preliminares
01.05.01.01 | Trazo y replanteo inicial para acceso a caseta | und | 1
01.05.01.02 | Replanteo final de la obra acceso a caseta | und | 1
01.05.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.02.01 | Demolición de muros de concreto armado | m3 | 3.09
01.05.02.02 | Demolición de losa de piso - vereda (corte y rotura) | m2 | 6.67
01.05.03 | Movimiento de Tierras
01.05.03.01 | Excavaciones en terreno normal a pulso hasta 3.00 m profundidad | m3 | 15
01.05.03.02 | Relleno con material propio | m3 | 4.28
01.05.03.03 | Eliminación de desmonte en terreno normal a centro autorizados a pulso | m3 | 20.48
01.05.04 | Obras de Concreto Simple
01.05.04.01 | Concreto f'c 100 kg/cm2 para solados y/o sub bases (Cemento P-I) | m3 | 14.28
01.05.05 | Obras de Concreto Armado
01.05.05.01 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para losas de fondo-piso (Cemento P-V) | m3 | 6.93
01.05.05.02 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para losas de fondo-piso | m2 | 1.26
01.05.05.03 | Acero estruc. trabajado p/losa de fondo- piso (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 280.96
01.05.05.04 | Concreto f'c 210 kg/cm2 para muros reforzados (Cemento P-V) | m3 | 9.46
01.05.05.05 | Encofrado (incl. habilitación de madera) para columneta rectos | m2 | 51.77
01.05.05.06 | Acero estruc. trabajado p/muro reforzado (costo prom. incl. desperdicios) | kg | 244.38
01.05.06 | Revoques, enlucidos y molduras
01.05.06.01 | Tarrajeo con mortero 1:5x1.5 cm para muros exteriores | m2 | 29.89
01.05.07 | Pisos y Pavimentos
01.05.07.01 | Afirmado de 8" para pisos, patios, y veredas compactado | m3 | 14.68
01.05.07.02 | Piso de adoquin de concreto de 20x10x4 cm - Transito Peatonal | m2 | 11.43
01.05.07.03 | Piso de gramoquin de concreto de 20x20x8 cm | m2 | 30.88
01.05.08 | Pintura
01.05.08.01 | Pintura latex dos manos en muros exteriores | m2 | 29.89
| VALOR DEL COSTO DIRECTO |  |  | S/.