## Sheet1
S10
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra |  | 2043947 | PROYECTO: PERFORACION DEL POZO SUSTITUTO PS- 315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC
Subpresupuesto |  | 001 | PERFORACION DE POZO SUSTITUTO PS-315, CONSTRUCCION DE CASETA Y ACCESOS
Fecha |  | 2018-02-28
Lugar |  | 150101 | LIMA - LIMA - LIMA
Código | Recurso |  |  | Unidad | Cantidad |  |  | Precio S/. |  | Parcial S/.
MANO DE OBRA
0147020100 | MO: Técnico incluye leyes sociales |  |  | h |  | 120 |  | 23.21 |  | 2785.2
0147030001 | MO: Capataz incluye leyes sociales |  |  | h |  | 114.4478 |  | 27.54 |  | 3151.89
0147040010 | MO: Dibujante incluye leyes sociales |  |  | h |  | 8 |  | 21.87 |  | 174.96
0147050001 | MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, incl. leyes sociales |  |  | h |  | 1050.7102 |  | 21.91 |  | 23021.06
0147060001 | MO: Operario incluye leyes sociales |  |  | h |  | 989.8232 |  | 21.01 |  | 20796.19
0147080001 | MO: Oficial incluye leyes sociales |  |  | h |  | 338.3515 |  | 17.03 |  | 5762.13
0147100001 | MO: Peon incluye leyes sociales |  |  | h |  | 2299.1575 |  | 15.34 |  | 35269.08
90960.51
MATERIALES
0202030008 | Alambre negro N° 8 |  |  | kg |  | 14.1712 |  | 2.77 |  | 39.25
0202030016 | Alambre negro N° 16 |  |  | kg |  | 68.377 |  | 2.77 |  | 189.4
0202063000 | Clavo c/cabeza para madera (promedio) |  |  | kg |  | 25.5897 |  | 3.42 |  | 87.52
0202082506 | Perno incluye tuerca p/brida DN 150 mm |  |  | und |  | 136 |  | 1.95 |  | 265.2
0202083008 | Perno i/tuerca+arand 1/2" pasante-encofr. |  |  | und |  | 0.14 |  | 7.5 |  | 1.05
0202083132 | Perno incluye tuerca 3/4" x 6" |  |  | und |  | 9 |  | 4.84 |  | 43.56
0202141007 | Tirafón hexagonal acero sae 1020 de 1 1/2" x 1/4" |  |  | und |  | 0.1781 |  | 1.52 |  | 0.27
0202151042 | Tornillo acero sae 1020 1 1/2" x 1/4" |  |  | und |  | 0.1781 |  | 0.7 |  | 0.12
0203010001 | Fo. construcción : (costo promedio) |  |  | kg |  | 1435.917 |  | 2.57 |  | 3690.31
0204010001 | Arena fina |  |  | m3 |  | 2.5235 |  | 40.98 |  | 103.41
0204020001 | Arena gruesa |  |  | m3 |  | 36.6611 |  | 46.69 |  | 1711.71
0204070002 | Tierra de chacra |  |  | m3 |  | 1.8 |  | 44.61 |  | 80.3
0205050010 | Grava canto rodado seleccionado |  |  | m3 |  | 22 |  | 252.1 |  | 5546.2
0205100020 | Piedra partida-grava de 1/2" - 3/4" |  |  | m3 |  | 63.8442 |  | 55.56 |  | 3547.18
0206011104 | Alamb. cobre desnudo duro de 4 mm2 |  |  | m |  | 10 |  | 1.9 |  | 19
0206070010 | Conector puesta a tierra de cobre |  |  | und |  | 1 |  | 12 |  | 12
0207012104 | Cable eléctrico THW de 4 mm2 |  |  | m |  | 12 |  | 1.37 |  | 16.44
0207012195 | Cable eléctrico THW de 95 mm2 (19 alambres) |  |  | m |  | 27 |  | 30.76 |  | 830.52
0207012462 | Terminales para cable eléctrico THW de 1x95 mm2 |  |  | und |  | 6 |  | 18.7 |  | 112.2
0207032025 | Cable eléctrico TW de 2,5 mm2 ( 7 alambres) |  |  | m |  | 34.393 |  | 0.88 |  | 30.27
0207032110 | Cable eléctrico TW de 10 mm2 ( 7 alambres) |  |  | m |  | 8.15 |  | 3.32 |  | 27.06
0207032135 | Cable eléctrico TW de 35 mm2 ( 7 alambres) |  |  | m |  | 24 |  | 11.12 |  | 266.88
0207033501 | Terminales para cable eléctrico TW de 1x35 mm2 |  |  | und |  | 2 |  | 13.5 |  | 27
0208020001 | Varilla de cobre duro 1/2" x 2.40m + conector |  |  | und |  | 1 |  | 178.2 |  | 178.2
0210570002 | Baño portatil (alquiler) incl. mantemiento mensual por unidad |  |  | glb |  | 1 |  | 300 |  | 300
0211020258 | Soporte P/Tubo DN 150mm |  |  | und |  | 1 |  | 116.5 |  | 116.5
0212010509 | Fluorescente recto 2x36 w c/eq+p. |  |  | und |  | 2 |  | 85.4 |  | 170.8
0212060175 | Caja de fierro galv. 100 x 100 x 75 mm incluye tapa |  |  | und |  | 2.5 |  | 3.95 |  | 9.88
0212060280 | Caja de fierro galv. 150 x 150 x 100 mm incluye tapa |  |  | und |  | 2 |  | 7.61 |  | 15.22
0212060380 | Caja de fierro galv. 200 x 200 x 100 mm incluye tapa |  |  | und |  | 1 |  | 11.39 |  | 11.39
0212064218 | Caja de fierro galv. rectang. 4" x 2 1/8" |  |  | und |  | 3.165 |  | 0.68 |  | 2.15
0212064400 | Caja de fierro galv. octogonal 4"x 2 1/8" |  |  | und |  | 2.6375 |  | 0.77 |  | 2.03
0212170001 | Interruptor bakelita x 1 |  |  | und |  | 1 |  | 3.98 |  | 3.98
0212210302 | Lámpara destellante |  |  | und |  | 0.11 |  | 2.12 |  | 0.23
0212260005 | Tablero eléctrico metal de 5 circuitos |  |  | und |  | 1 |  | 374 |  | 374
0212409506 | Cabezal porta electrodos para control de bomba sumidero |  |  | und |  | 1 |  | 315 |  | 315
0212500150 | Tomacorriente simple de bakelita tipo universal de 2 polos +tierra |  |  | und |  | 2 |  | 19.11 |  | 38.22
0217001114 | Adoquín concreto 10x20x4 cm de color |  |  | m2 |  | 12.0015 |  | 29.9 |  | 358.84
0217001117 | Gramoquin concreto 20x20x8 cm |  |  | m2 |  | 32.424 |  | 0.6 |  | 19.45
0219043087 | Cable 1X6mm2, NYY |  |  | m |  | 36 |  | 3.56 |  | 128.16
0219090008 | CABLE LSZH DE 4- 1 x4.0 mm2 |  |  | m |  | 54 |  | 10.2 |  | 550.8
0221010102 | Cemento portland I sector público; en bolsa |  |  | und |  | 272.1263 |  | 17.9 |  | 4871.06
0223010102 | Cemento portland V o HS sector público; en bolsa |  |  | und |  | 292.681 |  | 23.74 |  | 6948.25
0226020005 | Bisagra de fierro (promedio) |  |  | und |  | 0.33 |  | 6.73 |  | 2.22
0226030005 | Candado de seguridad |  |  | und |  | 0.11 |  | 19.03 |  | 2.09
0226040010 | Cerrojo t/picaporte incl. accesorios |  |  | und |  | 0.11 |  | 15.35 |  | 1.69
0229056510 | Marco y tapa acero inox. DI=0,60 m con mecanismo de seguridad según especificaciones |  |  | und |  | 1 |  | 1350 |  | 1350
0229500138 | Yee BBB HD PN16 bar DN 150x150mm |  |  | und |  | 1 |  | 856 |  | 856
0229520043 | Union presion rosca DN 20 |  |  | und |  | 2 |  | 0.8 |  | 1.6
0230140112 | Bentonita sodica (bolsa de 30Kg) |  |  | bol |  | 2.2 |  | 38 |  | 83.6
0230470101 | Ploteo de planos |  |  | m2 |  | 20 |  | 4.35 |  | 87
0230620415 | Filtro inoxidable t/ puente trapezoidal DN 375 mm |  |  | m |  | 35.7 |  | 760.4 |  | 27146.28
0230820150 | Manta tej. poliprop. color h=2,1m p/cerco |  |  | m2 |  | 88.16 |  | 2.55 |  | 224.81
0230970115 | Pegamento para tubo de PVC 1/4 galón |  |  | und |  | 2.5876 |  | 32.2 |  | 83.32
0231160001 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  | m3 |  | 33.2159 |  | 10 |  | 332.16
0231210030 | Soldadura inox BW |  |  | kg |  | 13.3 |  | 61.54 |  | 818.48
0231280072 | Unión de desmontaje tipo dresser PN 16 DN 150 mm |  |  | und |  | 1 |  | 416 |  | 416
0231570001 | Análisis para pozo: físico y bacteriológico |  |  | und |  | 1 |  | 250 |  | 250
0231570002 | Análisis granulométrico del pozo |  |  | und |  | 16 |  | 48 |  | 768
0231603125 | Chema:chema desmold E.B., x galón (emulsión p/encofrados triplay y metálico) |  |  | und |  | 0.037 |  | 47.5 |  | 1.76
0231750310 | Sika:plastiment HE98 balde de 20 kg |  |  | und |  | 4.3706 |  | 97.05 |  | 424.17
0231950012 | Hipoclorito de calcio al 70% |  |  | kg |  | 10 |  | 5.53 |  | 55.3
0231950050 | Samick - gell |  |  | kg |  | 3.8 |  | 31.4 |  | 119.32
0231950052 | Registro diagrafía para pozo resistividad y rayos gamma |  |  | und |  | 2 |  | 900 |  | 1800
0231950060 | Tripolifosfato de sodio |  |  | kg |  | 157.5 |  | 7.2 |  | 1134
0233010003 | Flete-transporte de tubería liviana no metálica (PVC, HDPE, GRP ó similar) |  |  | kg |  | 683.1152 |  | 0.05 |  | 34.16
0233010012 | Flete-transporte de tubería metálica (Acero, Fo. Fdo. ó similar) |  |  | kg |  | 17858.13 |  | 0.1 |  | 1785.81
0238010001 | Afirmado |  |  | m3 |  | 18.35 |  | 44.18 |  | 810.7
0238100001 | Hormigón |  |  | m3 |  | 0.5596 |  | 45.73 |  | 25.59
0239020010 | Agua, incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba) |  |  | m3 |  | 2167.0533 |  | 10 |  | 21670.53
0239120016 | Empaquetadura de jebe enlonada DN 150 mm |  |  | und |  | 18 |  | 10.28 |  | 185.04
0243270001 | Madera para encofrado y carpintería |  |  | p2 |  | 510.253 |  | 5.48 |  | 2796.19
0243300002 | Caseta prefabricada de madera |  |  | und |  | 1 |  | 1250 |  | 1250
0243500001 | Ventana de madera corrediza incl cerradura |  |  | m2 |  | 0.033 |  | 35 |  | 1.16
0243600012 | Ambiente para almacén ó depósito |  |  | m2 |  | 10 |  | 14.5 |  | 145
0245010004 | Triplay de espesor 4 mm |  |  | m2 |  | 1.3069 |  | 8.68 |  | 11.34
0245010019 | Triplay de espesor 19 mm |  |  | m2 |  | 0.1546 |  | 32.64 |  | 5.05
0246010121 | Malla de alambre N° 12 x cocada de 1" |  |  | m2 |  | 0.042 |  | 38 |  | 1.6
0248080376 | Electrobomba sumergible de 1 HP incl. nipleria, válvulas y accesorios |  |  | und |  | 1 |  | 2225 |  | 2225
0250030291 | Marco y tapa fo. fdo. para caja de pozo a tierra |  |  | und |  | 1 |  | 27 |  | 27
0250040005 | Cinta aislante electrica |  |  | und |  | 1.55 |  | 6.5 |  | 10.08
0250040023 | Caja rectangular galvanizada pesada 150x150x100 mm |  |  | und |  | 1 |  | 4 |  | 4
0251752032 | Perfil fo. ang "T" 1 1/2"x1 1/2"x1/8" |  |  | m |  | 0.026 |  | 6.48 |  | 0.17
0251852032 | Platina de acero inoxidable 1.0mx0.2mx9mm |  |  | m |  | 16.812 |  | 9.09 |  | 152.82
0251852064 | Platina de fierro de 4" x 1/2" |  |  | m |  | 0.049 |  | 30.03 |  | 1.47
0251980218 | Viga de fierro "H" 6"x6"x3/8" |  |  | m |  | 16 |  | 174.6 |  | 2793.6
0254050005 | Pintura imprimante base para disolver |  |  | kg |  | 10.521 |  | 2 |  | 21.04
0254070005 | Pintura anticorrosiva-epóxica naval, envase por galón |  |  | und |  | 0.5705 |  | 135 |  | 77.02
0254080001 | Pintura esmalte para tráfico, envase por galón |  |  | und |  | 0.185 |  | 55 |  | 10.18
0254080005 | Pintura esmalte sintético, envase por galón |  |  | und |  | 1.6135 |  | 60 |  | 96.81
0254080006 | Pintura esmalte sintético anticorrosivo, envase por galón |  |  | und |  | 0.432 |  | 33.08 |  | 14.29
0256020016 | Brida de acero C-207 AWWA ó ISO sold-emp. DN 150 mm |  |  | und |  | 14 |  | 131.57 |  | 1841.98
0256070010 | Plancha de fo. negra LAC 4' x 8' x 1/16" |  |  | und |  | 1.16 |  | 85 |  | 98.6
0256070028 | Plancha de fo. negra LAC 4' x 8' x 1/4" |  |  | und |  | 2.1865 |  | 432.65 |  | 945.99
0256070070 | Plancha de fo. negra LAC 4' x 8' x 1" |  |  | und |  | 0.33 |  | 2080 |  | 686.4
0257010102 | Plancha negra LAF 0,50 x 920 x 2400mm |  |  | und |  | 4.2 |  | 155.3 |  | 652.26
0259100010 | Plancha de fibro cemento perfil 4 4mm |  |  | und |  | 0.0963 |  | 31.24 |  | 3.01
0264050013 | Tapón fo. galvanizado UR DN 80 mm (m - h) |  |  | und |  | 6.012 |  | 11.71 |  | 70.4
0264071004 | Tubo de fierro galv. stándard ISO I de DN 20 mm |  |  | m |  | 4.655 |  | 9.2 |  | 42.83
0264071005 | Tubo de fierro galv. stándard ISO I de DN 25 mm |  |  | m |  | 0.5504 |  | 14.59 |  | 8.03
0264071008 | Tubo de fierro galv. stándard ISO I de DN 50 mm |  |  | m |  | 5.145 |  | 26.56 |  | 136.65
0264071010 | Tubo de fierro galv. stándard ISO I de DN 80 mm |  |  | m |  | 37.08 |  | 44.69 |  | 1657.11
0264073110 | Tubo de fierro galv. flexible DN 80 mm |  |  | m |  | 1.5 |  | 72 |  | 108
0264101013 | Unión universal fo. galv. DN 80 mm |  |  | und |  | 2 |  | 73.15 |  | 146.3
0264120071 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm L= 2.40 m |  |  | und |  | 1 |  | 340 |  | 340
0264120332 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm L= 0.75 m |  |  | und |  | 1 |  | 171 |  | 171
0264120334 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm L= 1.20 m |  |  | und |  | 1 |  | 270.6 |  | 270.6
0264120335 | Niple de acero BB DN 150 mm L= 1.05 m |  |  | und |  | 1 |  | 214.2 |  | 214.2
0264120336 | Niple de acero SCH 40 BB DN 150 mm L= 2.27 m |  |  | und |  | 1 |  | 321.2 |  | 321.2
0265020206 | Codo acero de 45° BB DN 150 mm |  |  | und |  | 5 |  | 522.01 |  | 2610.05
0265020306 | Codo acero de 90° BB DN 150 mm |  |  | und |  | 2 |  | 612 |  | 1224
0265050006 | Tapón de acero DN 150 mm |  |  | und |  | 1 |  | 116.03 |  | 116.03
0265080021 | Tubo de acero negro en alquiler DN 525 mm e= 9,38 mm |  |  | m |  | 60 |  | 238.5 |  | 14310
0265080106 | Tubo de acero negro DN 150 mm e=4,85 mm |  |  | m |  | 0.95 |  | 145.76 |  | 138.47
0265080115 | Tubo de acero negro DN 375 mm e=6,25 mm |  |  | m |  | 65 |  | 487.07 |  | 31659.55
0265400006 | Ventilación con tubería de fierro pintada DN 150 mm |  |  | und |  | 2 |  | 70.14 |  | 140.28
0272010133 | Abrazadera de PVC DN 80 mm x 20 mm incl. anillo de jebe |  |  | und |  | 3 |  | 10.5 |  | 31.5
0272030399 | Codo de PVC SP 90° DN 25 mm |  |  | und |  | 5 |  | 1.93 |  | 9.65
0272150201 | Niple PVC: PN10 3/4" (1v) p/encofrado |  |  | und |  | 1.4 |  | 0.48 |  | 0.67
0272201077 | Reducción de PVC SP/rosca DN 50 mm a 25 mm |  |  | und |  | 1 |  | 8.5 |  | 8.5
0272600106 | Tubo de PVC SP PN 5 DN 150 mm |  |  | m |  | 4.896 |  | 20.21 |  | 98.95
0272600111 | Tubo de PVC SP PN 5 DN 250 mm (alquiler) |  |  | m |  | 35 |  | 14.02 |  | 490.7
0272700799 | Unión universal PVC DN 25 mm |  |  | und |  | 2 |  | 10.65 |  | 21.3
0272700821 | Niple roscado de PVC DN 25 mm |  |  | und |  | 2 |  | 2 |  | 4
0273605151 | Tubo PVC 5m Clase 10 tipo SP 1" |  |  | und |  | 2.2155 |  | 2.5 |  | 5.54
0274030098 | Conexiones a caja PVC SEL DN 25 mm |  |  | und |  | 2 |  | 0.4 |  | 0.8
0274030297 | Conexiones a caja PVC SAP DN 20 mm |  |  | und |  | 12.44 |  | 0.34 |  | 4.23
0274030301 | Conexiones a caja PVC SAP DN 50 mm |  |  | und |  | 4 |  | 2.17 |  | 8.68
0274030303 | Conexiones a caja PVC SAP DN 80 mm |  |  | und |  | 2 |  | 5.54 |  | 11.08
0274050297 | Curva PVC SAP de 90° DN 20 mm |  |  | und |  | 8.22 |  | 1.29 |  | 10.6
0274050298 | Curva PVC SAP de 90° DN 25 mm |  |  | und |  | 3 |  | 1.96 |  | 5.88
0274050301 | Curva PVC SAP de 90° DN 50 mm |  |  | und |  | 2 |  | 6.88 |  | 13.76
0274050303 | Curva PVC SAP de 90° DN 80 mm |  |  | und |  | 2 |  | 20.77 |  | 41.54
0274600297 | Tuberia PVC-P de DN 20mm |  |  | m |  | 36.08 |  | 1.27 |  | 45.82
0274600298 | Tubo de PVC SAP DN 25 mm |  |  | m |  | 8 |  | 1.6 |  | 12.8
0274600301 | Tubo de PVC SAP DN 50 mm |  |  | m |  | 10 |  | 4.56 |  | 45.6
0274600303 | Tubo de PVC SAP DN 80 mm |  |  | m |  | 5 |  | 9.15 |  | 45.75
0277200009 | Válvula compuerta de bronce tipo roscada DN 25 mm |  |  | und |  | 1 |  | 20.63 |  | 20.63
0277220009 | Válvula check tipo roscada de bronce DN 20 mm |  |  | und |  | 1 |  | 24.95 |  | 24.95
0278030016 | Válvula compuerta de fo. fdo. t/bridado DN 150 mm |  |  | und |  | 1 |  | 601.83 |  | 601.83
0283010003 | Unión de PVC Presión Simple DN 25 mm. |  |  | und |  | 5 |  | 1.8 |  | 9
160661.16
EQUIPOS
0337420005 | Tecle t/trípode inc. cadena para 5 tonel. |  |  | h |  | 0.1667 |  | 2.6 |  | 0.43
0337420050 | Trípode+cable para prueba vertic. pozo |  |  | h |  | 40 |  | 2.6 |  | 104
0337680001 | Winche manual incl. cable |  |  | h |  | 0.6125 |  | 0.52 |  | 0.32
0337730004 | Andamio de metal y/o de Madera ( Alquiler ) |  |  | día |  | 0.06 |  | 12.5 |  | 0.75
0339220001 | Rotura de probeta |  |  | und |  | 5 |  | 10 |  | 50
0348010001 | Andamio de metal y/o de madera (alquiler) |  |  | h |  | 158.2826 |  | 1.56 |  | 246.92
0348050001 | Bomba neumática para desinfección de pozo |  |  | h |  | 4 |  | 7.53 |  | 30.12
0348100003 | Camión cisterna 4x2 (agua) 178 - 210 HP 3000 galones |  |  | h |  | 360 |  | 167.43 |  | 60274.8
0348100011 | Camión plataforma 4x2 122 HP 8ton |  |  | h |  | 24 |  | 118.82 |  | 2851.68
0348100012 | Camión plataforma 6x2 178-210HP 12ton |  |  | h |  | 12 |  | 171.08 |  | 2052.96
0348100022 | Camión volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3 |  |  | h |  | 12 |  | 151.53 |  | 1818.36
0348100023 | Camión volquete 4x2 210 - 280 HP 8m3 |  |  | h |  | 18.0988 |  | 182.33 |  | 3299.95
0348140001 | Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP |  |  | h |  | 32.3019 |  | 41.23 |  | 1331.81
0348140022 | Ambulancia |  |  | h |  | 8 |  | 265 |  | 2120
0348270002 | Equipo de bombeo, para prueba del pozo |  |  | h |  | 80 |  | 275.12 |  | 22009.6
0348270003 | Equipo de corte y soldeo (oxi-ace.) |  |  | h |  | 123.9 |  | 6.5 |  | 805.35
0348290001 | Mezcladora concreto t/trompo 8HP 9p3 |  |  | h |  | 36 |  | 7.7 |  | 277.2
0348290003 | Mezcladora concreto t/tambor23HP 11-12p3 |  |  | h |  | 21.783 |  | 29.82 |  | 649.57
0348390018 | Extractor de aire tipo axial de 1/2 Hp. con ducto |  |  | und |  | 1 |  | 3126 |  | 3126
0349130011 | Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 |  |  | h |  | 2 |  | 125 |  | 250
0349180004 | Compactadora vibrat. de plancha 4 HP |  |  | h |  | 5.2061 |  | 8.38 |  | 43.63
0349180007 | Compactadora vibrat. de plancha 7 HP |  |  | h |  | 2.1981 |  | 14.01 |  | 30.8
0349190001 | Compresora neumática 76 HP 125 - 175 pcm. |  |  | h |  | 0.2137 |  | 45.49 |  | 9.72
0349190002 | Compresora neumática 87 HP 250 - 330 pcm. |  |  | h |  | 3.5316 |  | 57.3 |  | 202.36
0349310009 | Grúa hidráulica auto propulsada 9 ton |  |  | h |  | 8 |  | 131.6 |  | 1052.8
0349390001 | Martillo neumático 21 - 24 kg |  |  | h |  | 0.4112 |  | 6.06 |  | 2.49
0349390002 | Martillo neumático 25 - 29 kg |  |  | h |  | 7.0628 |  | 6.74 |  | 47.6
0349390055 | Cincel de corte-demolición para martillo neumático |  |  | h |  | 7.474 |  | 3.47 |  | 25.93
0349450005 | Motosoldadora de 250 amp. |  |  | h |  | 186.0303 |  | 30.37 |  | 5649.74
0349520101 | Perforadora para pozo profundo |  |  | h |  | 314.1445 |  | 204.2 |  | 64148.31
0349590010 | Cortadora de pavimento CAP: 13-35HP i/combustible |  |  | h |  | 1.6462 |  | 19.7 |  | 32.43
0349590105 | Disco de corte alto rendimiento, de D=18" a 20", para Eq. de Corte |  |  | und |  | 0.0161 |  | 1980 |  | 31.88
0349620001 | Taladro eléctrico incluye broca |  |  | h |  | 1.2406 |  | 4.28 |  | 5.31
0349690003 | Vibrador de concreto 4 HP (1,5") |  |  | h |  | 28.3192 |  | 6.73 |  | 190.59
172773.41
SUBCONTRATOS
0401010077 | Equipos de proteccion individual para la obra (Uniformes, botines, cascos, protectores visuales y de oido, guantes, arne |  |  | glb |  | 1 |  | 1620 |  | 1620
0401010078 | Equipos de proteccion colectiva para personal de la obra (Señalizaciones, barandas, escaleras y otros) |  |  | glb |  | 1 |  | 1950 |  | 1950
0401010108 | Autorización de centro de acopio para disposición final de residuos solidos (material desmonte no peligroso) |  |  | m3 |  | 71.02 |  | 22.5 |  | 1597.95
0408010004 | Elaboración, Implementación y Administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | glb |  | 1 |  | 1000 |  | 1000
0408010008 | Capacitación en Seguridad y Salud |  |  | glb |  | 1 |  | 1250 |  | 1250
0412010002 | Examen medico ocupacional |  |  | und |  | 8 |  | 275 |  | 2200
9617.95
[7 empty] | Total |  | S/. | 434013.03