SANEAMIENTO FISICO LEGAL

El presente documento contiene la información sobre la disponibilidad de terreno para la instalación de tuberías de agua potable del Proyecto: “Cambio de Línea de Impulsión de Agua Potable CR-138 (Cámara de Rebombeo Newton) al R-183 (Reservorio Sausalito)”. Frente 5, en el Distrito de La Molina.

- ANTECEDENTES

Para concretar el Proyecto,  la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, ha decidido elaborar el estudio del proyecto, para tal fin se ha suscrito el Contrato Nº 033-2015-SEDAPAL, del 26/01/2015, entre la Empresa SEDAPAL y el Consultor  Consorcio ROMAHNS CONSULTORES S.A.C.- Sebastián Miguel Rodríguez Martínez.

- ALCANCES DE LA CONSULTORIA

En relación a lo estipulado en los términos de referencias, el presente estudio pretende definir si es necesario solicitar la disponibilidad de terrenos en las zonas donde se están proyectando el cambio de las tuberías de impulsión de agua potable.

- METODOLOGIA

Para efectos de la consultaría se ha procedido a realizar las siguientes actividades:

- Revisión de la información con que cuenta la empresa

- Identificación física de las zonas por donde se están proyectando la instalación de tuberías para el cambio de la línea de impulsión de agua potable existente.

- Recopilación de información

- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El proyecto  considera el cambio de tubería de impulsión DN 300mm y 250 mm de material asbesto cemento a hierro dúctil k-9 que va desde el CR-138 al R-183, el primer tramo de DN 300 mm, tiene una longitud de 1,546.79 metros de tubería, este tramo comprende desde el CR-138 hasta la intersección de la Av. Elías Aparicio con la Ca. Las Islas Vírgenes; el segundo tramo es de DN 250 mm, tiene una longitud de 1,063.70 metros de tubería y comprende desde intersección de la Av. Elías Aparicio con la Ca. Las Islas Vírgenes hasta el R-183 (Reservorio Sausalito)

En resumen las metas principales son:

- Instalación de Tubería HD K-9 DN 300 mm en una longitud de 1,546.79 m

- Instalación de Tubería HD K-9 DN 250 mm en una longitud de  1,063.70 m

- Instalación de 02 válvula de aire de 50 mm

- Instalación de 01 válvula de alivio

- Instalación de 02 Válvulas compuerta de 250 mm

- Instalación de 02 Válvulas compuerta de 200 mm

- Instalación de 01 Válvulas compuerta de 100 mm

- AREAS REQUERIDAS PARA LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO

- La línea impulsión de agua potable existente tiene más de 20 años, es de A.C., En el presente proyecto el cambio de las tuberías existentes están proyectadas en un trazo paralelo, las mismas que pasan por las calles y avenidas de uso publico

- Las tuberías irán enterradas según las especificaciones técnicas de SEDAPAL

- La El proyecto  considera el cambio de tubería de impulsión DN 300mm y 250 mm de material asbesto cemento a hierro dúctil k-9 que va desde el CR-138 al R-183, el primer tramo de DN 300 mm, tiene una longitud de 1,546.79 metros de tubería, este tramo comprende desde el CR-138 hasta la intersección de la Av. Elías Aparicio con la Ca. Las Islas Vírgenes; el segundo tramo es de DN 250 mm, tiene una longitud de 1,063.70 metros de tubería y comprende desde intersección de la Av. Elías Aparicio con la Ca. Las Islas Vírgenes hasta el R-183 (Reservorio Sausalito)

Actualmente la parte inicial de la línea existente pasa por el interior del Colegio Newton, y en el presente proyecto la línea pasa paralela a la existente pero por la calle La Cañada

PANEL FOTOGRAFICO FRENTE 5

FOTO 1.- Av Elías Aparicio Cuadra 1

FOTO 2.- Continúa con la Vista de la Av. Elías Aparicio

FOTO 3.- Vista general De la Av. Elías Aparicio  cuadra 3

FOTO 4.- Vista general de la Av. Elías Aparicio intersección con la Pasaje la Yola

FOTO 5.- Av Elías Aparicio Frente a la Municipalidad de la Molina

FOTO 6.- Vista de la Av. Barandiaran primera cuadra

FOTO 7.- Se aprecia el Jr.. Monte Alegre (Pasaje Sausalito)

FOTO 8.- Vista de  Jr Monte alegre

Foto 9.-  Vista Panorámica de la CR -183, cuyo volumen es 560m3, ubicado en el tramo final del Jr. Monte Alegre.

FOTO 10.- Vista panorámica de la CR – 138, o Cámara de rebombeo ubicado en Colegio Newton (calle 1)

- CONCLUSIÓN

El cambio de la línea de impulsión de agua potable ha sido proyectado por las calles de uso de libre tránsito y/o uso de vías

No se proyecta obras en predios privados, solo por las avenidas, pasajes,  calles, donde actualmente se encuentran ubicadas las tuberías a cambiar.