ANEXO N°2

METODOLOGIA IPER

Alcanzamos una forma práctica y sencilla de identificación de peligros y evaluación de riesgos para que la empresa contratista pueda acceder a una herramienta útil para evaluar y controlar sus riesgos. Existen distintas formas de llevar a cabo un IPER, diseñadas y validadas para ello por entidades nacionales e internacionales.

Cualquiera que realice una evaluación de riegos de una obra de Línea de impulsión de agua potable deberá tener conocimientos sobre los siguientes aspectos:

- Características de los lugares de trabajo, actividades concretas realizadas por los trabajadores, sustancias químicas, herramientas, máquinas, instalaciones y sistemas de transporte utilizados en la obra, así como conocimientos sobre sus propiedades y estado y sobre las instrucciones para su manejo.

- Conocimientos sobre los distintos peligros existentes en las obras de agua potable y alcantarillado, sus causas más comunes y sus efectos más probables.

- Requisitos legales y disposiciones, reglamentos y normas relativos al sector.

Esquema Ilustrativo

El siguiente esquema ayudará a la empresa contratista a comprender el contenido de una evaluación de riesgos y a calibrar las posibilidades de realizarla con sus propios medios

- Información

La información previa es esencial sobre todo la referente a:

- Normas legales y reglamentos relativos a la prevención de riesgos laborales.

- Peligros conocidos característicos a una obra de agua potable y alcantarillado.

- Datos sobre accidentes y enfermedades profesionales a una obra de agua potable y alcantarillado; Así mismo sus causas.

- Datos sobre lesiones y enfermedades en obras de agua potable y alcantarillado realizadas anteriormente por la empresa contratista.

Así mismo se puede conseguir la información:

Organismos competentes en prevención de riesgos laborales

- Centro de Prevención de Riesgos de Trabajo (CEPRIT) – ESSALUD

- Ministerio de Salud: Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional (DESO), Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

Estadísticas oficiales

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

Asociaciones empresariales

- Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

- Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

- Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)

- Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación para la Industria de la Construcción (SENCICO)

- Instituto de Seguridad Minera (ISEM)

Publicaciones técnicas

- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT)

- Occupational Safety and Health Organization (OSHA)

- National Institute Occupational Safe and Health (NIOSH) entre otros

Sus propios trabajadores y/o representantes

B. 	Identificación de peligros

Es necesario identificar los peligros relacionados con todos los aspectos del trabajo:

- Ambiente general de los locales de trabajo.

- Maquinaria, herramientas. Instalaciones generales.

- Medios de transporte interior.

- Productos químicos

- Organización del trabajo.

Como identificarlos:

- Conocimiento teórico (ver apartado anterior: información).

- Inspecciones planeadas

- Observaciones planeadas

- Análisis de la Tarea (AST)

- Investigación de Accidentes

- Consulta a sus trabajadores y/o representantes.

C. Identificación de trabajadores expuestos.

Es necesario identificar a los siguientes trabajadores:

- Trabajadores fijos (Residente de Obra, Maestro de Obra, Capataz, Operarios)

- Trabajadores que realizan tareas de apoyo (limpieza, mantenimiento...)

- Subcontratistas.

- Independientes.

- Temporales.

- Estudiantes, aprendices, trabajadores en prácticas.

- Personal administrativo.

Como identificarlos

- Análisis de las tareas realizadas por cada trabajador.

- Peligros a los que está sometido cada trabajador en las tareas que realiza.

- Consulta a sus trabajadores y/o representantes.

D Valoración global de riesgos.

Es necesario valorar la probabilidad de que los elementos peligrosos identificados produzcan a los trabajadores un daño (lesiones, enfermedad etc.), así como su gravedad en las condiciones en que se utilizan habitualmente en la empresa.

Como valorar:

Se considerarán los siguientes criterios:

• 	Número de personas expuestas: indica la cantidad de personas del área de trabajo que están expuestas al peligro

• 	Procedimientos existentes: indica si existe un estándar o procedimiento de cómo realizar la tarea y cuan satisfactorio es éste.

• 	Capacitación: indica el grado de conocimiento por parte del personal de la tarea y sus riesgos involucrados.

• 	Exposición al riesgo: indica la frecuencia con que el trabajador se expone al peligro.

E. 	Evaluación específica de ciertos riesgos.

Si considera que no dispone de conocimientos y medios para la evaluación en casos tales como:

- Riesgos de tecnologías nuevas.

- Riesgos de equipos o instalaciones complejas.

- Riesgos para la salud de determinados productos químicos.

Recurra a un Servicio de  Consultoría externa.

La evaluación de riesgos es el punto de partida de la acción preventiva en la empresa y no es un fin en si misma, sino un medio, con el objetivo último de controlar los peligros en la obra, siendo prioritario actuar antes de que aparezcan las consecuencias. Así pues, una vez realizada la evaluación, si ésta pone de manifiesto situaciones de riesgo, habrá que llevar a cabo las siguientes actuaciones.

Establecer las prioridades preventivas: Definir un orden de actuación sobre los riesgos, en función de los criterios establecidos en el punto “D” del acápite anterior.

Una vez establecido el orden de actuación, deben adoptarse las medidas preventivas con el orden de prioridad siguiente:

- Combatir los riesgos en su origen.

- Eliminar los riesgos (sustitución de elementos peligrosos por otros seguros).

- Reducir los riesgos que no puedan ser eliminados, implantando los sistemas de control adecuados.

- Aplicar medidas de protección colectiva antes que individuales.

Recuerde que estas actuaciones no deben considerarse accesorias sino que deben englobarse en la actividad habitual de la empresa contratista, ya que las situaciones de riesgo en el lugar de trabajo pueden generar daños a las personas, pero también desviaciones en la ejecución de la obra, averías y diversidad de incidentes todos ellos generadores de pérdidas para la empresa contratista.

4.3.2. METODO PRÁCTICO DE IPER

A continuación se mostrará un método práctico para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos resumido en un formato que recoge la información sobre la tarea y los criterios utilizados para la evaluación de los riesgos, su priorización y control.

DESCRIPCION FORMATO 1

1. 2. y 3. Registrar la información solicitada

4. Definir un proceso / subproceso / actividad que realiza el área, en el cual se va a analizar los peligros existentes (¿qué hacemos?)

5. Definir la zona física donde se lleva a cabo las actividades del trabajo (¿dónde lo hacemos?)

6. Se definen las actividades requeridas para el desarrollo del trabajo (¿cómo hacemos la labor?)

7. Se enumeran para cada actividad los peligros o factores (situaciones con potencial de daño: lesión y enfermedad) que podrían afectar al trabajador. Consultar tabla 1 (lista de peligros y factores)

8. Se verifica según leyenda respectiva apoyándose en la tabla 1 (I Mecánico, II Eléctrico, III Físico, IV Químico, V Biológico, VI Factor Ergonómico, VII Factor Psicosocial)

9. Es la consecuencia para el trabajador que está expuesto al peligro

10. Verificar los riesgos de acuerdo a la leyenda respectiva (S: seguridad ‐ accidentes, SO: salud ocupacional – enfermedad)

11. Definir si la actividad es: R= rutinario (labor habitual), NR= no rutinario (esporádico) y E= emergencia (imprevista)

DESCRIPCIÓN FORMATO 2

1. Trasladar los peligros preseleccionados en el Formato 1

2. Trasladar los riesgos asociados a los peligros preseleccionados en el Formato 1

3. Trasladar la verificación del Riesgo del Formato 1

4. Índice que señala el número de personas expuestas al riesgo

| Índice | Personas expuestas |
| --- | --- |
| 1 | De 1 a 3 |
| 2 | De 4 a 12 |
| 3 | Más de 12 |

5. Índice que señala la existencia de procedimientos para el control del riesgo

| Índice | Procedimientos Existentes |
| --- | --- |
| 1 | Existen y son satisfactorios y suficientes |
| 2 | Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes |
| 3 | No existen |

6. Índice que señala el grado de capacitación del personal para controlar los riesgos

| Índice | Capacitación |
| --- | --- |
| 1 | Personal entrenado, conoce el peligro y lo previene |
| 2 | Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control |
| 3 | Personal no entrenado, no conoce peligros por lo tanto no toma acciones de control accidental |

7. Dependiendo si el riesgo es de seguridad (S) o de salud ocupacional (SO), se utilizarán los valores de cada escala para determinar el nivel de exposición. (Ver tabla 3)

| Índice | Exposición al Riesgo |
| --- | --- |
| 1 | Al menos 1 vez al año (S) |
|  | BAJA (SO) ver tabla 3 |
| 2 | Al menos 1 vez al mes (S) |
|  | MEDIA (SO) ver tabla 3 |
| 3 | Al menos 1 vez al día (S) |

8. Es el resultado de sumar los numerales 5, 6, 7 y 8

9. Índice que señala el grado de severidad dependiendo si el riesgo es de seguridad

(S) o de salud ocupacional (SO)

| Índice | Severidad |
| --- | --- |
| 1 | Lesión Sin Incapacidad (S) |
|  | Disconfort / Incomodidad (SO) |
| 2 | Lesión con Incapacidad Temporal (S) |
|  | Daño a la Salud Reversible (SO) |
| 3 | Lesión con Incapacidad Permanente / Muerte |
|  | Daño a la Salud Irreversible |

10. Es el resultado de multiplicar los numerales 9 y 10

11. En esta columna se colocará el grado de riesgo (TV, TO, MO, IM e IT) de acuerdo al valor obtenido al multiplicar el valor de los numerales 9 y 10.

| Estimación del Grado de Riesgo |  |
| --- | --- |
| Grado de Riesgo | Puntaje |
| Trivial (TV) | 4 |
| Tolerable (TO) | De 5 a 8 |
| Moderado (MO) | De 9 a 16 |
| Importante (IM) | De 17 a 24 |
| Intolerable (IT) | De 25 a 36 |

12. Colocar Si en el caso que el riesgo esté relacionado con un requisito legal. En caso contrario, colocar No

13. Describir medidas de control propuestas, indicando si estas son en la fuente (F),

(M) o en la persona (P), ver tabla 2

DESCRIPCIÓN FORMATO 3

- Trasladar las tareas (formato 1) sólo de aquellos peligros y riesgos que han sido seleccionados como SIGNIFICATIVOS (formato 2)

- Trasladar los peligros asociados a los riesgos que han sido seleccionados como SIGNIFICATIVOS (formato 2)

- Trasladar los riesgos que han sido seleccionados como SIGNIFICATIVOS (formato 2)

- Se debe precisar si la medida de control se tomará inmediatamente o requiere evaluación y programación para su ejecución.

- Trasladar los puntajes (formato 2), ordenándolos de mayor a menor valor dentro de cada tarea.

TABLA 1

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y FACTORES

Proceso / Actividad :_________________ FECHA: ___/____/____

Realizado por:________________________ Área de Trabajo:________________________________

Marcar con X

| I. MECANICO | SI | NO | NA | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PISOS RESBALADIZOS / DISPAREJOS |  |  |  |  |
| OBJETOS UBICADOS SOBRE LA PERSONA |  |  |  |  |
| TRABAJOS EN ALTURA (> 1.80 m de la superficie de trabajo) |  |  |  |  |
| PARTES MOVILES DE LAS MAQUINAS SIN PROTEGER |  |  |  |  |
| HERRAMIENTA DEFECTUOSA |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA EL TRABAJO QUE REALIZAN |  |  |  |  |
| MAQUINAS SIN GUARDA DE PROTECCION |  |  |  |  |
| EQUIPO DEFECTUOSO O SIN PROTECCION |  |  |  |  |
| VEHICULOS EN MOVIMIENTO |  |  |  |  |
| ALTURA INADECUADA DEL PUESTO DE TRABAJO |  |  |  |  |
| OBJETOS PUNZOCORTANTES |  |  |  |  |
| PROYECCIONES DE MATERIALES, OBJETOS |  |  |  |  |
| EXTINTORES OBSTRUIDOS POR OBJETOS |  |  |  |  |
| TARJETAS DE INSPECCION DE EXTINTORES CON FECHAS NO ACTUALIZADAS |  |  |  |  |
| FALTA SEÑALIZACION |  |  |  |  |
| FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA |  |  |  |  |
| ALMACENAMIENTO INADECUADO |  |  |  |  |
| ESCALERAS, RAMPAS INADECUADAS |  |  |  |  |
| AMDAMIOS INSEGUROS |  |  |  |  |
| TECHOS DEFECTUOSOS |  |  |  |  |
| APILAMIENTO ELEVADO SIN ESTIBA |  |  |  |  |
| CARGAS O APILAMIENTOS INSEGUROS |  |  |  |  |
| CARGAS APOYADAS CONTRA MUROS |  |  |  |  |
| RUTAS HACIA LAS SALIDAS OBSTRUIDAS |  |  |  |  |

| SALIDAS CON OBSTRUCCION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUERTAS OBSTRUIDAS O CERRADAS |  |  |  |  |
| CANTIDAD APRECIABLE DE MATERIAL COMBUSTIBLE |  |  |  |  |
| NO ESTAN IDENTIFICADAS LAS SUSTANCIAS INFLAMABLES |  |  |  |  |
| II. ELECTRICO | SI | NO | NA | OBSERVACION |
| LLAVES DE CUCHILLA |  |  |  |  |
| CORDONES ELECTRICOS SIN ENTUBAR |  |  |  |  |
| SIN PROTOCOLO DE POZO A TIERRA FIRMADO POR ING. ELECTRICISTA COLEGIADO |  |  |  |  |
| INSTALACIONES ELECTRICAS CON CABLES MELLISOS |  |  |  |  |
| TOMACORRIENTES DAÑADOS |  |  |  |  |
| EXTENSIONES ELECTRICAS SIN ENCHUFES |  |  |  |  |
| TABLEROS ELECTRICOS NO SEÑALIZADOS “ATENCION RIESGO ELECTRICO” |  |  |  |  |
| III. FISICO | SI | NO | NA | OBSERVACION |
| RUIDO |  |  |  |  |
| VIBRACION |  |  |  |  |
| ILUMINACION |  |  |  |  |
| TEMPERATURAS EXTREMAS |  |  |  |  |
| RADIACIONES |  |  |  |  |
| IV. QUIMICO | SI | NO | NA | OBSERVACION |
| POLVOS |  |  |  |  |
| HUMOS |  |  |  |  |
| HUMOS METALICOS |  |  |  |  |
| NEBLINAS |  |  |  |  |
| GASES Y VAPORES |  |  |  |  |
| SUSTANCIAS QUIMICAS (LIQUIDAS / SOLIDAS) |  |  |  |  |
| V. BIOLOGICO | SI | NO | NA | OBSERVACION |
| VIRUS |  |  |  |  |
| BACTERIAS |  |  |  |  |
| HONGOS |  |  |  |  |
| PARASITOS |  |  |  |  |
| VECTORES |  |  |  |  |

| VI. FACTOR ERGONOMICO | SI | NO | NA | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POSTURAS INADECUADAS (CUELLO, EXTREMIDADES, TRONCO) |  |  |  |  |
| CARGAS CON PESO MAYOR A 25 Kg. |  |  |  |  |
| OBJETOS SIN PUNTO DE AGARRE |  |  |  |  |
| MOVIMIENTOS REPETITIVOS |  |  |  |  |
| CARGAS VOLUMINOSAS Y MAYORES DE 60 cm. DE PROFUNDIDAD |  |  |  |  |
| LAS TAREAS SE REALIZAN POR ENCIMA DE LOS HOMBROS |  |  |  |  |
| LAS TAREAS SE REALIZAN POR DEBAJO DE LAS RODILLAS |  |  |  |  |
| TRABAJO PROLONGADO DE PIE |  |  |  |  |
| TRABAJO PROLONGADO CON FLEXION |  |  |  |  |
| PLANO DE TRABAJO INADECUADO |  |  |  |  |
| CONTROLES DE MANDO MAL UBICADOS |  |  |  |  |
| MOSTRADORES MAL DISEÑADOS |  |  |  |  |
| VII. FACTOR PSICOSOCIAL |  |  |  |  |
| HORARIO DE TRABAJO MAYOR A 8 HORAS |  |  |  |  |
| TRABAJOS ROTATIVOS |  |  |  |  |
| FALTA MOTIVACION POR EL TRABAJO |  |  |  |  |
| LLAMADA DE ATENCION EN PRESENCIA DE OTRAS PERSONAS |  |  |  |  |
| INEXISTENCIA O INADECUADA INFORMACION SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCION DE SU TRABAJO |  |  |  |  |
| LIMITADA CONDICION PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO |  |  |  |  |
| INEXISTENCIA DE PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL |  |  |  |  |

NA : No Aplicable al Proceso / Actividad

TABLA 2

MEDIDAS GENERALES PARA CONTROL DE RIESGOS

F Control en la fuente

• Eliminación completa del riesgo

• Sustitución

Contención física

M Control en el medio

• Instalación de equipos de seguridad

• Sistemas de trabajo seguro – señalización

• Procedimientos escritos

• Supervisión adecuada

• Protección Colectiva (Cinta delimitadora, Barreras, Conos de Señalización, etc.)

R Control en el receptor

• Capacitación del personal

• Información

• Equipo de protección personal

TABLA 3

INDICE DE EXPOSICION AL RIESGO EN SALUD OCUPACIONAL

| Peligro | 1 (BAJO) | 2 (MEDIO) | 3 (ALTO) |
| --- | --- | --- | --- |
| Iluminación | Ausencia de sombras | Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir) | Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras evidentes de dificultad para leer |
| Ruido | No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más de 2 metros | Escuchar la conversación a una distancia de 2 m en tono normal | No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 40 y 50 cm |
| Radiaciones Ionizantes | Rara vez, casi nunca sucede la exposición | Ocasionalmente y/o ubicación cercana a la fuente | Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más) |
| Radiaciones No Ionizantes | Menos de 2 horas por jornada o turno | Entre dos y seis horas por jornada o turno | Seis horas o más de exposición por jornada o turno |
| Temperaturas extremas | Sensación de confort térmico | Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 min. | Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 min. en el sitio |
| Vibraciones | Existencia de vibraciones que no son percibidas | Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo | Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo |
| Polvos y humos | Presencia de fuentes de emisión de polvos / humos No percibidas | Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre superficies pero sí evidenciable en luces, ventanas, rayos solares, etc. | Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie previamente limpia al cabo de 15 min. |
| Gases y vapores detectables organolepticament e | Percepción de olor a menos de 1 metro del foco | Percepción de olor entre 1 – 3 m del foco emisor | Percepción de olor a más de 3m del foco emisor |
| Gases y vapores No detectables organolepticament e | Cuando en el proceso que se valora existe un contaminante no detectable organolepticamente se debe considerar sólo el grado de riesgo por su posible severidad |  |  |
| Productos químicos líquidos / sólidos | Rara vez u ocasionalmente se manipulan | Se manipulan una vez por jornada o turno | Manipulación permanente (varias veces en la jornada o turno) |
| Virus | Exposición a virus No patógenos SIN casos detectados en trabajadores | Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis SIN casos positivos entre los trabajadores en el último año. Manipulación de material contaminado y/o pacientes o exposición a virus altamente patógenos SIN casos detectados en trabajadores en el último año | Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis CON casos positivos entre los trabajadores en el último año. Manipulación de material contaminado y/o pacientes o exposición a virus altamente patógenos CON casos detectados en trabajadores en el último año. |
| Bacterias | Tratamiento físico‐químico del agua con análisis bacteriológico periódico. Manipulación de material contaminado y/o pacientes SIN casos de trabajadores anteriormente detectados | Tratamiento físico‐químico del agua SIN pruebas en el último semestre. Manipulación de material contaminado y/o pacientes SIN casos detectados en trabajadores en el último año. | Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico‐químico. Manipulación de material contaminado y/o pacientes CON casos detectados en trabajadores en el último año |
| Hongos | Ambiente seco o manipulación de muestras o material contaminado SIN casos previos de micosis en los trabajadores | Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material contaminado y/o pacientes SIN antecedentes de micosis en los trabajadores | Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material contaminado y/o pacientes CON antecedentes de micosis en los trabajadores |
| Sobrecarga y esfuerzos | Manejo de cargas menores de 15 kg. | Manejo de cargas entre 15 – 25 kg. | Manejo de cargas mayores a 25 kg. |
| Postura habitual | De pie o sentado indistintamente | Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinación menor de 15° | De pie con una inclinación superior a los 15° |
| Diseño del puesto de trabajo | Sentado y buen diseño de asiento | Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie pero con mal diseño del asiento | Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie |
| Monotonía | Con poco trabajo repetitivo | Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo | Ocho horas de trabajo repetitivo y sólo en la cadena |
| Sobretiempo | Menos de cuatro horas semanales | De 4‐12 horas/semana y durante 4 semanas o más | Mas de 12 horas / semana y durante 4 semanas o más |
| Horario de trabajo | Turno 1 x 8 | Turno 2 x 8 | Turno 3 x 8 |