SANEAMIENTO FISICO LEGAL

El presente documento contiene la información sobre la disponibilidad de terreno para la instalación de tuberías de agua potable del Proyecto:  “Cambio de Línea de Impulsión de Agua Potable del CR-156 al R-209”, Frente 4, en el Distrito de La Molina.

- ANTECEDENTES

Para concretar el Proyecto,  la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, ha decidido elaborar el estudio del proyecto, para tal fin se ha suscrito el Contrato Nº 033-2015-SEDAPAL, del 26/01/2015, entre la Empresa SEDAPAL y el Consultor  Consorcio ROMAHNS CONSULTORES S.A.C.- Sebastián Miguel Rodríguez Martínez.

- ALCANCES DE LA CONSULTORIA

En relación a lo estipulado en los términos de referencias, el presente estudio pretende definir si es necesario solicitar la disponibilidad de terrenos en las zonas donde se están proyectando el cambio de las tuberías de impulsión de agua potable.

- METODOLOGIA

Para efectos de la consultaría se ha procedido a realizar las siguientes actividades:

- Revisión de la información con que cuenta la empresa

- Identificación física de las zonas por donde se están proyectando la instalación de tuberías para el cambio de la línea de impulsión de agua potable existente.

- Recopilación de información

- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El proyecto  considera el cambio de tubería de impulsión DN 100mm de material asbesto cemento a hierro dúctil k-9 que va desde el CR-155 al CR-156 en una longitud de 979.55 metros de tubería.

En resumen las metas principales son:

- Instalación de Tubería HD K-9 DN 100 mm en una longitud de 979.55  m

- Instalación de 01 válvula de aire de 50 mm

- Instalación de 02 válvulas compuerta

- AREAS REQUERIDAS PARA LA DISPONIBILIDAD DE TERRENO

- La línea impulsión de agua potable existente tiene más de 20 años, es de A.C., En el presente proyecto el cambio de las tuberías existentes están proyectadas en un trazo paralelo, las mismas que pasan por las calles y avenidas de uso publico

- Las tuberías irán enterradas según las especificaciones técnicas de SEDAPAL

PANEL FOTOGRAFICO FRENTE 2

FOTO 1.-  Vista general del Reservorio R-207

FOTO 2.- Se aprecia la Av Del Parque Próximo a la intersección con la Av Rincón

FOTO 3.- Se aprecia la Av. El Rincón

FOTO 4.- Vista de la calle por donde pasa  la línea existente

FOTO 5.- Vista de la Av el Rincon

FOTO 6.- vista panorámica Av. el Rincón próximo al Reservorio R – P4

Foto 7.- Av. el Rincón tramo final cerca al reservorio RP -04

FOTO 8.- vista reservorio tramo donde recorre las líneas de impulsión, conducción existente

FOTO 9.- VISTA DEL RESERVORIO RP -4

- CONCLUSIÓN

El cambio de la línea de impulsión de agua potable ha sido proyectado por las calles de uso de libre tránsito y/o uso de vías

No se proyecta obras en predios privados, solo por las avenidas, pasajes,  calles, donde actualmente se encuentran ubicadas las tuberías a cambiar.