## IDA_BM_IGN-BM8
NIVELACION
Tramo BM IGN (LM.P.P-3-2001) Av. Universidad con Av. Bello Horizonte - BM8 al costado de la Cámra de
Rebombeo RP-4
Habilitación : | "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
Y EXPEDIENTES TECNICOS PARA PROYECTO -CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN
DISTRITO DE LA MOLINA"
Distrito : | La Molina |  |  | Fecha : | Febrero del 2015
Prov. y Dep.: | Lima |  |  | Instrumento : | CST / BERGER
Referencia : | BM = LM.P.P-3-2001 Cota = 261.2748 m.s.n.m. |  |  | Topógrafo : | D.F.U.
IDA
Punto Visado | Vista Atrás | Altura de Instrumento | Vista Adelante | COTA | Observaciones
LM.P.P-3-2001 | 3.877 | 265.152 |  | 261.275 | BM OFICIAL DEL I.G.N.
C1 | 2.993 | 267.847 | 0.298 | 264.854
C2 | 3.044 | 270.753 | 0.138 | 267.709
C3 | 1.11 | 270.833 | 1.03 | 269.723
C4 | 0.85 | 270.15 | 1.533 | 269.3
C5 | 1.62 | 269.519 | 2.251 | 267.899
C6 | 1.311 | 269.016 | 1.814 | 267.705
C7 | 2.932 | 271.179 | 0.769 | 268.247
C8 | 3.167 | 274.014 | 0.332 | 270.847
C9 | 2.9 | 276.698 | 0.216 | 273.798
C10 | 0.729 | 276.312 | 1.115 | 275.583
C11 | 0.843 | 275.107 | 2.048 | 274.264
C12 | 1.012 | 274.013 | 2.106 | 273.001
C13 | 1.805 | 275.1 | 0.718 | 273.295
C14 | 2.342 | 277.32 | 0.122 | 274.978
C15 | 1.262 | 277.62 | 0.962 | 276.358
C16 | 2.552 | 279.714 | 0.458 | 277.162
C17 | 2.33 | 281.576 | 0.468 | 279.246
C18 | 2.423 | 283.86 | 0.139 | 281.437
C19 | 2.163 | 285.745 | 0.278 | 283.582
C20 | 2.807 | 287.625 | 0.927 | 284.818
C21 | 1.792 | 288.844 | 0.573 | 287.052
C22 | 1.68 | 289.004 | 1.52 | 287.324
C23 | 2.275 | 290.304 | 0.975 | 288.029
C24 | 3.068 | 292.957 | 0.415 | 289.889
C25 | 3.144 | 295.887 | 0.214 | 292.743
C26 | 3.039 | 298.697 | 0.229 | 295.658
C27 | 3.32 | 301.987 | 0.03 | 298.667
C28 | 3.505 | 305.372 | 0.12 | 301.867
C29 | 2.89 | 307.733 | 0.529 | 304.843
C30 | 3.621 | 311.243 | 0.111 | 307.622
C31 | 3.702 | 314.597 | 0.348 | 310.895
C32 | 3.463 | 317.814 | 0.246 | 314.351
C33 | 4.46 | 322.086 | 0.188 | 317.626
C34 | 4.734 | 326.775 | 0.045 | 322.041
C35 | 4.388 | 330.584 | 0.579 | 326.196
C36 | 4.455 | 334.947 | 0.092 | 330.492
C37 | 4.193 | 338.676 | 0.464 | 334.483
C38 | 3.51 | 341.865 | 0.321 | 338.355
C39 | 4.738 | 346.196 | 0.407 | 341.458
C40 | 4.483 | 350.426 | 0.253 | 345.943
C41 | 3.858 | 354.143 | 0.141 | 350.285
C42 | 4.393 | 358.429 | 0.107 | 354.036
C43 | 4.291 | 362.495 | 0.225 | 358.204
C44 | 3.562 | 365.999 | 0.058 | 362.437
C45 | 4.55 | 370.458 | 0.091 | 365.908
C46 | 4.332 | 374.558 | 0.232 | 370.226
C47 | 4.773 | 379.273 | 0.058 | 374.5
C48 | 4.74 | 383.48 | 0.533 | 378.74
C49 | 4.918 | 388.306 | 0.092 | 383.388
C50 | 4.482 | 392.485 | 0.303 | 388.003
C51 | 4.732 | 397.187 | 0.03 | 392.455
C52 | 4.843 | 401.773 | 0.257 | 396.93
C53 | 4.574 | 406.325 | 0.022 | 401.751
C54 | 4.567 | 410.857 | 0.035 | 406.29
C55 | 3.534 | 414.232 | 0.159 | 410.698
C56 | 3.903 | 417.446 | 0.689 | 413.543
C57 | 4.612 | 421.949 | 0.109 | 417.337
C58 | 4.131 | 425.82 | 0.26 | 421.689
C59 | 4.596 | 430.326 | 0.09 | 425.73
C60 | 4.97 | 435.095 | 0.201 | 430.125
C61 | 4.84 | 439.908 | 0.027 | 435.068
C62 | 4.663 | 444.232 | 0.339 | 439.569
C63 | 4.487 | 448.14 | 0.579 | 443.653
C64 | 4.12 | 452.242 | 0.018 | 448.122
C65 | 1.542 | 453.475 | 0.309 | 451.933
C66 | 4.51 | 457.876 | 0.109 | 453.366
C67 | 3.673 | 461.182 | 0.367 | 457.509
C68 | 3.895 | 464.927 | 0.15 | 461.032
C69 | 4.39 | 468.718 | 0.599 | 464.328
C70 | 4.12 | 472.585 | 0.253 | 468.465
C71 | 4.679 | 476.784 | 0.48 | 472.105
C72 | 4.831 | 481.297 | 0.318 | 476.466
C73 | 4.386 | 485.273 | 0.41 | 480.887
C74 | 3.227 | 488.138 | 0.362 | 484.911
C75 | 4.756 | 492.328 | 0.566 | 487.572
C76 | 4.981 | 497.146 | 0.163 | 492.165
C77 | 4.536 | 501.565 | 0.117 | 497.029
C78 | 4.123 | 505.636 | 0.052 | 501.513
C79 | 3.767 | 509.232 | 0.171 | 505.465
C80 | 4.96 | 514.102 | 0.09 | 509.142
C81 | 4.66 | 518.673 | 0.089 | 514.013
C82 | 3.845 | 522.268 | 0.25 | 518.423
C83 | 2.399 | 524.317 | 0.35 | 521.918
BM8 |  |  | 0.941 | 523.376 | BM8 (PRINCIPAL)

## REGRESO_BM8-BM_IGN
NIVELACION
Tramo BM IGN (LM.P.P-3-2001) Av. Universidad con Av. Bello Horizonte - BM8 al costado de la Cámra de
Rebombeo RP-4
Habilitación : | "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
Y EXPEDIENTES TECNICOS PARA PROYECTO -CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EN
DISTRITO DE LA MOLINA"
Distrito : | La Molina |  |  | Fecha : | Febrero del 2015
Prov. y Dep.: | Lima |  |  | Instrumento : | CST / BERGER
Referencia : | BM = LM.P.P-3-2001 Cota = 261.2748 m.s.n.m. |  |  | Topógrafo : | D.F.U.
REGRESO
Punto Visado | Vista Atrás | Altura de Instrumento | Vista Adelante | COTA | Observaciones
BM8 | 0.882 | 524.258 |  | 523.376 | BM8 (PRINCIPAL)
C83 | 0.455 | 522.373 | 2.34 | 521.918
C82 | 0.315 | 518.738 | 3.95 | 518.423
C81 | 0.068 | 514.081 | 4.725 | 514.013
C80 | 0.128 | 509.27 | 4.939 | 509.142
C79 | 0.295 | 505.76 | 3.805 | 505.465
C78 | 0.116 | 501.629 | 4.247 | 501.513
C77 | 0.083 | 497.112 | 4.6 | 497.029
C76 | 0.182 | 492.347 | 4.947 | 492.165
C75 | 0.576 | 488.148 | 4.775 | 487.572
C74 | 0.329 | 485.24 | 3.237 | 484.911
C73 | 0.35 | 481.237 | 4.353 | 480.887
C72 | 0.257 | 476.723 | 4.771 | 476.466
C71 | 0.476 | 472.581 | 4.618 | 472.105
C70 | 0.283 | 468.748 | 4.116 | 468.465
C69 | 0.569 | 464.897 | 4.42 | 464.328
C68 | 0.183 | 461.215 | 3.865 | 461.032
C67 | 0.322 | 457.831 | 3.706 | 457.509
C66 | 0.099 | 453.465 | 4.465 | 453.366
C65 | 0.269 | 452.202 | 1.532 | 451.933
C64 | 0.066 | 448.188 | 4.08 | 448.122
C63 | 0.574 | 444.227 | 4.535 | 443.653
C62 | 0.346 | 439.915 | 4.658 | 439.569
C61 | 0.049 | 435.117 | 4.847 | 435.068
C60 | 0.236 | 430.361 | 4.992 | 430.125
C59 | 0.154 | 425.884 | 4.631 | 425.73
C58 | 0.289 | 421.978 | 4.195 | 421.689
C57 | 0.206 | 417.543 | 4.641 | 417.337
C56 | 0.635 | 414.178 | 4 | 413.543
C55 | 0.204 | 410.902 | 3.48 | 410.698
C54 | 0.112 | 406.402 | 4.612 | 406.29
C53 | 0.096 | 401.847 | 4.651 | 401.751
C52 | 0.305 | 397.235 | 4.917 | 396.93
C51 | 0.089 | 392.544 | 4.78 | 392.455
C50 | 0.264 | 388.267 | 4.541 | 388.003
C49 | 0.139 | 383.527 | 4.879 | 383.388
C48 | 0.537 | 379.277 | 4.787 | 378.74
C47 | 0.082 | 374.582 | 4.777 | 374.5
C46 | 0.246 | 370.472 | 4.356 | 370.226
C45 | 0.113 | 366.021 | 4.564 | 365.908
C44 | 0.061 | 362.498 | 3.584 | 362.437
C43 | 0.239 | 358.443 | 4.294 | 358.204
C42 | 0.129 | 354.165 | 4.407 | 354.036
C41 | 0.172 | 350.457 | 3.88 | 350.285
C40 | 0.252 | 346.195 | 4.514 | 345.943
C39 | 0.37 | 341.828 | 4.737 | 341.458
C38 | 0.328 | 338.683 | 3.473 | 338.355
C37 | 0.473 | 334.956 | 4.2 | 334.483
C36 | 0.11 | 330.602 | 4.464 | 330.492
C35 | 0.578 | 326.774 | 4.406 | 326.196
C34 | 0.087 | 322.128 | 4.733 | 322.041
C33 | 0.2 | 317.826 | 4.502 | 317.626
C32 | 0.25 | 314.601 | 3.475 | 314.351
C31 | 0.366 | 311.261 | 3.706 | 310.895
C30 | 0.119 | 307.741 | 3.639 | 307.622
C29 | 0.529 | 305.372 | 2.898 | 304.843
C28 | 0.13 | 301.997 | 3.505 | 301.867
C27 | 0.05 | 298.717 | 3.33 | 298.667
C26 | 0.212 | 295.87 | 3.059 | 295.658
C25 | 0.23 | 292.973 | 3.127 | 292.743
C24 | 0.423 | 290.312 | 3.084 | 289.889
C23 | 0.985 | 289.014 | 2.283 | 288.029
C22 | 1.538 | 288.862 | 1.69 | 287.324
C21 | 0.537 | 287.589 | 1.81 | 287.052
C20 | 0.942 | 285.76 | 2.771 | 284.818
C19 | 0.297 | 283.879 | 2.178 | 283.582
C18 | 0.169 | 281.606 | 2.442 | 281.437
C17 | 0.489 | 279.735 | 2.36 | 279.246
C16 | 0.448 | 277.61 | 2.573 | 277.162
C15 | 0.994 | 277.352 | 1.252 | 276.358
C14 | 0.151 | 275.129 | 2.374 | 274.978
C13 | 0.723 | 274.018 | 1.834 | 273.295
C12 | 2.126 | 275.127 | 1.017 | 273.001
C11 | 2.041 | 276.305 | 0.863 | 274.264
C10 | 1.083 | 276.666 | 0.722 | 275.583
C9 | 0.221 | 274.019 | 2.868 | 273.798
C8 | 0.369 | 271.216 | 3.172 | 270.847
C7 | 0.757 | 269.004 | 2.969 | 268.247
C6 | 1.813 | 269.518 | 1.299 | 267.705
C5 | 2.21 | 270.109 | 1.619 | 267.899
C4 | 1.589 | 270.889 | 0.809 | 269.3
C3 | 1.018 | 270.741 | 1.166 | 269.723
C2 | 0.111 | 267.82 | 3.032 | 267.709
C1 | 0.335 | 265.189 | 2.966 | 264.854
LM.P.P-3-2001 |  | 261.275 | 3.914 | 261.275 | BM OFICIAL DEL I.G.N.